无创心输出量监护仪

采购项目

需　求　文　件

招标项目要求

本招标项目要求中所出现的工艺、材料、设备或参照的品牌仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准。

一、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 采购控制金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无创心输出量监护仪采购项目 | 1套 | 60万元 | 接受进口 |

二、采购详细清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质谱流式细胞仪 | 1套 | 接受进口 |
| 2 | 进样系统： | 1套 | 接受进口 |
| 3 | 感应耦合离子源 | 1套 | 接受进口 |
| 4 | 离子过滤系统 | 1套 | 接受进口 |
| 5 | TOF质谱检测系统 | 1套 | 接受进口 |
| 6 | 真空系统 | 1套 | 接受进口 |
| 7 | 软件系统 | 1套 | 接受进口 |

三、技术需求

| 序号 | 货物参数 |
| --- | --- |
| 一、功能要求： |
| 1 | 血流排量： 1）每博输出量/每博指数。 2）心率。 3）心输出量/心指数。 |
| 2 | 血管系统： 1）无创血压。 2）系统血管阻力/系统血管阻力指数。 3）每搏系统血管阻力/每搏系统血管阻力指数。 |
| ▲3 | 心肌收缩力： 心肌收缩力指数、心肌收缩力指数变异、收缩时间比例、校正左室射血时间、心脏功能指数、左室做功/左室做功指数、左室每博做功/左室每博做功指数。 |
| 4 | 液体状态： 1）胸腔液体水平。 ▲2）每博输出量变异。 |
| 5 | 氧合状况（脉冲血氧测定法）： 输氧量/输氧量指数。 |
| 6 | 测量方法： 改良型心阻抗法、形态校正法。 |
| 7 | 传感设备： 1）4~6个高质量低价位电极或一次性导联线。 2）病人导联线：卡夫拉PU材料。 |
| ▲8 | 能够连续以无创方式，确保极高的准确性和精确度。 |
| 二、技术需求 |
| ▲1 | 心输出量/心指数，监测范围≥0.5公斤。 |
| ▲2 | 心肌收缩力指数能够满足从低体重新生儿（≥0.5公斤）到成人的所有类型患者的心肌功能测量，从而帮助医生进行病情的快速鉴别诊断，更早更快进行治疗。 |
| 3 | 收缩时间比例监测范围≥0.3，并达到93%的敏感性和85%的特异性。 |
| ▲4 | 具备输氧量/输氧量指数测量功能，可帮助临床判断重症患者是否存在病理性的氧供依赖，实时监测患者输氧量水平以有效管理患者输氧、输血、输液治疗（选配）。 |
| 5 | 具备波形信号放大显示监控功能，同时显示28个参数柱状图。 |
| ▲6 | 具备起搏器优化功能软件，用方便、迅速的方法为双心室起搏器植入患者获得最佳（主动脉瓣和心室静脉间隔）设置，保证患者最佳预后。 |
| 7 | 具备临床用药监控图示功能。 |
| 8 | 可升级为“麦斯莫彩虹设置”监测参数，包括血氧饱和度、总血红蛋白、总血氧含量、高铁血红蛋白、碳氧血红蛋白、灌注指数/灌注指数变化百分比、减饱和指数，用于全面监测和评价患者的氧合状况。 |
| 三、设备配置 |
| 1 | 整机可与其它监护系统连接并数据共享，通过沃克斯®技术平台可连接到飞利浦/惠普监护系统，以及医院信息系统。 |
| ▲2 | 具备≥21"薄膜场效应晶体管高分辨率彩色显示屏。 |
| 3 | 数据显示：心输出量/心指数、每博输出量/每博指数、心率、无创血压、系统血管阻力/系统血管阻力指数、每搏系统血管阻力/每搏系统血管阻力指数、心肌收缩力指数、心肌收缩力指数变异、收缩时间比例、矫正射血时间、心脏功能指数、左室做功/左室做功指数、左室每博做功/左室每博做功指数、胸腔液体水平、每博输出量变异、输氧量/输氧量指数。 |
| 4 | 报警功能： 1）高低心输出量及其所有容量参数。 2）高低体血管阻力及其所有阻力参数。 3）传感器状态、系统故障和电池电量低报警。 4）声音和可视报警。 |
| 5 | 内置可充电电池,可持续时间≥20分钟。 |
| 6 | USB输出接口，下载备份并打印患者数据。 |
| 7 | 彩色激光打印机：黑白\彩色16页\分钟、标配150页进纸盒、USB2.0端口、一体式硒鼓。 |
| 8 | 专用软件将患者测量数据输出到电脑，以微软表格形式保存，并通过笔记本电脑软件保存为方便临床或科研用的各种文本形式。 |

四、商务要求

| 序号 | 目录 | 招商务要求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |
| 1 | 维修及维护服务 | ★1）整机免费保修期3年,终身维修，时间自交付使用之日起计算。 2）保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 4 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。 3）由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。 4）投标人负责货物的终身维修，保证 8 年以上供应维修配件， 5 年内免费提供软件升级服务。 |
| 2 | 质量保证 | 在保修期内, 投标人应确保年开机率在95%以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理： A、年开机率在90-95%之间按一赔 二 延长保修期. B、年开机率在85-90%之间按一赔 五 延长保修期 C、年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。 注：年开机率（国家法定工作日） |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |
| 1 | 维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价 | 1）由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时。 2）保修期满后，投标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前 5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中。 3）采购人可与投标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。 4）设备制造商维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。 5）投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。 |
| （三）其他商务要求 |
| 1 | 关于交货 | ★1）签订合同之日起 60 日历日内交货。 2）投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。 3）提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检证明文件。 |
| 2 | 运输、安装和验收 | 1）投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 2）采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在 7天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。 3）投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 5 天内安装调试完毕。 4）由中标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。 |
| 3 | 培训 | 中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。 |
| 4 | 知识产权 | 1）投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。 2）采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。 |
| 5 | 付款方式 | 合同签订后三日内，乙方需支付合同总金额的5%作为履约担保金到甲方指定账户；货到指定地点、验收合格并提供全额发票办理入库之日起三个月内，甲方向乙方支付全款；乙方履行完毕本合同全部义务后，甲方无息返还乙方履约担保金。 |
| 6 | 违约责任 | 1）如中标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，中标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。 2）中标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，中标人向采购人偿付项目采购金额千分之 10 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 3）投标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额百分之 十 的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。 4）中标人逾期未交设备的，中标人向采购人每日偿付设备款千分之 10 的违约金。中标人超过交货期限 10 日仍未交货，采购人有权解除合同。 5）违约金先从由中标人履约保证金中扣除，若有不足部分则由中标人补齐。 |
| 7 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |

备注：1、加注“★”的条款要求为不可偏离项，如不满足或负偏离将导致其投标无效。

2、加注“▲”的条款要求为重要技术参数，如不满足或负偏离将按投标人须知26.4的评分细则进行扣分。