## 新建 Microsoft Excel 工作表
序号 | 名称 | 功能参数 | 数量 | 单位 | 用途
1 | 金标抗人血红蛋白检测试剂条 | 快速定性检测人类血液（痕），在标本中选择性地鉴别人类血红素，有很高的可信度。在大约5分钟时间内，能检测出样本中高于1ng/ml浓度的人类血红素（需最近生产日期） | 50 | 份 | 法医检验
2 | 金标抗人精检测试剂条 | 速定性检测人精斑，在标本中选择性地鉴别人的前列腺抗原（PSA），有很高的可信度。在大约5分钟时间内，能检测出样本中高于5ng/ml浓度的前列腺抗原（PSA）。 在观察区内出现一条色带为阴性，出现两条色带为阳性。对正常人血、唾液及阴道分泌物等均呈阴性；对人精液呈阳性。灵敏度为100— 6000倍（5ng/ml）（需最近生产日期）。 | 50 | 份 | 法医检验
3 | 手术剪 | 18cm/不锈钢、尖头 | 50 | 把 | 法医检验
4 | 手术剪 | 18cm/不锈钢、钝头 | 50 | 把 | 法医检验
5 | 医用钳子 | 18cm/不锈钢、弯头 | 50 | 把 | 法医检验
6 | 医用钳子 | 18cm/不锈钢、直头 | 50 | 把 | 法医检验
7 | 眼科剪 | 医用眼科剪 | 30 | 把 | 法医检验
8 | 拔牙钳 | 由440A等级不锈钢材料制造。 | 5 | 把 | 法医检验
9 | 酒精消毒液 | 100ML，喷壶状（最近生产日期） | 50 | 瓶 | 法医检验
10 | 医用无粉灭菌橡胶手套 | 精装大号（8寸）一次性使用,无菌橡胶手套,无粉,良好的弹性,不易破裂 | 2000 | 双 | 法医检验
11 | 一次性头套 | 采用优质加厚SMS材质，有效的隔菌、防水、防油，蓝色。 | 300 | 个 | 法医检验
12 | N95口罩 | 医用N95口罩，单个包装、蓝色 | 200 | 个 | 法医检验
13 | 一次性医用口罩 | 材质: 无纺布，形状：长形蓝色灭菌，症状: 医用防护，单个包装。 | 2000 | 个 | 法医检验
14 | 一次性鞋套 | 现场勘查专用脚套,CPE鞋面防水加厚、无底纹鞋底,不易掉落,束口设计,码数41-44码 | 1000 | 双 | 法医检验
15 | 穿刺针 | 法医专用穿刺针，规格：12号。 | 50 | 个 | 法医检验
16 | 注射器 | 容量20ML | 100 | 个 | 法医检验
17 | 防护服 | 1、适用范围：为医务人员在工作时接触具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物、空气中的颗粒物等提供阻隔、防护作用。 2、、性能结构及组成：产品的主要性能指标液体阻隔功能、断裂伸长率、过滤效率等均符合GB19082-2009医用一次性防护服技术要求标准要求。 产品组成：无纺布为原料缝制加工而成。 3、170CM50件、175CM50件、180CM20件 | 120 | 件 | 法医检验
18 | 医用棉签 | 一次性木杆无菌,吸水性强,长度: ≥12CM，20支/袋 | 100 | 袋 | 法医检验
19 | 便携式消毒湿巾 | 1.一次性压缩毛巾、体积小、吸水性强、方便携带； 2.含有消毒液、方便清洁，可进行全方位实时消毒，包括手部、面部、鼻孔消毒、衣服及口罩消毒； 3.可用于现场尸体检验清洁使用。 | 500 | 个 | 法医检验
20 | 尸体检验方巾 | 1.规格：30*30CM，加厚纯棉材质，超强吸水、吸血、吸油能力； 2.适用于擦拭尸体表面污迹、血迹、解剖过程中吸附血迹、尸油等； 3.单个包装。 | 100 | 条 | 法医检验
21 | 裹尸袋 | 1.防水布;2.承重100KG | 50 | 个 | 法医检验
22 | 现场尸体保护单 | 1.加厚覆膜无纺布材质、隔水、隔油、隔血； 2.规格：2.2M*1.6M，可用于现场移动尸体，蓝色底色； 3.尸体检验过程中，可用于衣物等物证拍照，尸体检验完成后，可覆盖尸体，避免尸体暴露； 4.独立包装，便于携带。 5.承重100KG. | 250 | 张 | 法医检验
23 | 便携式现场勘查钢圈帐篷 | 1.适用于室外尸体检验，起到保护现场封闭勘查； 2.规格：204M*2.4*2.5M方正大空间，可同时容纳5-6人； 3.帐篷外形方正，无字体标识，两面开60*40CM的黑色网纱窗，可以再帐篷内作业时通过窗口通风透气，底部四边加厚加固缝合，更结实耐磨； 4.底部四角带固定接口，可搭配固定装置强化固定防风； 5.300D牛津布材质，收纳体积小，适合各种车型后配型，轻松放置，携带便利，两人配合展开收纳。 | 7 | 顶 | 法医检验
24 | 便携式尸体防护蓬 | 1.210涂银条纶布、高强度玻璃纤维支架； 2.规格：展开250CM*120CM*80CM，收合：80CM*10CM*10CM; 3.使用于室外现场勘查中的尸体进行围蔽保护，不透光且防雨，收纳需操作简单，单人可操作。 | 150 | 个 | 法医检验
25 | 围挡 | 1.主杆38圆，管壁1.2，伞骨16圆，管壁1.0，塑料件ABS，伞布280克条轮布PU涂层防泼水涂层，色牢度，欧标4级； 2.包装尺寸160*13*13CM,展开2米乘以2米，重量4公斤。 | 56 | 个 | 法医检验
26 | 法医专用裁剪器 | 1.快充式大容量锂电池、续航时间8小时以上， 2.可替换平盘钨钢头、锋利耐用，不伤皮肤； 3.适用于裁剪尸体所穿衣服、皮带等。 | 1 | 个 | 法医检验
27 | 防毒面具 | 型号：3M6200，含：6200橡胶半面具1个+6001CN滤毒盒一对+5N11滤棉一对+501滤棉盖1对，双重过滤，静电过滤棉采用静电吸附作用，过滤非油性颗粒物，降低呼吸阻力，提高防护效率，活性炭过滤毒盒可过滤有机气体及蒸汽。 | 8 | 个 | 法医检验
28 | 物证收纳箱 | 材质加厚塑料、透明；规格:51*38*25CM | 200 | 个 | 法医检验
29 | 血尿瓶 | 1.30ML容留、螺纹内径、垫片密封、不漏液、瓶身四面皆可标记 | 100 | 个 | 法医检验
30 | 法医现场勘查箱 | 1.钛镁合金箱体，携带轻便，坚固美观； 2.超大空间，拉杆，万向轮设计，免于手提； 3.可选配支架，免于反复弯腰去放工具，减少腰椎损伤； 4.内配现场勘查各种工具及防护用品，外出现场一箱即达。 | 1 | 个 | 法医检验
31 | 尸体指纹卡片（右手） | 标注：右手、尸体信息（姓名：性别）、尸体各手指名称、补印（两枚） | 10 | 本 | 尸体指纹捺印
32 | 尸体指纹卡片（左手） | 标注：左手、尸体信息（姓名：性别）、尸体各手指名称、补印（两枚） | 10 | 本 | 尸体指纹捺印
33 | AB瓶 | 公安专用AB瓶（套）:1.含30ML塑料瓶2个，2.AB瓶不干胶1套，3.自封袋一个，4.一次性PE手套一双 | 200 | 个 | 法医检验
34 | 镜片防起雾擦片 | 1.能在镜片表面形成防雾膜层12小时内有效防止镜片及镜头起雾；2.独立包装 | 240 | 片 | 痕迹照相
35 | 指纹捺印盒 | 透墨板采用硬质微孔高分子材料制成。墨板直径Φ42mm，可用于提取单个手指捺印指纹。捺印效果优于陶瓷板掌纹捺印盒。与陶瓷板捺印盒相比还具有不易碎裂、质量轻等优点 | 50 | 个 | 尸体指纹捺印
36 | 生物物证提取棉签 | 1、套管使用防静电材料,防止DNA吸附，减少微量物证损耗。 2、套管自带提取液装置，随意调节棉签水量。提取液为专利防降解配方高效抑制DNA降解，提高DNA检出率。 3、棉杆使用用易折断材质，便于DNA检验。 4、入选全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录（提供截图文件），每个棉签单独配有专利配方的抗DNA降解液 | 30 | 盒 | 痕迹提取
37 | 现场生物物证提取套装 | 1.红蓝两根，两步擦拭，干湿分明； 2.大平面偏于书写，省去物证袋包装； 3.套管使用防静电材料，防止DNA吸附，减少微量物证损耗； 4.套管自带提取液装置，随意调节棉签水量，提取液为专利防降解配方，高效抑制DNA降解，提高DNA检出率；套管配备大剂量干燥剂，快速干燥棉签头，防止DNA降解； 6.棉杆使用易折断材质，偏于DNA检验； 7.入选全国公安机关DNA鉴定，关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录。 | 40 | 盒 | 痕迹提取
38 | 加长款阴道拭子 | 1.套管采用高分子材料制成； 2.棉签采用加长竹制脱脂棉棒，长17.5CM； 3.主要用于阴道、肛门、口腔等部位的精斑提取、方便传递、避免污染； 3.套管配备大剂量干燥剂，快速干燥棉签头，防止DNA降解； 4.入选全国公安机关DNA鉴定，关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录。 | 100 | 个 | 痕迹提取
39 | 黑色磁性粉 | 非碳黑类磁性黑粉，适合各种表面。用磁性刷刷显，30ml/盒 | 100 | 瓶 | 刷显指纹
40 | 钢卷尺 | 长度≥7.5M,刻度精确 | 50 | 个 | 勘查现场
41 | 勘察包 | 1.尺寸480*300*300mm; 2.材质：高密度防水材料； 3.勘察包北门具有电脑包隔层，最大可以放15.6寸电脑； 4.勘察包具有独立的区域划分空间，能满足各种材料的摆放； 5.勘察包设有铭牌标识区域，专人专用； 6.勘察包贴有反光条，确保夜间工作的安全性。 | 1 | 个 | 勘查现场
42 | 黑白双色不干胶比例尺 | 黑白不干胶比例尺,标尺长：12CM, 最小刻度：1mm,规格：每包10张 | 100 | 包 | 刑事照相
43 | 黑白双色不干胶比例尺 | 黑白不干胶比例尺,标尺长：6CM, 最小刻度：1mm,规格：每包10张 | 20 | 包 | 刑事照相
44 | 物证存放货架 | 白色，4层；规格：200*50*200CM；加厚每层承重200KG以上， | 6 | 个 | 勘查现场
45 | 物证袋 | 纸质，规格：20*12.5CM，拉链封口，单面透明，袋内物证清晰可见，防静电材质，减少袋壁对检材DNA的吸附。面上需标明：案件名称、物证名称、提取人、提取时间、备注 | 2000 | 个 | 勘查现场
46 | 物证封装袋 | 塑胶加厚，规格：物证封装袋30*40，袋子富有拉链和破坏胶，拉链在密封前能方便提取物证，提取完无证后粘上破坏胶密封，确保物证的唯一性；上半部分书写，下半部分透明，同时显示物证信息及物证外观。 | 2000 | 个 | 勘查现场
47 | 物证封装袋 | 塑胶加厚，规格：物证封装袋20*30，袋子富有拉链和破坏胶，拉链在密封前能方便提取物证，提取完无证后粘上破坏胶密封，确保物证的唯一性；上半部分书写，下半部分透明，同时显示物证信息及物证外观。 | 2000 | 个 | 勘查现场
48 | 物证封装袋 | 塑胶加厚，规格：物证封装袋14*20，袋子富有拉链和破坏胶，拉链在密封前能方便提取物证，提取完无证后粘上破坏胶密封，确保物证的唯一性；上半部分书写，下半部分透明，同时显示物证信息及物证外观。 | 2000 | 个 | 勘查现场