|  |
| --- |
| **工程量清单** |
|  | **项目名称** | **单位** | **单位含量** | **单价** | **合计** |
| 1 | **资料检查** |  |
|  | **技术资料检查** | **项** | 1.00 |  |  |
|  | **管理资料检查** | **项** | 1.00 |  |  |
| 2 | **现场检查** |  |
|  | **外立面检查（幕墙面板、室外构件、开启窗）** | **处** | 55.00 |  |  |
|  | **封闭层检查（受力构件、连接构造、功能性构造）** | **处** | 16.00  |  |  |
|  | **封闭层修复费用** | **处** | 16.00  |  |  |
| 3 | **实验室材料检测** |  |
|  | **硅酮结构耐候密封胶老化试验** | **组** | 2.00  |  |  |
| 4 | **税金** | **元** |  |  |  |
| **总价** |   |
|  |