深 圳 市 中 正 招 标 有 限 公 司

SHENZHEN ZHONGZHENG TENDERING CO.,LTD.

化学试验用试剂、耗材采购（线下）

招　标　文　件

项目编号：SZZZ2023-QC0498

深圳市中正招标有限公司

二〇二三年十二月

目     录

|  | 投标邀请书 |
| --- | --- |
| 第一部分 | 投标人须知及前附表 |
|  | 投标人须知 |
|  | 投标人须知前附表 |
|  | 投标人须知前附件 |
|  | A 说明；B 招标文件说明；C 投标文件的编写；D 投标文件递交；E 开标和评标；F 授予合同 |
| 第二部分 | 合同条款 |
|  | 合同条款 |
| 第三部分 | 招标项目要求 |
|  | 招标项目要求 |
| 第四部分 | 投标文件格式 |
|  | 目录 |
|  | 评标指引表 |
|  | 格式1 投标人资格证明文件 |
|  | 格式2 投标函 |
|  | 格式3 开标一览表 |
|  | 格式4 分项报价表 |
|  | 格式5 招标项目要求条款偏离表 |
|  | 格式6 技术保障措施 |
|  | 格式7 实施方案 |
|  | 格式8 售后技术服务方案 |
|  | 格式9 违约承诺 |
|  | 格式10 售后服务及工作方案 |
|  | 格式11 拟安排的项目团队成员 |
|  | 格式12 同类项目业绩情况 |
|  | 格式13 投标人资格情况及通过相关认证情况 |
|  | 格式14 诚信评审 |
|  | 格式15 投标人资格声明 |
|  | 格式16 其他招标文件要求的资料或投标人认为需要补充的资料 |
| 第五部分 | 附件 |
|  | 附件1 投标保证金声明 |

# 投标邀请书

## 投标邀请书

深圳市中正招标有限公司受深圳烟草工业有限责任公司的委托，对化学试验用试剂、耗材采购（线下）进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：SZZZ2023-QC0498

2.项目名称：化学试验用试剂、耗材采购（线下）

3.预算金额（最高总价限额）：人民币60万元（含税，合同签订起三年总额）

4.供货期限：供货期最长不超过3年（自合同签订之日算起），合同一年一签

5.采购需求：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学试验用试剂、耗材采购 | 1批 | 本项目主要为招标人提供实验室试验用试剂、耗材及相关配件。 | 无 |

6.交货要求：合同有效期内，多次交货，常规订货期7天内到货，如招标方有紧急需要，2天内到货。交货点为招标人的指定交货地点。

二、申请人的资格要求

1.是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明材料复印件或扫描件加盖投标人公章）；

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标（投标人自拟声明函并加盖投标人公章）；

3.拒绝挂靠或借用他人资质的投标人投标，投标人没有处于被责令停产、停业、投标资格被取消状态，参加招投标活动前三年内（成立不足3年的自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（投标人自拟声明函并加盖投标人公章）；

4.提供投标人、法定代表人及其项目授权代表无行贿记录的证明材料（投标人须在中国裁判文书网“http://wenshu.court.gov.cn”自行查询行贿犯罪信息，并提供查询结果截图，无行贿犯罪行为的查询结果显示为“暂无数据”；查询方式：进入“http://wenshu.court.gov.cn”首页→在输入框中输入当事人（个人或单位）→点击“高级检索选择按钮（向下的三角形）”，其中案件类型选“刑事案件”，文件类型为“判决书”，案由为“刑事案由→贪污贿赂→行贿（如个人）/单位行贿（如单位）”→点击“搜索”并分别截图），查询结果以招标代理开标当日查询结果为准；

5.未被纳入烟草行业“采购项目不良供应商名单”（投标人无须提供证明材料，由招标人进行查询）；

6.参加招标采购活动前三年内，未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、违法失信行为记录名单。采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）渠道查询相关主体信用记录，查询结果与招标文件一并保存；

7.本项目不允许分包转包，不接受联合体投标（投标人自拟声明函并加盖投标人公章）。

三、获取招标文件

1.时间：2023年12月4日至2023年12月11日，每天上午9：00至11:30，下午14：30至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903

3.方式：

（1）现场获取：投标人按以上时间和地点在我司现场报名和获取招标文件。

（2）线上获取：投标人通过邮件报名及获取招标文件，报名时间以我司邮箱收件时间为准（我司邮箱：qtszzzzb@163.com），逾期不予受理。

现场及线上报名均需提供以下资料： ①加盖公章的《购买标书登记表》（下载地址：www.szzzt.com 首页“下载中心”）；②加盖公章的营业执照复印件或扫描件；③加盖公章的法人授权委托书复印件或扫描件；④购买招标文件费用的银行转帐凭证或现金支付。

4.售价：人民币600元，招标文件售后不退。购买招标文件账号信息如下：

银行账号：03003729353

开户名称：深圳市中正招标有限公司

开户银行：上海银行深圳分行天安支行

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2023年12月25日9点30分（北京时间）

2.地点：深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903中正招标有限公司会议室

备注：投标人可以通过快递方式在提交投标文件截止时间前将投标文件邮寄至我司。快递箱封面需用A4纸清晰标注项目名称、项目编号和投标人名称，递交时间以我司工作人员签收时间为准，如有寄错地址、逾期送达、未按照招标文件要求密封或者邮寄过程中出现包装密封破损的情况，我司将拒绝接收，由投标人自行承担相应责任与后果。投标人未参加开标会，视同认可开标结果。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目相关公告在以下媒体发布：

1.中国招标投标公共服务平台

2.中国采购与招标网

3.深圳市中正招标网

相关公告在以上媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名称：深圳烟草工业有限责任公司

地址：深圳市龙华区清宁路2号

联系方式：王工，0755-81788529

2.招标代理机构信息

名称：深圳市中正招标有限公司

地址：深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903

联系方式：傅工，0755-83026699

3.项目联系方式

项目联系人：傅工

联系电话：0755-83026699

深圳市中正招标有限公司

2023年12月4日

第一部分

投标人须知及前附表

## 投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内容 | 内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称 | 化学试验用试剂、耗材采购（线下） |
| 2 | 2.1 | 招标人名称 | 深圳烟草工业有限责任公司 |
| 3 | 2.2 | 招标代理机构 | 深圳市中正招标有限公司 |
| 4 | 3.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 5 | 4.7 | 投标人资格要求 | 详见《投标邀请书》的 “二、申请人的资格要求” |
| 6 | 6.1 | 踏勘现场 | 无 |
| 7 | 14.1 | 投标有效期 | 90天（日历日） |
| 8 | 15.2 | 投标保证金 | 金额：人民币壹万元整（¥10000.00） 提交截止时间：提交投标文件截止时间前（北京时间） 有效期：90天（日历日） 注：投标保证金应当从投标单位基本账户转出。 投标保证金专用帐户： 开户名称：深圳市中正招标有限公司 开户银行：兴业银行深圳分行 帐 号：337010100100043111 |
| 9 | 16.1 | 投标预备会 （答疑会） | 无 |
| 10 | 17.1 | 投标文件份数 | 正本1份，副本5份，投标文件备份光盘（或U盘）1份（包含1.投标文件正本盖章扫描件PDF版；2.投标文件word版）。 |
| 11 | 18.8 | 开标 | 时间：2023年12月25日9点30分（北京时间） 地点：深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903中正招标公司会议室 |
| 12 | 19.2 | 投标截止时间 | 2023年12月25日9点30分（北京时间） |
| 13 | 26.5 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 14 | 33.1 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 34.1 | 中标服务费 | 招标代理机构以中标金额作为计算依据，按照投标人须知34.2款计算后下浮20%向中标人收取。 |

## 投标人须知前附件

本章是本招标文件中涉及的所有无效标和废标情形的摘要，除法律法规另有规定外，投标文件的其他任何情形均不得作无效标和废标处理。招标文件中有关无效标和废标与本章节不一致的，以本章节内容为准。

一、资格核查

1.投标人的资格不符合招标文件要求或资格证明文件提供不全。

二、符合性审查

1.投标人未按招标文件要求递交投标保证金的。

2.投标人提供的投标文件数量不符合招标文件要求。

3.投标文件未按照招标文件要求制作、密封和标记。

4.投标文件有关内容未按招标文件要求加盖投标人印章、或未经法定代表人（负责人）或其委托代理人签字（或盖章）。

5.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

6.投标报价有严重缺漏项的。

7.未实质性响应招标文件要求的。

8.任一项带★的指标未响应或不满足要求。（如有带★号条款）

9.将一个项目包拆分投标，对同一货物及服务投标时，同时提供两套或以上的投标方案。

10.投标人低于成本报价竞标的。

11.投标文件附有招标人不能接受的条件。

12.投标违规行为：如以他人名义竞标、串通投标或者以其他弄虚作假方式投标的。

13.投标人的投标总价超过预算金额（最高总价限额）的。

14.法律、法规规定的其他情形。

## 投标人须知

Ａ  说  明

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于投标人须知前附表（以下简称“前附表”）第1项所叙述项目的货物、工程及服务采购。

1.2  上述采购按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及有关招投标法规、规章、规定通过招标来择优选定投标人。

2. 定义

2.1  “招标人”系指前附表第2项所述。

2.2  “招标代理机构”系前附表第3项所述。

2.3  “投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的供应商。

2.4  “货物”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的设备及材料。

2.5  “工程”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的设备及材料的安装。

2.6  “服务”系指招标文件规定卖方须承担设计和其它类似的义务。

3. 资金来源

3.1  采购资金通过前附表第4 项的方式获得，并用于采购合同下的合格支付。

4. 合格的投标人

4.1  具有独立承担民事责任的能力。

4.2  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.4  有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.5  参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.6  法律、行政法规规定的其他条件。

4.7  符合前附表第5项规定的条件。

4.8  联合体投标（本项目不接受）

4.8.1　由两个法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时，除符合上述的要求外，还应符合以下要求：

（1） 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议对联合体每一成员均具法律约束力；

（2） 联合体的各成员应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并递交给招标代理机构；

（3） 联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任；

（4） 联合体的各成员应当共同推荐一联合体代表人，由联合体的各成员提交一份授权书，证明其代表人资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给招标代理机构；

（5） 联合体代表人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行；

（6） 参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。出现上述情况者，其投标和与此有关联合体的投标将被拒绝；

（7）  除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词亦指联合体各成员。

4.9  供应商在参加深圳烟草工业有限责任公司采购活动中，向烟草行业或公司干部职工行贿的，将其列入存在行贿行为供应商名单，实施严格禁入措施，禁止参加新采购项目。对存在行贿行为供应商的禁入措施，适用于其法定代表人、主要负责人和行贿人，在禁入期限内，上述人员担任法定代表人、主要负责人或实际控制人的其他企业，均不得参加新采购项目。对列入存在行贿行为供应商名单的在供供应商，采取警示约谈等措施督促整改，并根据合同约定采取降低考核评价分数、降低供货份额、缩短服务期限、终止或解除合同等处理措施。

5. 投标费用的承担

5.1  无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6. 踏勘现场（本项目不组织）

6.1  招标代理机构将按前附表第6项的规定，组织投标人对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

6.2  招标人和招标代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人和招标代理机构现有的能使投标人利用的资料。招标人和招标代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.3  投标人及其人员经过招标人和招标代理机构的允许，可为踏勘目的进入招标人的现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场面造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

6.4   如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。

Ｂ  招标文件说明

7. 招标文件的构成

7.1  招标文件是用以阐明所需设备及服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。招标文件由下述部分组成：

（1） 投标邀请书；

（2） 投标人须知；

（3） 合同条款及前附表；

（4） 招标项目要求；

（5） 投标文件格式；

（6） 附件

8. 招标文件的澄清及修改

8.1  投标人对招标文件如有疑点，可提出异议，应在投标截止日10日前按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、传真，下同）通知到招标代理机构。招标代理机构在收到异议后3日内作出书面答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标人。

8.2  招标人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在投标人须知前附表规定的提交投标文件截止时间15日前，在原刊登招标公告的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。不足15日且澄清或修改的内容影响投标文件编制的，招标人顺延投标文件的截止时间。

8.3  招标文件的修改将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

Ｃ  投标文件的编写

9. 投标语言及计量单位

9.1  投标文件及投标人和招标代理机构就投标交换的文件和往来的信件，应以中文书写。

9.2  除在招标文件的设计思路和方案中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

10. 投标文件的组成

10.1  投标文件应包括下列部分：

10.1.1 开标信封：装有 “开标一览表”和“投标保证金缴纳凭证”单独密封的信封。

10.1.2 投标文件：

（1）目录；

（2）评标指引表；

（3）投标人资格证明文件；（格式1）

（4）投标函；（格式2）

（5）分项报价表；（格式4）

（6）招标项目要求条款偏离表；（格式5）

（7）技术保障措施；（格式6）

（8）实施方案；（格式7）

（9）售后技术服务方案；（格式8）

（10）违约承诺；（格式9）

（11）售后服务及工作方案；（格式10）

（12）拟安排的项目团队成员；（格式11）

（13）同类项目业绩情况；（格式12）

（14）投标人资格情况及通过相关认证情况；（格式13）

（15）诚信评审；（格式14）

（16）投标人资格声明；（格式15）

（18）其他招标文件要求的资料或投标人认为需要补充的资料；（格式16）

（19）装有 “开标一览表”“投标保证金缴纳凭证”单独密封的信封；

（20）产品样品或产品样板（本项目不需要）。

11. 投标文件格式

11.1  投标文件必须毫无遗漏地包括本须知第10条规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供投标文件格式（表格可以按同样格式扩展）。

12. 投标报价

12.1  投标报价应为到指定地点价，以人民币为结算单位。

12.2  投标人应在招标文件所附的“开标一览表”（格式3）上写明投标单价（如有）和投标总价。投标人对每种项目只允许有一个报价，招标代理机构不接受有任何选择的报价。

12.3  此报价作为评标委员会评标标准，但不能限制招标人以其它方式签订合同的权力。

13. 投标人资格的证明文件

13.1  投标人必须提交证明其有资格进行投标，和中标后有能力履行合同的证明文件（格式1与格式8），作为投标文件的一部分。

14. 投标有效期

14.1  投标文件的有效期按前附表第7项规定。

14.2  特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，招标代理机构既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期内继续有效。

15. 投标保证金

15.1  投标保证金为投标文件的组成部分之一。

15.2  投标人应向招标代理机构提交一笔不少于前附表第8项所规定的投标保证金。

15.3  投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。

15.4  投投标保证金应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

15.5  未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

15.6  未中标的投标人的投标保证金，招标代理机构将按招标文件规定予以无息退还。

15.7  中标方的投标保证金，招标代理机构将在中标方签订合同并支付中标服务费后无息退还。

15.8  发生以下情况投标保证金将被没收：

（1） 已递交了投标保证金的投标人放弃投标，而没有在投标保证金递交截止时间前书面通知招标代理机构的；

（2） 开标后投标人在投标有效期内撤回投标；

（3） 投标人串通投标或者以其他弄虚作假方式投标；

（4） 如果中标方未能做到：

按本须知第32条规定签订合同；或

按本须知第33条规定提供履约保证金；或

按本须知第34条规定缴纳中标服务费。

（5） 法律法规规定的其它情况。

16. 投标预备会（本项目不组织）

16.1  投标预备会（答疑会），如招标代理机构认为有必要召开投标预备会，投标人应按照前附表第9项规定的或招标代理机构另行书面通知的时间和地点，派出代表出席招标代理机构主持的投标预备会。

16.2  投标预备会的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后和现场踏勘中可能提出的任何方面的问题。

16.3  投标人提出的与投标有关的任何招标问题须以书面形式给招标代理机构。在投标预备会上，招标代理机构将做出澄清和解答。

16.4  招标代理机构在投标预备会上所做出的澄清和解答，以书面答复为准，投标人在收到投标答疑纪要时应以书面形式予以确认。答疑纪要的有效性规定按照本须知第8.2、8.4款规定执行。

16.5  未出席投标预备会不作为否定投标人资格的理由。

17. 投标文件的份数和签署

17.1  投标文件数量按前附表第10项所述，须在每一份投标文件上明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

17.2  为了便于投标文件保存，需提交一份投标文件备份光盘（或U盘），备份文件光盘需包含投标文件正本盖章扫描件PDF版及投标文件word版。

17.3  投标文件正本及开标一览表须打印，并经法定代表人或其授权代表签字和盖章，投标文件的副本可采用正本复印件。

17.4  除投标人对错处做必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写，如有修改遗漏处，必须由投标人法定代表人或其授权代表签字和盖章。

17.5  电报、电话、传真形式的投标概不接受。

17.6  投标文件不符合上述规定，为无效投标。

Ｄ  投标文件的递交

18.1  须在每一份投标文件封面上明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

18.2  投标人应将投标文件备份文件光盘（或是U盘）密封，在信封上注明“备份光盘”。备份文件光盘需包含投标文件正本盖章扫描件PDF版及投标文件word版。

18.3  将投标文件“正本”、“副本”和密封好的“备份光盘”一起封装在同一个外层包封中，同时还应在封套上载明以下信息：

(1) 写明招标代理机构名称；

(2) 注明下列识别标志：

a.  项目编号；

b.  项目名称；

c.  投标人名称；

d.        年      月      日      时      分（开标时间）前不得开封。

18.4  投标人应将 “开标一览表”和“投标保证金缴纳凭证”密封于一信封，在递交投标文件时单独交与招标代理机构，在信封上应：

(1)  写明招标代理机构名称；

(2)  注明下列识别标志：

a.  项目编号；

b.  项目名称；

c.  投标人名称；

d.  注明：“开标一览表”和 “投标保证金缴纳凭证”

e.        年      月      日      时      分（开标时间）前不得开封。

18.5  除了按本须知第18.3、18.4款所要求的识别字样外，在所有投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标按本须知第20条宣布“迟到”时，投标文件可以原封退回；

18.6  如果投标文件没有按本投标须知第18.1至18.5款规定加写标记和密封，招标代理机构将拒收或者告知投标人，招标代理机构将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

18.7  所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章。

18.8  投标人应按本投标须知第18.1至18.7款中的规定进行密封和标记后，将投标文件按照前附表第11项中注明的地址送至招标代理机构。

18.9  投标人按招标文件要求如需提供实物，应随投标文件一起递交。

19. 递交投标文件的时间、地点以及截止时间

19.1  递交投标文件的地点与开标仪式的地点相同。

19.2  所有投标文件都必须按招标代理机构在前附表第12项中规定的投标截止时间之前送至招标代理机构。

19.3  出现第8.3款因招标文件修改或其他原因推迟投标截止时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

19.4  招标代理机构在投标截止时间前30分钟开始接收投标文件。

20. 迟交的投标文件

20.1  招标代理机构将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

21. 投标文件的修改和撤销

21.1  投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

21.2  投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按本须知第17条和第18条规定进行编写、密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

21.3  投标截止时间以后不得修改投标文件。

21.4  投标人不得在开标时间起到投标文件有效期满前撤销投标文件。否则将按15.8条款的规定没收其投标保证金。

Ｅ  开标和评标

22. 开标

22.1  招标代理机构在前附表第11项规定的时间和地点公开开标。

22.2  开标时，招标代理机构先检查投标人是否按前附表第8 项规定的时间和金额提交了投标保证金，如投标人未在截止时间前按规定金额提交投标保证金，则不接受其投标。

22.3  开标时，招标代理机构将检查投标文件的密封情况，在确认无误后拆封唱标。唱标主要内容为下面几点并做好唱标记录。

22.3.1  投标文件中“开标一览表”的内容。

22.3.2  招标代理机构认为合适的其他内容。

23. 评标委员会

23.1  招标代理机构将根据招标采购货物的特点组建评标委员会，其成员由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

23.2  评标期间，投标人应由法定代表人或其授权代表参加询标。

24. 对投标文件的审查和响应性的确定

24.1  招标人和招标机构就投标文件中的资格证明文件等内容对投标供应商进行资格核查：

24.1.1  招标人和招标机构就投标文件中的资格证明等内容对投标供应商进行资格核查，核查不合格的，认定其投标无效。

24.2  评标委员会将审查投标文件：

24.2.1  评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

24.2.2  算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

（1）若开标一览表中单价和总价相矛盾，以投标总价为准；

（2）若开标一览表中报价与报价表不一致，以开标一览表为准；

（3）若报价表中单价金额计算结果与总价金额不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（4）若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

24.2.3  在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的“资格证明或声明文件”审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

24.2.4  评标委员会将确定每份投标是否对招标文件的要求，作出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制了招标人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

24.2.5  评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于招标文件和投标文件本身而不靠外部证据。

24.2.6  评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人。投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

24.2.7  评标委员会允许修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

25. 投标文件的澄清

25.1  为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出质疑，并请投标人澄清其投标内容。投标人有责任，按照招标代理机构通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

25.2  重要的澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

26. 评标方法和详细评审

26.1  评委会将按照本须知第24条规定只对确定为实质上响应的投标文件进行评价和比较。

26.2  评标的基础应是本须知第12条规定的投标报价。

26.3  评标委员会将对低于成本价格的投标作无效投标处理。

26.4  评委会在评标时，应按照以下量化的评审因素，对各投标文件进行分析和比较：

26.4.1  评标信息表

| 类别 | 序号 | 评分项目 | 权重 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分J （总分50分） | 1 | 技术条款偏离情况 | 37 | 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得37分，一般技术参数每负偏离一项扣2分，正偏离不加分；带▲条款的技术参数，每负偏离一项扣5分，正偏离不加分。最低得分为0。浓盐酸须提供公安机关易制毒备案证明及易制毒化学品管理系统平台截图，不提供本项不得分。 |
|  | 2 | 技术保障措施 | 5 | 在投标文件中详细说明保障措施（包括技术团队、 技术方案、技术人员、场地、车辆等），针对招标人的实际需求，充分了解招标人的要求，具有详细可行具体合理的规划，评标委员会横向比较。优：内容完整、保障措施和应对措施合理，得5分；良：内容完整，保障措施和应对措施较合理，得4分；中：内容完整，保障措施和应对措施一般，得2分；差：内容不完整或保障措施和应对措施不合理，得1分。 |
|  | 3 | 实施方案 | 3 | 在投标文件中详细说明实施方案，评标委员会横向比较，优：内容详细，针对性强，可操作性强，得3分；良：内容较为完整，具有一定针对性及操作性，得2分；差：内容存在明显缺陷，操作性差，得1 分。未提供不得分。 |
|  | 4 | 售后技术服务方案 | 4 | （一）评分内容： 投标人根据本项目的需求制定售后服务方案（包括但不限于售后服务机构及维护人员配置、技术培训方案、故障响应时间及备品备件支持计划），根据响应情况进行评审： （1）售后服务机构及维护人员配置合理； （2）故障响应时间满足项目需求； （3）技术培训及备品备件支持计划内容具体，可行性高； （4）投标人承诺能及时提供最新化学品安全技术说明书（SDS），投标人提供承诺函（格式自拟）。投标人提供日期距离开标时间最近的一份异丙醇SDS做为评审依据。 （二）评分标准： 以上四项每满足一项得1分，未提供不得分。 |
|  | 5 | 违约承诺 | 1 | 违约承诺内容有针对性，符合项目需求情况，得1分；违约承诺内容存在明显缺陷或未提供不得分。 |
| 价格评分G （总分30分） | 1 | 投标总价 | 30 | 价格分采用低价优先法计算，计算公式如下： 投标报价得分 = Z/Sn ×权重 其中： Pi ----为各单项货品报价（含税）； Ci----为各单项货品参考数量； Sn ---总投标报价，即通过资格性审查和符合性审查的投标报价； Z ----评标基准价，即通过资格性审查和符合性审查且投标价格最低的投标报价（含税）。 当价格分＜0时，取0。 |
| 商务部分S （总分20分） | 1 | 售后服务及工作方案 | 5 | 根据投标人售后服务人数，售后服务内容及保养培训方案，包括服务承诺应急时间安排、保养、培训方案是否完善、是否具有规范的专业的售前、售中、售后服务、履约过程的验收反馈等情况打分。优：针对上述要求，投标人提供有完整详细内容及资料，且方案内容针对性及服务性强，得5分；良：针对上述要求，投标人提供的方案内容及资料较为齐全，具有一定针对性及服务性强，得4分；中：针对上述要求，投标人提供的方案内容及资料较为简单，得2分；差：针对上述要求，投标人提供的方案内容及资料存在明显缺陷或不足，得1分。未提供不得分。 |
|  | 2 | 拟安排的项目团队成员 | 3 | 拟安排的项目团队成员具有相关危险品从业资格证，如：危险品驾驶员资格证或危险品押运员证等，每安排一人得1分，满分3分。 证明文件：提供相关证书及开标日前近3个月投标人为其缴纳的社保证明复印件加盖公章（如开标日前一个月因社保部门原因无法出具社保证明，可往前推算一个月），原件备查，未提供不得分。 |
|  | 3 | 同类项目业绩情况 | 5 | 投标人2020年1月1日起至招标公告发布之日为止（以合同签订日期为准）同类项目业绩情况，每提供1项得0.5分，满分5分。 证明文件：提供合同关键页复印件加盖投标人公章，原件备查，未提供不得分。 |
|  | 4 | 投标人资格情况及通过相关认证情况 | 4 | （一）评分内容： 投标人除危化品经营许可证外，投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或其他与货物相关的专业资格认证证书，每提供1个有效认证证书得1分，最高得4分。 （二）评分依据： 1.提供有效认证证书（如认证证书注明年审要求的，必须按规定年审且证书在有效期内的方为有效；如未注明年审要求的，证书必须在有效期内的方为有效）； 2.提供证书官网或权威机构【如：全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）】认证信息查询截图（截图需显示证书状态为有效）。相关证书在公开渠道无法查询的，投标人需提供颁发部门或者监管机构的证明材料，证明证书真实有效且为合法机构颁发； 3.以上证明文件均提供复印件（或官方网站截图）加盖投标人公章，原件备查。对于未提供证明文件，未提供查询记录且无其他证明材料的，或者提供不清晰导致评委无法判断的，均作不得分处理。 |
|  | 5 | 诚信评审 | 3 | （一）评分内容： 投标人参与政府采购活动在诚信管理或出现过安全重大事故中受过主管部门通报处理且仍在实施期限内的本项不得分，3年内受过主管部门通报处理且且已结束实施期限的本项得1分；未出现的得3分。 （二）评分依据： 投标人提供《诚信承诺函》（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供则不得分。如若投标人承诺与实际情况不相符，将按虚假应标报相关主管部门处理。 |
| 总得分（N） （总分100分） |  |  | 100 | N=J+G+S |

26.4.1.1  招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，评标委员会有权评定为零分。

26.4.2  本项目涉及提供的有关资质证书，若原有资质证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该投标人提供年审证明的可按原资质投标；若投标人正在申报上一级别资质，在未获批准之前，仍按原级别资质投标。

26.5  综合以上分析比较按前附表第13项所述的评标方法，评委会将按照招标文件规定的各项因素对各投标文件进行量化打分并加权汇总，对各评委的评标总分取算术平均值确定该投标人的评标总得分(精确至小数点后二位)。排名结果按投标人评审得分由高到低顺序排列；若得分相同的，按技术标与商务标总分之和由高到低顺序排列；得分且技术标与商务标总分之和相同的，按商务情况优劣顺序排列（即按商务标得分由高到低顺序排列）；以上均相同的由评标委员会抽签推荐中标人。评标委员会推荐评标排名前三的投标人作为中标候选人。由招标人在评标报告确定的中标候选人名单中按序确定两名中标人。

27. 评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

28. 保密及其它注意事项

28.1  评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人。

28.2  评标期间，评委会将对投标文件中有关问题分别向投标人进行询问。各投标人应予以认真答复。重要或复杂问题的答复需以书面形式，并经法定代表人或授权人签署。澄清文件将作为投标文件的组成部分。

28.3  在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

28.4  为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

28.5  评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

Ｆ  授予合同

- 合同授予标准

本项目采购合同授予本须知26.6款所确定的中标人。

30. 中标通知

30.1  招标机构在发出《中标通知书》之前，将中标结果通过指定网站进行公示，公示期不少于3个工作日，中标候选人公示期满无异议或者异议不成立的，招标代理机构将发出中标结果公示和《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2  《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。

30.3  招标代理机构在发出《中标通知书》后，五日内无息退还未中标供应商的投标保证金。

30.4  招标人与中标方签订合同后，五日内无息退还中标人的投标保证金。

30.5  中标方向招标代理机构支付中标服务费后，招标代理机构发出《中标通知书》。

31. 授予合同时变更数量的权力

31.1  招标人在签订合同时，有权对招标文件中列明的货物或服务的数量，在法定范围内，依法定程序予以增加或减少，且不能超过项目总价最高限额。

32. 签订合同

32.1  中标方应按《中标通知书》或按招标人指定的时间、地点与招标人签订合同。

32.2  招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

33. 中标服务费

33.1  中标服务费按前附表第15项所述。

33.2  中标服务费金额按下列方法计算：（根据费率计算后下浮20%）

| 服 务 类 型 费 率 中 标 金 额 ( 万 元 | 工程招标 | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1.00% | 1.50% | 1.50% |
| 100-500 | 0.70% | 1.10% | 0.80% |
| 500-1000 | 0.55% | 0.80% | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.35% | 0.50% | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.20% | 0.25% | 0.10% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：1、中标服务费按差额定率累进法计算。例如：某服务类项目中标金额为1000万元，计算中标服务费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×0.8%=3.2万元

合计收费=（1.5+3.2）×（1-20%）＝3.76（万元）

# 第二部分

# 合同条款

（合同模板仅供参考，具体以实际签订为准）

化学试验用试剂、耗材采购合同

（仅供参考）

甲方（需方）：深圳烟草工业有限责任公司       合同编号：

乙方（供方）：                               合同签订日期：

根据           （项目编号：        ）的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

合同金额为￥           元；大写：

## 采购标的

| ## 序号 | ## 商品名称 | ## 品牌、规格型号、配置（性能参数） | ## 产地 | ## 数量 | ## 单价(元) | ## 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  |  |  |  |  |  |
| ## … |  | ## …… |  |  |  |  |
| ## 30 |  |  |  |  |  |  |
| ## 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

## 合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

一、双方约定在协议有效期内，乙方向甲方提供化学试验用试剂、耗材，并提供响应物品的售后服务。

二、质量、技术要求：所有货物进货渠道及产品质量均必须符合国家、相关行业和生产厂商的有关标准及要求，且不会对甲方检测或实验工作的正常开展产生安全或质量方面的隐患。

三、采购及验收方式

1．交货地点：深圳烟草工业有限责任公司

2．交货期限：合同有效期内，多次交货，常规订货期7天内到货，如招标方有紧急需要，2天内到货。

3．交货方式：送货上门，乙方负责产品的安装、运输及运费的承担。

4．交货流程：甲方每次采购前，向乙方提供采购清单，乙方在收到甲方的订单后，按照合同约定价格供货，若货品是清单外，乙方先提供报价单，经甲方确认后在交货期限内通过协议指定的交货方式完成交货。

5．验收方式：甲方收到货物后应在5日内验收，乙方积极配合甲方进行验收工作，在交付后5日内，乙方未收到甲方异议，视货物验收合格。

四、服务期限：

本合同签订服务期最长不超过3年，合同一年一签，自合同签订之日算起。每一个合同年度结束以后，中标人按照合同约定全部履行完成，并且通过招标人的供应商评审得到合格及以上的评价，可以续签下一个年度的合同；因为产品质量或服务不合格，招标人有权单方面决定缩短服务期限。

五、付款方式及期限

甲方每次根据实际需求情况按乙方提供的销售合同、送货单、增值税专用发票、开户银行及账号，以转账的方式付清所购货物款项。甲方收到乙方货物并经验收合格后30日内支付货款。

六、产品责任

所有货物必须保证是全新原厂正品，不得提供假冒、翻新或者经过改装后的产品，否则视乙方提供的产品不合格，甲方有权拒收产品，并取消其供货商资格。投标人中标产品因质量问题导致招标人在生产经营过程中发生重大质量事故或安全事故的，招标人判断中标人不能继续履行合同，招标人有权取消其中标资格并终止合同，有权对其所造成的损失进行索赔，有权决定由下一顺位中标候选人中标并签订合同，也可以选择重新招标。

七、关于价格

在合同有效期内，主要货品按照中标单价供货。当甲方所需为清单外中的试剂、耗材时，由甲方根据需求提出具体要求，供货前由乙方报价，经招标人同意后供货，如投标人报价高于市场价，招标人有权要求投标人按市场价供货，投标人须无条件响应。

八、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行协议时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有效证明并经双方友好协商后，允许延期履行、部分履行或者不履行协议，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

- 知识产权

乙方供应甲方的产品，应保证免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的追责。如有任何侵权行为，乙方承担所有责任及赔偿其侵权行为造成的所有经济损失。

十、违约责任

按照标书中约定。

供应商在参加深圳烟草工业有限责任公司采购活动中，向烟草行业或公司干部职工行贿的，将其列入存在行贿行为供应商名单，实施严格禁入措施，禁止参加新采购项目。对存在行贿行为供应商的禁入措施，适用于其法定代表人、主要负责人和行贿人，在禁入期限内，上述人员担任法定代表人、主要负责人或实际控制人的其他企业，均不得参加新采购项目。对列入存在行贿行为供应商名单的在供供应商，甲方有权采取警示约谈等措施督促整改，并有权采取降低考核评价分数、降低供货份额、缩短服务期限、终止或解除合同等处理措施。

乙方在涉及相关案件查办时，有配合提供证据、作证的义务，如果发生拒不配合纪委、监委调查工作的情形，甲方有权采取警示约谈、降低考核评价分数、降低供货份额、缩短服务期限、终止或解除合同等处理措施。

十一、争议解决

因本合同或履行合同过程中发生的争议，甲乙双方协商解决，若协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、其他

根据甲方要求，《廉洁合同》将作为本合同必要的附件，随合同正文一起生效并具有同等法律效力。

十三、文本与生效

本合同签字盖章后生效，有效期为壹年。合同一式   份，其中甲方叁份，乙方   份，具有同等法律效力。

| 甲 方 单位名称（章） 深圳烟草工业有限责任公司 单位地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路2号好日子工业园综合办公楼三层（整栋） 法人代表：梁强 委托代理人： 经 办 人： 电 话：0755-81788888 传 真：0755-81788515 开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳田背支行 帐 号：44201514500056622151 税 号：91440300192199332C 邮政编码：518109 | 乙 方 单位名称（章） 单位地址： 法人代表： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 税 号： 邮政编码： |
| --- | --- |

附件

深圳烟草工业有限责任公司

廉 洁 合 同

纪检监察部

2022年制

深圳烟草工业有限责任公司

廉洁合同

为加强廉政建设，规范甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，确保交易活动的公平、公正，根据有关法律法规制度，特订立本廉洁合同。

第一条 甲方以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等所订立的合同，必须同时签订廉洁合同。

第二条  甲乙双方共同的权利和义务

(一)应严格遵守国家有关法律法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行合同文件，自觉按合同办事。

(三) 甲乙双方的业务活动坚持公开、公平、公正的原则，不得损害国家和集体利益，不得违反相关业务的规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权力和义务。

(五)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级部门或政府纪检监察机关举报的权力。

第三条 甲方义务

(一)不准以任何理由向乙方索要礼金、有价证券、礼品、礼物和回扣、好处费、感谢费等。

(二)不准让乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。

(三)不准配偶、子女及特定关系人直接从事与乙方有关联交易的商业活动，享受特殊优惠待遇。

第四条 乙方义务

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行有关方针、政策，并遵守以下规定：

(一)不准以任何理由向甲方赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

(二)不准以任何理由为甲方单位或有关管理人员报销费用。

(三)不得为甲方单位的特定关系人员购置或提供通讯工具、交通工具和其它物品等。

第五条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、二、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予相关人员党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）甲方发现乙方有违反本合同或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员等行为的，视为乙方重大违约，甲方有权无条件解除合同，并将乙方列入存在行贿行为供应商名单。给甲方造成经济损失的，应予以赔偿；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（三）乙方在涉及相关案件查办时，有配合提供证据、作证的义务，如果发生拒不配合纪委、监委调查工作的情形，甲方有权采取警示约谈、降低考核评价分数、降低供货份额、缩短服务期限、终止或解除合同等处理措施。

第六条 本合同与甲乙双方签订的业务合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。有效期为甲乙双方签署之日起至相关合同权利义务履行完毕之日止。

第七条 本协议一式    份，甲、乙双方各执   份,均具同等法律效力。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

深圳烟草工业有限责任公司

法定代表人：                    法定代表人：

（或委托代理人）：             （或委托代理人）：

经办人：                        经办人：

日期：   年  月  日             日期：   年  月  日

第三部分

招标项目要求

## 招标项目要求

备注：标注“★”的参数或要求为不可偏离项，若出现负偏离将导致投标无效。

标注“▲”的参数或要求，如不满足将按照“评分细则”进行扣分。

（一）采购项目基本信息

1.项目名称：化学试验用试剂、耗材采购（线下）；

2.项目控制金额：60万元（含税，三年供货期总额）；

3.供货期限：供货期最长不超过3年（自合同签订之日算起），合同一年一签；

4.交货地点：按合同约定；

5.交货时间；按合同约定；

6.验收方式；按合同约定；

7.付款方式；按合同约定；

8.售后服务要求；参见技术及商务要求；

9.其它重要要求：

★（1）招标货品品类包括且不限于危险化学品，投标人须具备但不限于以下许可证：危险化学品经营许可证，投标人须在投标文件中提供以上许可证复印件并加盖投标人公章，所提供证件须在有效期内，否则视为投标无效。

★（2）采购数量：招标人在签订合同时，有权对招标文件中列明的货物或服务的数量，根据生产经营的实际情况增加或减少，以招标文件中最高总价限额为控制总量，以实际订单的数量为准。

★（3）中标人必须能够开具增值税专用发票。

★（4）投标人中标后，其中标产品因质量问题导致招标人在生产经营过程中发生重大质量事故或安全事故的，招标人判断中标人不能继续履行合同，招标人有权取消其中标资格并终止合同，有权对其所造成的损失进行索赔，有权按序选择下一位中标候选人中标并签订合同，也可以选择重新招标。

★（5）若评标过程发现投标文件中有造假的内容，该投标人的投标视为无效；若中标结果公示以后至合同签订前的期间、合同签订后至合同生效前期间，发现投标人情况（包含但不限于财务数据、体系文件、资质证书等）、提交的样品、生产设备、检测设备、产品质量、服务质量等与投标文件严重不符，招标人有权取消其中标资格，并有权选择由下一顺位中标候选人中标，与其已经签订的合同无效。招标人在中标人履行合同期间，发现中标人的企业情况、提交的样品、生产设备、检测设备、产品质量、服务质量等与投标文件严重不符，招标人有权取消其中标资格，提前终止合同，对招标人造成实际损失的，招标人有权提出索赔，并有权选择由下一顺位中标候选人中标，也可以选择重新招标。

★（6）在开标以后至合同签订前的期间、合同签订后至合同生效前期间，若中标人被烟草行业列入“存在行贿行为供应商名单” 或行业另有规定的，按行业有关规定办理，招标人有权取消其中标资格，并有权选择由下一顺位中标候选人中标，与其已经签订的合同无效。招标人也可以选择重新招标。

★（7）各投标人所报价格，应认真考虑生产能力、供应能力以及市场原料供应风险、供应价格等各种情况，招标人不承担因任何原因导致投标人新增加的供货成本费用，投标人中标后，投标人的投标价格即合同价格，在一个合同年内不做任何调整。确因原材料市场发生较大波动、疫情、国际贸易环境发生较大变化等客观原因，在当年合同年结束以后，可以缩短招标服务周期，招标人有权选择重新招标。

★（8）本项目采购的所有品种、规格材料（产品），中标人不得分包和转包；也不得将在制品、半成品进行分包、转包。如果招标人发现中标人对其所采购的任一品种、规格材料（产品）或任一品种、规格材料（产品）的在制品、半成品进行分包、转包，招标人有权立即终止合同，也可采取警示约谈、降低考核评价分数、降低供货份额、缩短服务期等方式对中标人进行违约处罚。中标人不得提出任何异议，且承担违约责任。（投标人须提供承诺书）

★（9）本项目主要为招标人提供实验室试验用试剂、耗材及相关配件，最终按实际供货量与中标单价乘积进行结算。

★（10）本项目推荐两名中标人，招标人按实际需求（具体情况以实际发生为准）分配给两家中标人进行服务，中标人不得有异议。招标人有权根据两家中标人的报价、服务满意度等各方面因素，适时调整两家中标人的工作量比例，中标人不得有异议。

（二）技术需求参数

| 序号 | 名称 | 规格 | 品牌（参考） | 是否为危化品 | 单位 | 参考数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▲1 | 异丙醇 | 500mL，AR，≥99.7% | 国药或同等 | 是 | 瓶 | 1000 |
| ▲2 | 无水乙醇 | 500mL，AR，≥99.7% | 国药或同等 | 是 | 瓶 | 1000 |
| 3 | 1，2-丙二醇 | 500mL，AR | 国药或同等 | 否 | 瓶 | 100 |
| 4 | 二氯甲烷(氯化亚甲基) | 500mL，AR，≥99.7% | 国药或同等 | 是 | 瓶 | 100 |
| ▲5 | 乙腈(甲基氰) | 4L，HPLC级 | 默克或同等 | 是 | 瓶 | 30 |
| 6 | 甲醇 | 4L，HPLC级 | 默克或同等 | 是 | 瓶 | 50 |
| 7 | 丙三醇(甘油) | 500mL，AR | 国药或同等 | 否 | 瓶 | 50 |
| 8 | 三乙酸甘油酯 | 500mL，AR | J&K或同等 | 否 | 瓶 | 20 |
| 9 | 冰乙酸 | 500ml/瓶，HPLC级 | 国药或同等 | 是 | 瓶 | 30 |
| ▲10 | 盐酸 | 100mL/瓶，ACS级，37% | 国药或同等 | 是 | 瓶 | 2 |
| 11 | 正己烷 | 4L，≥98%（GC） | 默克或同等 | 是 | 瓶 | 50 |
| 12 | 环己烷 | 4L，HPLC级 | 默克或同等 | 是 | 瓶 | 50 |
| 13 | 高精度移液器 | 100-1000μL | 艾本德或同等 | 否 | 支 | 10 |
| 14 | 高精度移液器 | 500-5000μL | 艾本德或同等 | 否 | 支 | 10 |
| 15 | 移液器吸嘴 | 1000μL，1000个 | 热电或同等 | 否 | 包 | 60 |
| 16 | 移液器吸嘴 | 5000μL，100个 | 热电或同等 | 否 | 包 | 60 |
| 17 | 白色医生服 | 长袖，薄款 | 国产 | 否 | 件 | 100 |
| 18 | 一次性丁腈手套 | 中号，50双/盒 | 国产 | 否 | 盒 | 200 |
| 19 | 微孔滤膜 | 50MM*0.45μm/50片/盒 | 津腾或同等 | 否 | 盒 | 100 |
| 20 | 色谱样品瓶 | 1.5mL螺口透明套件，带刻度书写标签，蓝色开口盖，PTFE隔垫，100个/盒 | 安捷伦或同等 | 否 | 盒 | 200 |
| ▲21 | DB-5MS UI色谱柱 | 色谱柱,DB-5ms超高惰性柱，30m,0.25mm,0.25µm，7英寸柱架 | 安捷伦或同等 | 否 | 个 | 8 |
| 22 | ZORBAX C18液相色谱柱 | 色谱柱,ZORBAX Extend300 C18，4.6x100mm，3.5µm | 安捷伦或同等 | 否 | 个 | 6 |
| 23 | 液相色谱氘灯 | 氘灯，1100/1200DAD/MWD 长寿命 A | 安捷伦或同等 | 否 | 个 | 1 |
| ▲24 | ICP-MS 镍采样锥 | 等离子电感耦合质谱镍采样锥 | 安捷伦或同等 | 否 | 包 | 1 |
| 25 | 气相色谱进样衬管 | 超高惰性，分流衬管，低流失，带玻璃毛，25/包 | 安捷伦或同等 | 否 | 包 | 1 |
| ▲26 | 全自动气相色谱进样针 | ALS 进样针，10 µL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖，6/包 | 安捷伦或同等 | 否 | 包 | 7 |
| 27 | 顶空样品瓶套装 | 透明玻高硼硅璃钳口顶空样品瓶，带银色铝制钳口盖与PTFE隔垫，20 mL，平底，1000/套 | 安捷伦或同等 | 否 | 包 | 5 |
| 28 | DB-WAX气相色谱柱 | DB-WAX 柱，30 m，0.53 mm，1.00 µm，7 英寸柱架 | 安捷伦或同等 | 否 | 个 | 6 |
| 29 | 进样口隔垫 | 不粘连 BTO进样隔垫，11 mm，50/包 | 安捷伦或同等 | 否 | 包 | 10 |
| ▲30 | DB-624ms VOC检测色谱柱 | DB-624UI超高惰性柱气相色谱柱，60m，0.32mm，1.8µm，7 英寸柱架 | 安捷伦或同等 | 否 | 个 | 3 |

招标人所需试剂包括但不限于清单中的货物，清单中货物为主要采购货品及参考数量，在招标文件中招标人所需的其他未尽试剂或相关耗材配件将在合同签订中协商议定，总额不超过总预算金额。

（三）商务需求

1.交货要求

1.1合同有效期内，多次交货，常规订货期7天内到货，如招标方有紧急需要，2天内到货。交货点为招标人的指定交货地点。

2.质量要求

2.1中标人提供的试剂、耗材必须是现货、全新，符合招标要求的规格型号和技术指标。中标人对试剂、耗材提供“三包”服务承诺，保质期内非招标人人为原因而出现质量问题的，由中标人负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。中标人不能退货和不能调换，按不能交货处理。中标人应提供质保书或使用说明书。

2.2中标人所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生等强制性规定。

2.3招标人在正常使用货物过程中，因产品缺陷给他人造成的人身或财产损害的损害赔偿责任均由中标人承担，招标人有权向中标人追偿。

3.售后要求

3.1中标人须于每次送货时负责运输、送货上门及安装。

3.2在保质期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。

3.3货品使用中出现任何问题，中标人必须在接到招标人通知后立即响应，如招标人有需求，中标人须在4小时内赶到现场解决问题。

3.4中标人须负责处理试剂及耗材在使用中非招标人原因引起的各类问题，并提供免费维修或者更换。

3.5中标人须不定期进行售后走访，负责定期检定、检漏、清洗，听取招标人对产品和服务的相关意见，进行针对性改正。

4.违约责任

4.1中标人所交付的试剂、耗材品种、规格、重量/体积、纯度等不符合合同规定标准的，招标人有权拒收。

4.2中标人逾期交货且双方未达成延期交付约定的，影响招标人的业务开展，招标人有权中止或解除协议，中标人需承担招标人由此造成的经济损失等违约责任。

4.3中标人提供的试剂、耗材在保质期内非因招标人原因而出现质量问题的，但未影响到招标人检测质量的，由中标人负责包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。中标人不能退货和不能调换的，按未交货处理。

4.4中标人提供的试剂、耗材因质量问题而影响到招标人检测质量造成损失的，由中标人承担，如双方不能通过协商解决的，可在有关部门或其指定的技术单位进行鉴定，确认中标人责任后，中标人需承担招标人的经济损失和相关鉴定费用。

4.5招标人无正当理由不得拒收货物。

4.6其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

5.付款方式

5.1依据实际采购批次，采用每批次分批结算方法。货款凭发票、送货单（招标人签字验收）由招标方直接转入中标方指定账号。

6.报价要求

6.1本项目预算控制金额为人民币陆拾万元整（¥600,000.00，含税），超出采购预算控制金额的投标总价将导致其投标无效。

6.2报价须包含运输费、税费等所有费用，中标人不得再收取报价之外的其他任何费用。

第四部分

投标文件格式

投 标 文 件

（正本/副本）

项 目  名 称：

法定代表人或

委 托 代理人：

投   标   人：

日        期：              年         月         日

## 投标文件格式

目    录

一、目录

二、评标指引表

三、投标人资格证明文件（格式1）

四、投标函（格式2）

五、开标一览表（格式3）

注：此表应与“投标保证金缴纳凭证”一起密封于一信封，在递交投标文件时单独交与招标代理机构。

六、分项报价表（格式4）

七、招标项目要求条款偏离表（格式5）

八、技术保障措施（格式6）

九、实施方案（格式7）

十、售后技术服务方案（格式8）

十一、违约承诺（格式9）

十二、售后服务及工作方案（格式10）

十三、拟安排的项目团队成员（格式11）

十四、同类项目业绩情况（格式12）

十五、投标人资格情况及通过相关认证情况（格式13）

十六、诚信评审（格式14）

十七、投标人资格声明（格式15）

十八、其他招标文件要求的资料或投标人认为需要补充的资料（格式16）

评标指引表

（置于投标文件的首页）

为方便参与该项目的评委专家的评标，快速找到评标事项与该项目投标文件所对应的位置，请投标人参照下表格式，编制本项目评标指引表。

项目评标指引表

| 一、资格性审查指引（参见投标人须知前附件及投标人资格要求） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格性检查项目 | 证明文件 |  |  | 起止页码 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… | ………… |  |  |  |  |  |
| 二、符合性审查指引（参见投标人须知前附件） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 符合性检查项目 | 说明 |  |  | 起止页码 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| …… | ………… |  |  |  |  |  |
| 三、综合评分指引（参见评标方法和详细评审） |  |  |  |  |  |  |
| 评分类别 | 评分项目 |  | 分值 （或权重） | 对应章节 |  | 起止页码 |
| 商务部分 | 1.………… |  |  |  |  |  |
|  | 2.………… |  |  |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |
| 技术部分 | 1.………… |  |  |  |  |  |
|  | 2.………… |  |  |  |  |  |
|  | ………… |  |  |  |  |  |

注：请投标人按照招标文件规定的审查和评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者，投标人自负其责。

评分中涉及的相关证明证明材料，必须为清晰扫描件。

### 格式1  投标人资格证明文件

1.是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明材料复印件或扫描件加盖投标人公章）；

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标（投标人自拟声明函并加盖投标人公章）；

3.拒绝挂靠或借用他人资质的投标人投标，投标人没有处于被责令停产、停业、投标资格被取消状态，参加招投标活动前三年内（成立不足3年的自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（投标人自拟声明函并加盖投标人公章）；

4.提供投标人、法定代表人及其项目授权代表无行贿记录的证明材料（投标人须在中国裁判文书网“http://wenshu.court.gov.cn”自行查询行贿犯罪信息，并提供查询结果截图，无行贿犯罪行为的查询结果显示为“暂无数据”；查询方式：进入“http://wenshu.court.gov.cn”首页→在输入框中输入当事人（个人或单位）→点击“高级检索选择按纽（向下的三角形）”，其中案件类型选“刑事案件”，文件类型为“判决书”，案由为“刑事案由→贪污贿赂→行贿（如个人）/单位行贿（如单位）”→点击“搜索”并分别截图），查询结果以招标代理开标当日查询结果为准；

5.未被纳入烟草行业“采购项目不良供应商名单”（投标人无须提供证明材料，由招标人进行查询）；

6.参加招标采购活动前三年内，未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、违法失信行为记录名单。采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）渠道查询相关主体信用记录，查询结果与招标文件一并保存；

7.本项目不允许分包转包，不接受联合体投标（投标人自拟声明函并加盖投标人公章）。

注：投标人提供的以上资料若为复印件或扫描件需加盖公章

关于申请人的资格要求第四项证明材料截图范例

范例：单位：进入“http://wenshu.court.gov.cn”首页→在输入框中输入当事人（个人或单位）→点击“高级检索选择按纽（向下的三角形）”，其中案件类型选“刑事案件”，文件类型为“判决书”，案由为“刑事案由→贪污贿赂→单位行贿”→点击“搜索”并截图

个人：进入“http://wenshu.court.gov.cn”首页→在输入框中输入当事人（个人或单位）→点击“高级检索选择按纽（向下的三角形）”，其中案件类型选“刑事案件”，文件类型为“判决书”，案由为“刑事案由→贪污贿赂→行贿”→点击“搜索”并截图

法定代表人证明书

单位名称：

地    址：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

系                        的法定代表人。特此证明。

单位名称：（公章）：

日期：         年     月       日

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人授权委托证明书

深圳市中正招标有限公司：

现委派  （姓名、职务） 参加贵公司组织的  （项目名称、项目编号） 招标活动，全权代表我单位处理投标的有关事宜。

附授权代表情况：

姓名：                性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

邮编：

通讯地址：

手机号码：

电子邮箱：

单位名称：（公章）

法定代表人：（签章）

年    月   日

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

### 格式2  投 标 函

深圳市中正招标有限公司：

我们收到你们组织的 （项目名称） 招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目 （项目编号）  招标的有关活动，并投标。为此，我方谨郑重声明以下诸点，并对之负法律责任。

1．愿意按照招标文件中的一切要求，提供招标项目服务。

2．我方提交的投标文件为：投标书正本一份，副本五份，备份文件光盘（或U盘）一份。

3. 我方已向招标代理机构递交金额为人民币（大写）               元（小写）         元的投标保证金。

3．如果我们投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4．我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料，且所递交的投标文件在投标有效期（即90天）内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤销投标文件，贵司有权无条件不退还本司已提交的投标保证金。

5. 我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权利。

6．我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

7．我们同意招标文件之规定，遵守有关招标的各项规定。

8. 我们同意中标后向招标代理机构支付按招标文件要求数量的中标服务费。

9．所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单    位： （盖章）

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

联 系 人：

年  月  日

### 格式3   开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 参考数量 | 含税单价报价 （单位：人民币 元/瓶（支/包/件/盒/个）） | 含税合计 （单位：人民币 元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异丙醇 | 1000 |  |  |  |
| 2 | 无水乙醇 | 1000 |  |  |  |
| 3 | 1，2-丙二醇 | 100 |  |  |  |
| 4 | 二氯甲烷(氯化亚甲基) | 100 |  |  |  |
| 5 | 乙腈(甲基氰) | 30 |  |  |  |
| 6 | 甲醇 | 50 |  |  |  |
| 7 | 丙三醇(甘油) | 50 |  |  |  |
| 8 | 三乙酸甘油酯 | 20 |  |  |  |
| 9 | 冰乙酸 | 30 |  |  |  |
| 10 | 盐酸 | 2 |  |  |  |
| 11 | 正己烷 | 50 |  |  |  |
| 12 | 环己烷 | 50 |  |  |  |
| 13 | 高精度移液器 | 10 |  |  |  |
| 14 | 高精度移液器 | 10 |  |  |  |
| 15 | 移液器吸嘴 | 60 |  |  |  |
| 16 | 移液器吸嘴 | 60 |  |  |  |
| 17 | 白色医生服 | 100 |  |  |  |
| 18 | 一次性丁腈手套 | 200 |  |  |  |
| 19 | 微孔滤膜 | 100 |  |  |  |
| 20 | 色谱样品瓶 | 200 |  |  |  |
| 21 | DB-5MS UI色谱柱 | 8 |  |  |  |
| 22 | ZORBAX C18液相色谱柱 | 6 |  |  |  |
| 23 | 液相色谱氘灯 | 1 |  |  |  |
| 24 | ICP-MS 镍采样锥 | 1 |  |  |  |
| 25 | 气相色谱进样衬管 | 1 |  |  |  |
| 26 | 全自动气相色谱进样针 | 7 |  |  |  |
| 27 | 顶空样品瓶套装 | 5 |  |  |  |
| 28 | DB-WAX气相色谱柱 | 6 |  |  |  |
| 29 | 进样口隔垫 | 10 |  |  |  |
| 30 | DB-624ms VOC检测色谱柱 | 3 |  |  |  |
| 投标总价（单位：人民币 元） |  |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年    月    日

注：1、投标报价应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、此表应经法定代表人或其授权委托人签名，并加盖投标人公章。

3、此表毋需装订于正副本内，应按“投标人须知”18.4项要求单独密封。

4、投标总价为各项货物含税合计之和，仅作为价格部分计算依据。

### 格式4  分项报价表

1   报价要求

1.1  所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

1.2  此表应经法定代表人或授权委托人签名，并加盖公章。

1.3	 报价须包含运输费、税费等所有费用，中标人不得再收取报价之外的其他任何费用。

2   分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格/型号 | 制造厂商 | 原产地 | 参考数量 | 单位 | 单价 | 预算金额或最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异丙醇 |  |  |  |  |  |  |  | 人民币60万元（含税，合同签订起三年总额） |
| 2 | 无水乙醇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1，2-丙二醇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 二氯甲烷(氯化亚甲基) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 乙腈(甲基氰) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 甲醇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 丙三醇(甘油) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 三乙酸甘油酯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 冰乙酸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 盐酸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 正己烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 环己烷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 高精度移液器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 高精度移液器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 移液器吸嘴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 移液器吸嘴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 白色医生服 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 一次性丁腈手套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 微孔滤膜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 色谱样品瓶 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | DB-5MS UI色谱柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ZORBAX C18液相色谱柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 液相色谱氘灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ICP-MS 镍采样锥 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 气相色谱进样衬管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 全自动气相色谱进样针 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 顶空样品瓶套装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | DB-WAX气相色谱柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 进样口隔垫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | DB-624ms VOC检测色谱柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（单位：人民币 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年    月   日

格式5  招标项目要求条款偏离表

（一）技术规格偏离表

| 序号 | 招标项目技术需求参数 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1.“偏离情况”栏中应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

- “招标项目要求条款”一栏逐项罗列招标文件“招标项目要求”中“（一）采购项目基本信息”和“（二）技术需求参数”条款。“投标响应内容”一栏详细填写投标条款内容。

（二）商务条款偏离表

| 序号 | 招标项目商务条款 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1.“偏离情况”栏中应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2.“招标项目要求条款”一栏逐项罗列招标文件“招标项目要求”中“（三）商务需求”中的条款。“投标响应内容”一栏详细填写投标条款内容。

投标单位：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字）

年     月    日

### 格式6  技术保障措施

注：在投标文件中详细说明保障措施（包括技术团队、 技术方案、技术人员、场地、车辆等）。本部分资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

### 格式7  实施方案

注：在投标文件中详细说明实施方案。本部分资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

### 格式8  售后技术服务方案

注：投标人根据本项目的需求制定售后服务方案（包括但不限于售后服务机构及维护人员配置、技术培训方案、故障响应时间及备品备件支持计划）。本部分资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

### 格式9  违约承诺

注：投标人在投标文件中说明违约承诺。本部分资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

### 格式10  售后服务及工作方案

注：投标人在投标文件中说明售后服务人数，售后服务内容及保养培训方案，包括服务承诺应急时间安排、保养、培训方案，售前、售中、售后服务方案、履约过程的验收反馈。本部分资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

### 格式11 拟安排的项目团队成员

注：拟安排的项目团队成员具有相关危险品从业资格证，如：危险品驾驶员资格证或危险品押运员证等，提供相关证书及开标日前近3个月投标人为其缴纳的社保证明复印件加盖公章（如开标日前一个月因社保部门原因无法出具社保证明，可往前推算一个月）。本部分资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

### 格式12  同类项目业绩情况

注：投标人2020年1月1日起至招标公告发布之日为止（以合同签订日期为准）同类项目业绩，提供合同关键页复印件加盖投标人公章。本部分资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

### 格式13  投标人资格情况及通过相关认证情况

注：投标人除危化品经营许可证外，投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或其他与货物相关的专业资格认证证书，提供有效认证证书及证书官网或权威机构认证信息查询截图，以上证明文件均提供复印件（或官方网站截图）加盖投标人公章。本部分资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

### 格式14  诚信评审

注：投标人提供《诚信承诺函》（格式自拟）并加盖投标人公章。本部分资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

格式15  投标人资格声明

1、投标人资格声明

2、投标人基本情况简介

3、投标人近三年涉及的诉讼案件

4、投标人认为有必要提供的其它文件

注：投标人提供的以上资料若为复印件或扫描件需加盖公章

投标人资格声明

1、名称及其它情况：

⑴、名称：

⑵、地址：

⑶、成立和/或注册日期：

(4)、企业性质：

2、近三年主要客户的名称和地址：

名称和地址                             项目名称

3、近三年的营业额：

年份                国内                    国外                  总额

4、有关开户银行的名称和地址：

5、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我愿遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标单位名称：

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话：

传真：

公章：

日期：

格式16  其他招标文件要求的资料或投标人认为需要补充的资料

投标人须按要求编制投标文件，提供的内容要详细、真实、可靠。若提供的资料不齐，将导致扣分；若严重缺项、漏项，其投标将被拒绝。

注：如需提供补充资料，本部分资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

# 第五部分

# 附  件

附件1（此附件放入投标文件中）

投标保证金声明

1、投标人声明中应载明投标人退还保证金的账户信息并附投标人缴纳投标保证金成功的凭证写入投标文件。

2、我司在相应中标通知书发出后或合同签订后，于5日内退还。（联系人：庄小姐，联系电话：0755-83026078，我司邮箱：ztzszzzt@163.com）。

投标保证金退还声明表

声明单位：（加盖单位公章）          日期：   年   月   日

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 投标单位名称 |  |  |  |
| 开户银行全称 （注明所在省、市） |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |
| 投标保证金金额 | 人民币 元 |  |  |
| 收款单位联系人 |  | 电话 |  |
| 备注 |  |  |  |