## 招标项目要求

注：加注★的条款为不可偏离条款，任一项未响应或不满足要求的，将导致投标无效。

- 项目概况：

  - 项目名称：制丝电控系统零星维修。

  - 项目地点：深圳烟草工业有限责任公司。

  - 项目内容：

    - 招标人从投标人中按采购需求一览表中各项进行评审选取，在单价最高限价前提下投标人对各项进行报价，投标人各项投标单价报价不能超过招标人采购需求一览表中对应项的单价最高限价，招标人从各报价的投标人中进行择优选取中标人作为招标人制丝车间电控系统零星维修供应商；

    - 采购需求一览表中的器件为招标人电控系统零星维修中可能采购之器件及服务。

  - 承包范围：招标人针对制丝车间生产线电控系统日常零星维修进行供应商采购，包括自控系统所有维修服务及零备件供应，对合资格总包维修商进行招标确认，并以此中标人作为合同签订后三年内该类别零星维修之供应商。

- 采购需求一览表（可能采购的器件及服务清单）：（投标人需逐项报价，且投标单价报价不得高于单价最高限价）

| 序号 | 器件及服务名称 | 主要技术规格 | 生产商和产地 | 单位 | 单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、主柜 |  |  |  |  |
|  | 1.1 主控器 |  |  |  |  |
| 1 | S7-1500安装导轨530mm | 6ES75901AF300AA0 | 德国西门子 | 个 | ¥290.20 |
| 2 | PM1507电源（120V/230VAC自适应，输出24V/8A） | 6EP13334BA00 | 德国西门子 | 个 | ¥1,773.20 |
| 3 | CPU 1518-4 PN/DP | 6ES75184AP000AB0 | 德国西门子 | 个 | ¥69,202.04 |
| 4 | CPU 1516-3 PN/DP | 6ES75163AN020AB0 | 德国西门子 | 个 | ¥29,868.35 |
| 5 | CPU 1513-1 PN/DP | 6ES75131AL020AB0 | 德国西门子 | 个 | ¥11,090.20 |
| 6 | 输入模板32点 SM521（高性能型） | 6ES75211BL000AB0 | 德国西门子 | 个 | ¥2,460.21 |
| 7 | 输出模板32点 SM522（基本型） | 6ES75221BL010AB0 | 德国西门子 | 个 | ¥3,855.55 |
| 8 | 前连接器 | 6ES75921BM000XB0 | 德国西门子 | 个 | ¥289.20 |
| 9 | MMC存储卡24 MB | 6ES79548LF030AA0 | 德国西门子 | 个 | ¥1,614.00 |
| 10 | IM151-3PN 接口模板 2xRJ45 | 6ES71513AA230AB0 | 德国西门子 | 个 | ¥2,038.12 |
| 11 | IM151-8PN 接口模板 3xRJ45 | 6ES71518AB010AB0 | 德国西门子 | 个 | ¥6,956.10 |
| 12 | 电子模块的电源模块 PM-E | 6ES71384CA010AA0 | 德国西门子 | 个 | ¥108.56 |
| 13 | 电子模块的电源模块端子块 TM-P | 6ES71934CD300AA0 | 德国西门子 | 个 | ¥62.54 |
| 14 | 8DI电子模块 | 6ES71314BF000AA0 | 德国西门子 | 个 | ¥354.00 |
| 15 | 8DO电子模块 | 6ES71324BF000AA0 | 德国西门子 | 个 | ¥409.46 |
| 16 | DI/DO电子模块端子块 TM-E | 6ES71934CB300AA0 | 德国西门子 | 个 | ¥310.34 |
| 17 | SITOP直流电源 (5A) | 6EP13332BA20 | 德国西门子 | 个 | ¥1,132.38 |
| 18 | 系统电源25W，24VDC | 6ES75050KA000AB0 | 德国西门子 | 个 | ¥1,595.36 |
| 19 | 中央基板 | 6ES74001JA010AA0 | 德国西门子 | 个 | ¥3,774.82 |
| 20 | 电源PS407 | 6ES74070KA020AA0 | 德国西门子 | 个 | ¥5,440.98 |
| 21 | 备用电池 | 6ES79710BA00 | 德国西门子 | 个 | ¥107.38 |
| 22 | CPU 416-3 PN/DP | 6ES74163ES070AB0 | 德国西门子 | 个 | ¥93,619.89 |
| 23 | 输入模板32点 | 6ES74211BL010AA0 | 德国西门子 | 个 | ¥2,618.93 |
| 24 | 输出模板32点 | 6ES74221BL000AA0 | 德国西门子 | 个 | ¥3,842.52 |
| 25 | 前连接器 | 6ES74921AL000AA0 | 德国西门子 | 个 | ¥329.29 |
| 26 | PLC导轨530毫米 | 6ES73901AF300AA0 | 德国西门子 | 个 | ¥272.55 |
| 27 | CPU315-2DP/PN | 6ES73152EH140AB0 | 德国西门子 | 个 | ¥15,967.75 |
| 28 | 电源PS307（5A） | 6ES73071EA010AA0 | 德国西门子 | 个 | ¥1,423.70 |
| 29 | CPU存储卡2M | 6ES79538LL310AA0 | 德国西门子 | 个 | ¥2,027.45 |
| 30 | 输入模板32点 | 6ES73211BL000AA0 | 德国西门子 | 个 | ¥2,495.74 |
| 31 | 输出模板32点 | 6ES73221BL000AA0 | 德国西门子 | 个 | ¥3,451.63 |
| 32 | 模拟量输入8点 | 6ES73317KF020AB0 | 德国西门子 | 个 | ¥4,765.24 |
| 33 | 40针前连接器 | 6ES73921BM010AA0 | 德国西门子 | 个 | ¥280.60 |
| 34 | 20针前连接器 | 6ES73921AJ000AA0 | 德国西门子 | 个 | ¥177.10 |
|  | 1.2 网络产品 |  |  |  |  |
| 1 | X416交换机 | 6GK54164GS002AM2 | 德国西门子 | 个 | ¥81,872.64 |
| 2 | SCALANCE X307-3 | 6GK53073BL102AA3 | 德国西门子 | 个 | ¥27,829.83 |
| 3 | SCALANCE X308-2 | 6GK53082FL102AA3 | 德国西门子 | 个 | ¥25,054.38 |
| 4 | SCALANCE XR528-6M | 6GK55280AR002AR2 | 德国西门子 | 个 | ¥207,240.12 |
| 5 | 光纤模块底座（SFP992-4SFP） | 6GK59924AS008AA0 | 德国西门子 | 个 | ¥11,513.34 |
| 6 | 多模千兆光纤模块（SFP992-1） | 6GK59921AL008AA0 | 德国西门子 | 个 | ¥3,845.79 |
| 7 | 电气接口模块（MM992-4CU） | 6GK59924SA008AA0 | 德国西门子 | 个 | ¥10,234.08 |
| 8 | 单模万兆光纤模块（SFP993-1LD） | 6GK59931AU008AA0 | 德国西门子 | 个 | ¥56,287.44 |
| 9 | 1543-1 Profinet 网卡 | 6GK75431AX000XE0 | 德国西门子 | 个 | ¥13,150.80 |
| 10 | CM 1542-5 PROFIBUS DP通讯模块 | 6GK75425DX000XE0 | 德国西门子 | 个 | ¥8,119.80 |
| 11 | IE FC RJ45 接头 180°(50个/包) | 6GK19011BB102AE0 | 德国西门子 | 包 | ¥5,215.35 |
| 12 | IE FC RJ45 接头 90°(50个/包) | 6GK19011BB202AE0 | 德国西门子 | 包 | ¥5,215.35 |
| 13 | 工业以太网电缆（1000米/卷） | 6XV18402AH10 | 德国西门子 | 米 | ¥16.38 |
| 14 | 百兆光纤模块 | 6GK59911AD008AA0 | 德国西门子 | 块 | ¥2,430.59 |
| 15 | 千兆光纤模块 | 6GK59921AL008AA0 | 德国西门子 | 块 | ¥3,845.79 |
| 16 | DP总线端子 带编程口(快速接头) | 6ES79720BB520XA0 | 德国西门子 | 个 | ¥376.74 |
| 17 | DP通讯电缆（1000米/卷） | 6XV18300EH10 | 德国西门子 | 米 | ¥14.04 |
| 18 | DP/PA Link | 6ES71532BA700XB0 | 德国西门子 | 个 | ¥5,040.36 |
| 19 | DP/PA Coupler | 6ES71570AC850XA0 | 德国西门子 | 个 | ¥9,372.87 |
| 20 | COUPLER安装底座 | 6ES73906BA000AA0 | 德国西门子 | 个 | ¥276.12 |
| 21 | PA网络电缆 | 6XV18305FH10 | 德国西门子 | 个 | ¥27.24 |
| 22 | PA三通接头 (10个/包) | 6GK19050AA00 | 德国西门子 | 包 | ¥4,589.91 |
| 23 | PA终端电阻(10个/包) | 6GK19050AE00 | 德国西门子 | 包 | ¥2,148.12 |
| 24 | Profibus DP 中继器 | 6ES79720AA020XA0 | 德国西门子 | 个 | ¥2,373.93 |
| 25 | PN/PN Couple | 6ES71583AD100XA | 德国西门子 | 个 | ¥4,661.28 |
| 26 | 扫描枪通讯模块 | 6ES71384DF010AB0 | 德国西门子 | 个 | ¥2,314.26 |
| 27 | 通讯模块底座 | 6ES71934CB200AA0 | 德国西门子 | 个 | ¥304.20 |
|  | 1.3 柜体 |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂式空调（侧安装）1500W 400V-3 50HZ | 3305540 | 德国威图 | 台 | ¥19,907.49 |
| 2 | S-RITTAL 壁装式(侧 安装) 2500W | 3329540 | 德国威图 | 台 | ¥28,835.94 |
| 3 | 壁挂式空调（侧安装）4000W 400V-3 50HZ | 3332540 | 德国威图 | 台 | ¥34,530.43 |
| 4 | 柜体双门柜（1200 X 600 X 2000mm） | 8206500 | 德国威图 | 台 | ¥5,032.69 |
| 5 | 柜体单门柜（800 X 600 X 2000mm） | 8806500 | 德国威图 | 台 | ¥3,552.80 |
| 6 | 柜体单门柜（600 X 600 X 2000mm） | 8606500 | 德国威图 | 台 | ¥3,640.33 |
| 7 | 原装进口键盘托 | 2379800 | 德国威图 | 个 | ¥2,581.65 |
| 8 | （键盘托附件）鼠标固定架 | 2379900 | 德国威图 | 个 | ¥586.96 |
| 9 | 电缆入口压盖板 | 9665750 | 德国威图 | 个 | ¥153.05 |
| 10 | 电缆入口压盖板 | 9665760 | 德国威图 | 个 | ¥194.95 |
| 11 | 电缆入口压盖板 | 9665770 | 德国威图 | 个 | ¥290.60 |
| 12 | 电缆入口压盖板 | 9665780 | 德国威图 | 个 | ¥310.64 |
| 13 | 柜体照明灯（24VDC） | 2500220 | 德国威图 | 个 | ¥1,012.03 |
| 14 | 供电线 | 2500410 | 德国威图 | 个 | ¥353.11 |
| 15 | 安装侧板 | 8106235 | 德国威图 | 套 | ¥870.97 |
| 16 | 文件盒 | 4116000 | 德国威图 | 套 | ¥77.63 |
| 17 | 顶装双门 | 8801765+8801775 | 德国威图 | 台 | ¥3,909.87 |
| 18 | 顶装单门 | 8801745+8801775 | 德国威图 | 台 | ¥3,349.04 |
| 19 | 单门柜顶装模块 | 8801735+8801775 | 德国威图 | 套 | ¥3,369.31 |
| 20 | 单门底座 | 8602800+8602060 | 德国威图 | 套 | ¥648.49 |
| 21 | 双门底座 | 8602200+8602060 | 德国威图 | 套 | ¥844.46 |
| 22 | 单门底座 | 8602600+8602060 | 德国威图 | 套 | ¥548.14 |
| 23 | 门制动器 | 4583000 | 德国威图 | 套 | ¥243.47 |
| 24 | 接线板 | 01753(用于铜排90°转接） | 德国维纳尔 | 个 | ¥376.21 |
| 25 | 接线板 | 01199（用于接配电房来线） | 德国维纳尔 | 个 | ¥366.34 |
| 26 | 接线板 | 1240 | 德国维纳尔 | 个 | ¥128.78 |
| 27 | 转接器（32A/54宽） | 32441（适用于线保护开关） | 德国维纳尔 | 个 | ¥130.38 |
| 28 | 转接器（63A/54宽） | 32454（适用于线保护开关50A） | 德国维纳尔 | 个 | ¥150.08 |
| 29 | 转接器（63A/63宽） | 32456（适用于线保护开关50A） | 德国维纳尔 | 个 | ¥197.31 |
| 30 | 通用母线架 | 1495 | 德国维纳尔 | 个 | ¥63.04 |
| 31 | PE/N母线架 | 1601 | 德国维纳尔 | 个 | ¥40.66 |
| 32 | 软母线 | 01253（2M/根） | 德国维纳尔 | 个 | ¥534.29 |
| 33 | 软母线 | 01612（2M/根） | 德国维纳尔 | 个 | ¥1,002.96 |
| 34 | 转接器（630A适用于Moller NZM3-XKR130） | 32978 | 德国维纳尔 | 个 | ¥847.69 |
| 35 | 转接器（250A适用于Moller NZM2-XKR4） | 32140 | 德国维纳尔 | 个 | ¥492.73 |
| 36 | 转接器（160A适用于Moller NZM1） | 32570 | 德国维纳尔 | 个 | ¥474.63 |
| 37 | 导线连接端子 | 01285（5-35MM） | 德国维纳尔 | 个 | ¥7.40 |
| 38 | 导线连接端子 | 01068（16-120MM） | 德国维纳尔 | 个 | ¥23.52 |
| 39 | 导线连接端子 | 01287（16-70MM） | 德国维纳尔 | 个 | ¥11.04 |
| 40 | 母线盖 | 1244 | 德国维纳尔 | 个 | ¥83.96 |
| 41 | 母线盖 | 1245 | 德国维纳尔 | 个 | ¥85.90 |
| 42 | 末端盖 | 1573 | 德国维纳尔 | 个 | ¥17.95 |
| 43 | 接线板（盖罩）（2T） | 01757(用于2T铜排90°转接） | 德国维纳尔 | 个 | ¥141.27 |
| 44 | 2T形铜母线 | 01224（异形铜母线）（2M/根） | 德国维纳尔 | 根 | ¥3,201.81 |
| 45 | 末端盖（2T） | 1234 | 德国维纳尔 | 个 | ¥21.75 |
| 46 | 母线架（2T） | 1231 | 德国维纳尔 | 个 | ¥209.44 |
| 47 | 母线盖（2T） | 01252（1M） | 德国维纳尔 | 个 | ¥135.48 |
| 48 | 软母线（2T） | 01060（2M/根） | 德国维纳尔 | 根 | ¥1,541.69 |
| 49 | 导线连接端子（2T） | 1906 | 德国维纳尔 | 个 | ¥292.66 |
| 50 | 铜排（2.4米/每根） | 01625（30*10） | 德国维纳尔 | 根 | ¥966.44 |
| 51 | 铜排（2.4米/每根） | 01622（30*5） | 德国维纳尔 | 根 | ¥494.73 |
| 52 | 不锈钢地脚 | M20*100 | 中国国产 | 个 | ¥266.41 |
| 53 | 电缆引入套管 | 国产4318000（一孔） | 中国国产 | 个 | ¥8.58 |
| 54 | 电缆引入套管 | 国产4317000（三孔） | 中国国产 | 个 | ¥8.58 |
| 55 | 锁紧头（带密封圈） | M18 | 中国国产 | 个 | ¥0.67 |
| 56 | 锁紧头（带密封圈） | M22 | 中国国产 | 个 | ¥0.86 |
| 57 | 锁紧头（带密封圈） | M24 | 中国国产 | 个 | ¥1.16 |
| 58 | 锁紧头（带密封圈） | M27 | 中国国产 | 个 | ¥1.16 |
| 59 | 锁紧头（带密封圈） | M32 | 中国国产 | 个 | ¥1.42 |
| 60 | 锁紧头（带密封圈） | M36 | 中国国产 | 个 | ¥2.05 |
| 61 | 堵头（带密封圈） | M18 | 中国国产 | 个 | ¥0.72 |
| 62 | 堵头（带密封圈） | M22 | 中国国产 | 个 | ¥0.86 |
| 63 | 堵头（带密封圈） | M24 | 中国国产 | 个 | ¥1.00 |
| 64 | 堵头（带密封圈） | M27 | 中国国产 | 个 | ¥1.07 |
| 65 | 报警装置安装支架 | / | 中国国产 | 套 | ¥127.28 |
|  | 二、I/O箱 |  |  |  |  |
|  | 2.1 主控器 |  |  |  |  |
| 1 | IM151-3PN 接口模板 2xRJ45 | 6ES71513AA230AB0 | 德国西门子 | 个 | ¥2,020.55 |
| 2 | IM151-1DP 接口模板 | 6ES71511AA060AB0 | 德国西门子 | 个 | ¥2,267.80 |
| 3 | IM151-8PN 接口模板 3xRJ45 | 6ES71518AB010AB0 | 德国西门子 | 个 | ¥6,779.25 |
| 4 | 128K存储卡 | 6ES79538LG310AA0 | 德国西门子 | 个 | ¥618.70 |
| 5 | 8DI电子模块 | 6ES71314BF000AA0 | 德国西门子 | 个 | ¥345.00 |
| 6 | 8DO电子模块 | 6ES71324BF000AA0 | 德国西门子 | 个 | ¥399.05 |
| 7 | 2AI电子模块（4线制） | 6ES71344GB110AB0 | 德国西门子 | 个 | ¥1,031.55 |
| 8 | 2AI电子模块（2线制） | 6ES71344GB010AB0 | 德国西门子 | 个 | ¥1,031.55 |
| 9 | 2AO电子模块 | 6ES71354GB010AB0 | 德国西门子 | 个 | ¥1,023.50 |
| 10 | DI/DO电子模块端子块 TM-E | 6ES71934CB300AA0 | 德国西门子 | 个 | ¥302.45 |
| 11 | 电子模块的电源模块 PM-E | 6ES71384CA010AA0 | 德国西门子 | 个 | ¥105.80 |
| 12 | 电子模块的电源模块端子块 TM-P | 6ES71934CD300AA0 | 德国西门子 | 个 | ¥60.95 |
| 13 | 电机启动器电源模块 PM-D | 3RK19030BA00 | 德国西门子 | 个 | ¥414.00 |
| 14 | 电机启动器电源端子块 TM-D | 3RK19030AA00 | 德国西门子 | 个 | ¥246.10 |
| 15 | SITOP直流电源 (2.5A) | 6EP13322BA20 | 德国西门子 | 个 | ¥841.80 |
| 16 | SITOP直流电源 (5A) | 6EP13332BA20 | 德国西门子 | 个 | ¥1,132.38 |
| 17 | SITOP直流电源 (10A) | 6EP13343BA10 | 德国西门子 | 个 | ¥1,897.57 |
| 18 | 单向电机(软)启动器端子板(带三相电源进线) | 3RK19030AK00 | 德国西门子 | 个 | ¥755.55 |
| 19 | 单向电机(软)启动器端子板(不带三相电源进线) | 3RK19030AK10 | 德国西门子 | 个 | ¥713.00 |
| 20 | 双向电机启动器端子板 (带三相电源进线) | 3RK19030AL00 | 德国西门子 | 个 | ¥929.20 |
| 21 | 双向电机启动器端子板 (不带三相电源进线) | 3RK19030AL10 | 德国西门子 | 个 | ¥929.20 |
| 22 | 单向电机启动器 0.3～3A | 3RK13010AB100AB4 | 德国西门子 | 个 | ¥2,121.75 |
| 23 | 单向电机启动器 2.4～8A | 3RK13010BB100AB4 | 德国西门子 | 个 | ¥2,329.90 |
| 24 | 单向电机启动器 2.4～16A | 3RK13010CB100AB4 | 德国西门子 | 个 | ¥2,676.05 |
| 25 | 双向电机启动器 0.3～3A | 3RK13010AB101AB4 | 德国西门子 | 个 | ¥2,838.20 |
| 26 | 双向电机启动器 2.4～8A | 3RK13010BB101AB4 | 德国西门子 | 个 | ¥3,103.85 |
| 27 | 单向电机(软)启动器端子板(带三相电源进线) | 3RK19030AB00 | 德国西门子 | 个 | ¥660.10 |
| 28 | 单向电机(软)启动器端子板(不带三相电源进线) | 3RK19030AB10 | 德国西门子 | 个 | ¥623.30 |
| 29 | 双向电机启动器端子板 (带三相电源进线) | 3RK19030AC00 | 德国西门子 | 个 | ¥840.65 |
| 30 | 双向电机启动器端子板 (不带三相电源进线) | 3RK19030AC10 | 德国西门子 | 个 | ¥861.35 |
| 31 | 单向电机启动器,0.55KW,1.1～1.6A | 3RK13011AB000AA2 | 德国西门子 | 个 | ¥1,269.60 |
| 32 | 单向电机启动器,0.75KW,1.4～2.0A | 3RK13011BB000AA2 | 德国西门子 | 个 | ¥1,269.60 |
| 33 | 单向电机启动器,0.9KW,1.8～2.5A | 3RK13011CB000AA2 | 德国西门子 | 个 | ¥1,269.60 |
| 34 | 单向电机启动器,1.1KW,2.2～3.2A | 3RK13011DB000AA2 | 德国西门子 | 个 | ¥1,269.60 |
| 35 | 单向电机启动器,1.5KW,2.8～4A | 3RK13011EB000AA2 | 德国西门子 | 个 | ¥1,269.60 |
| 36 | 单向电机启动器,2.2KW,4.5～6.3A | 3RK13011GB000AA2 | 德国西门子 | 个 | ¥1,269.60 |
| 37 | 单向电机启动器,3KW,5.5～8A | 3RK13011HB000AA2 | 德国西门子 | 个 | ¥1,269.60 |
| 38 | 单向电机启动器,4KW,7.0～10A | 3RK13011JB000AA2 | 德国西门子 | 个 | ¥1,269.60 |
| 39 | 单向电机启动器,5.5KW,9.0～12A | 3RK13011KB000AA2 | 德国西门子 | 个 | ¥1,269.60 |
| 40 | 双向电机启动器,0.55KW,1.1～1.6A | 3RK13011AB001AA2 | 德国西门子 | 个 | ¥1,637.60 |
| 41 | 双向电机启动器,0.75KW,1.4～2.0A | 3RK13011BB001AA2 | 德国西门子 | 个 | ¥1,637.60 |
| 42 | 双向电机启动器,0.9KW,1.8～2.5A | 3RK13011CB001AA2 | 德国西门子 | 个 | ¥1,637.60 |
| 43 | 双向电机启动器,1.1KW,2.2～3.2A | 3RK13011DB001AA2 | 德国西门子 | 个 | ¥1,637.60 |
| 44 | 双向电机启动器,1.5KW,2.8～4A | 3RK13011EB001AA2 | 德国西门子 | 个 | ¥1,637.60 |
| 45 | 双向电机启动器,2.2KW,4.5～6.3A | 3RK13011GB001AA2 | 德国西门子 | 个 | ¥1,637.60 |
| 45 | 双向电机启动器,3KW,5.5～8A | 3RK13011HB001AA2 | 德国西门子 | 个 | ¥1,637.60 |
| 46 | 双向电机启动器,4KW,7.0～10A | 3RK13011JB001AA2 | 德国西门子 | 个 | ¥1,637.60 |
| 47 | 双向电机启动器,5.5KW,9.0～12A | 3RK13011KB001AA2 | 德国西门子 | 个 | ¥1,637.60 |
| 48 | SITOP(5A)电源380V输入 | 6EP13333BA10 | 德国西门子 | 个 | ¥1,460.49 |
| 49 | 分布式IO接口模块ET200SP-IO接口模板 | 6ES71556AA010BN0 | 德国西门子 | 个 | ¥1,789.40 |
| 50 | 电力线盖板 | 3RK19081DA002BP0 | 德国西门子 | 个 | ¥292.10 |
| 51 | 基本装置盖板 | 6ES71336CV151AM0 | 德国西门子 | 个 | ¥149.50 |
| 52 | 8DI数字量输入模块 | 6ES71316BF010BA0 | 德国西门子 | 个 | ¥326.60 |
| 53 | 8DO数字量输出模块 | 6ES71326BF010BA0 | 德国西门子 | 个 | ¥441.60 |
| 54 | 2AI模拟量输入模块 | 6ES71346HB000CA1 | 德国西门子 | 个 | ¥1,489.25 |
| 55 | 2AO模拟量输出模块 | 6ES71356HB000CA1 | 德国西门子 | 个 | ¥1,489.25 |
| 56 | 模块底座有源 | 6ES71936BP000DA0 | 德国西门子 | 个 | ¥161.00 |
| 57 | 模块底座无源 | 6ES71936BP000BA0 | 德国西门子 | 个 | ¥97.75 |
| 58 | 电机启动器底座有源 | 3RK19080AP000AP0 | 德国西门子 | 个 | ¥1,053.40 |
| 59 | 电机启动器底座无源 | 3RK19080AP000DP0 | 德国西门子 | 个 | ¥795.80 |
| 60 | 单向电机启动器0.9～3A | 3RK13080AC000CP0 | 德国西门子 | 个 | ¥2,176.95 |
| 61 | 单向电机启动器2.8～9A | 3RK13080AD000CP0 | 德国西门子 | 个 | ¥2,318.40 |
| 62 | 单向电机启动器4～12A | 3RK13080AE000CP0 | 德国西门子 | 个 | ¥3,032.55 |
| 63 | 双向电机启动器0.9～3A | 3RK13080BC000CP0 | 德国西门子 | 个 | ¥2,845.10 |
| 64 | 双向电机启动器2.8～9A | 3RK13080BD000CP0 | 德国西门子 | 个 | ¥2,973.90 |
| 65 | 双向电机启动器4～12A | 3RK13080BE000CP0 | 德国西门子 | 个 | ¥3,616.75 |
| 66 | ET200SP电机启动器风扇 | 3RW4928-8VB00 | 德国西门子 | 个 | ¥58.65 |
| 67 | 启动器端子块连接件(5个/包) | 3RK19081EA001BP0 | 德国西门子 | 个 | ¥175.95 |
| 68 | 电机保护器(7.5KW,14-20A) | 3RV6021-4BA15 | 德国西门子 | 个 | ¥200.10 |
| 69 | 交流接触器（7A） | 3RT60151AN21 | 德国西门子 | 个 | ¥55.20 |
| 70 | 旋转编码器 | EI90P20-H6PR-100-S6 | 德国ELCO | 个 | ¥2,287.35 |
| 71 | 旋转编码器安装支架 |  | 中国国产 | 套 | ¥382.72 |
| 72 | 激光传感器 | DL50-P1123 | 德国SICK | 个 | ¥5,974.02 |
| 73 | 安装支架 | BEF-WN-DX50 | 德国SICK | 个 | ¥201.83 |
| 74 | 安装接头 | DOL-1205-W02M | 德国SICK | 个 | ¥94.19 |
| 75 | 反射镜 | PL240DG | 德国SICK | 个 | ¥1,106.30 |
| 76 | 温湿度变送器 | HMT120KA1A1E12A1A0Z | 芬兰维萨拉 | 套 | ¥4,628.75 |
| 77 | 网关 | BL67-GW-EN | 德国TURCK | 个 | ¥6,346.68 |
| 78 | 模拟量输出模块 | BL67-2AO-I | 德国TURCK | 个 | ¥4,720.00 |
| 79 | 底板 | BL67-B-4M12 | 德国TURCK | 个 | ¥1,358.21 |
| 80 | 底板 | BL67-B-2M12 | 德国TURCK | 个 | ¥961.46 |
| 81 | 以太网总线接头 | FW-M12ST5D-G-SB-ME-SH-8 | 德国TURCK | 个 | ¥419.23 |
| 82 | 电源电缆 | RKM52-2M | 德国TURCK | 个 | ¥616.29 |
| 83 | IO接插件 | RSC4.4T-2/TEL | 德国TURCK | 个 | ¥88.61 |
| 84 | 数字量输入模块 | BL67-8DI-P | 德国TURCK | 个 | ¥1,018.33 |
| 85 | 数字量输出模块 | BL67-8DO-0.5A-P | 德国TURCK | 个 | ¥1,464.01 |
| 86 | 底板 | BL67-B-4M12-P | 德国TURCK | 个 | ¥1,358.21 |
| 87 | 辅助电源 | BL67-PF-24VDC | 德国TURCK | 个 | ¥1,313.24 |
| 88 | 辅助电源底板 | BL67-B-1RSM | 德国TURCK | 个 | ¥1,052.71 |
| 89 | 模拟量输入模块 | BL67-4AI-V/I | 德国TURCK | 个 | ¥5,621.95 |
|  | 2.2 网络产品 |  |  |  |  |
| 1 | X208交换机 | 6GK52080BA002AC2 | 德国西门子 | 个 | ¥6,508.76 |
| 2 | X206-1交换机 | 6GK52062BB002AC2 | 德国西门子 | 个 | ¥9,790.40 |
| 3 | X204-2交换机 | 6GK52062BB002AC2 | 德国西门子 | 个 | ¥9,790.40 |
| 4 | X212-2交换机 | 6GK52164BS002AC2 | 德国西门子 | 个 | ¥22,562.00 |
| 5 | X216交换机 | 6GK52160BA002AC2 | 德国西门子 | 个 | ¥13,165.72 |
|  | 2.3 变频 |  |  |  |  |
| 1 | 变频器0.37kW IP55 | FC-302PK37T5E55H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥6,237.95 |
| 2 | 变频器0.55kW IP55 | FC-302PK55T5E55H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥6,367.89 |
| 3 | 变频器0.75kW IP55 | FC-302PK75T5E55H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥6,651.46 |
| 4 | 变频器1.1kW IP55 | FC-302P1K1T5E55H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥7,111.41 |
| 5 | 变频器1.5kW IP55 | FC-302P1K5T5E55H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥7,687.02 |
| 6 | 变频器2.2kW IP55 | FC-302P2K2T5E55H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥8,170.64 |
| 7 | 变频器3kW IP55 | FC-302P3K0T5E55H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥8,765.91 |
| 8 | 变频器4kW IP55 | FC-302P4K0T5E55H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥9,155.30 |
| 9 | 变频器5.5kW IP55 | FC-302P5K5T5E55H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥10,034.13 |
| 10 | 变频器7.5kW IP55 | FC-302P7K5T5E55H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥10,941.08 |
| 11 | 变频器11kW IP55 | FC-302P11KT5E55H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥15,107.45 |
| 12 | 变频器15kW IP55 | FC-302P15KT5E55H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥18,238.26 |
| 13 | 变频器18.5kW IP55 | FC-302P18KT5E55H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥20,972.53 |
| 14 | 变频器22kW IP55 | FC-302P22KT5E55H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥23,419.66 |
| 15 | 变频器30kW IP55 | FC-302P30KT5E55H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥27,176.98 |
| 16 | 变频器37kW IP55 | FC-302P37KT5E55H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥32,695.97 |
| 17 | 变频器45kW IP55 | FC-302P45KT5E55H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥38,666.44 |
| 18 | 变频器55kW IP55 | FC-302P55KT5E55H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥44,247.05 |
| 19 | 变频器75kW IP55 | FC-302P75KT5E55H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥58,363.15 |
| 20 | 变频器90KW IP55 | FC-302N90KT5E55H4XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥63,929.03 |
| 21 | 变频器110KW IP55 | FC-302N110T5E55H4XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥76,480.84 |
| 22 | 变频器132KW IP55 | FC-302N132T5E55H4XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥92,743.54 |
| 23 | 变频器0.37kW IP20 | FC-302PK37T5E20H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥5,171.13 |
| 24 | 变频器0.55kW IP20 | FC-302PK55T5E20H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥5,301.52 |
| 25 | 变频器0.75kW IP20 | FC-302PK75T5E20H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥5,585.08 |
| 26 | 变频器1.1kW IP20 | FC-302P1K1T5E20H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥6,353.16 |
| 27 | 变频器1.5kW IP20 | FC-302P1K5T5E20H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥6,927.87 |
| 28 | 变频器2.2kW IP20 | FC-302P2K2T5E20H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥7,469.55 |
| 29 | 变频器3kW IP20 | FC-302P3K0T5E20H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥8,064.81 |
| 30 | 变频器4kW IP20 | FC-302P4K0T5E20H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥8,454.65 |
| 31 | 变频器5.5kW IP20 | FC-302P5K5T5E20H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥9,425.03 |
| 32 | 变频器7.5kW IP20 | FC-302P7K5T5E20H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥10,331.98 |
| 33 | 变频器11kW IP20 | FC-302P11KT5E20H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥13,909.79 |
| 34 | 变频器15kW IP20 | FC-302P15KT5E20H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥16,729.34 |
| 35 | 变频器18.5kW IP20 | FC-302P18KT5E20H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥19,188.09 |
| 36 | 变频器22kW IP20 | FC-302P22KT5E20H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥21,388.71 |
| 37 | 变频器30kW IP20 | FC-302P30KT5E20H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥25,118.81 |
| 38 | 变频器37kW IP20 | FC-302P37KT5E20H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥30,167.57 |
| 39 | 变频器45kW IP20 | FC-302P45KT5E20H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥35,941.99 |
| 40 | 变频器55kW IP20 | FC-302P55KT5E20H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥40,786.68 |
| 41 | 变频器75kW IP20 | FC-302P75KT5E20H1XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥53,732.36 |
| 42 | 变频器90KW IP20 | FC-302N90KT5E20H4XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥57,846.48 |
| 43 | 变频器110KW IP20 | FC-302N110T5E20H4XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥69,123.83 |
| 44 | 变频器132KW IP20 | FC-302N132T5E20H4XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥83,733.37 |
| 45 | 无源滤波器 30KW IP20 | 130B1176 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥20,894.58 |
| 46 | 无源滤波器 37KW IP20 | 130B1180 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥21,960.63 |
| 47 | 无源滤波器 45KW IP20 | 130B1201 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥25,478.60 |
| 48 | 无源滤波器 55KW IP20 | 130B1204 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥26,544.65 |
| 49 | 无源滤波器 75KW IP20 | 130B1207 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥31,768.29 |
| 50 | 无源滤波器 110KW IP20 | 130B1214 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥45,626.94 |
| 51 | 无源滤波器 132KW IP20 | 130B1216 | 丹麦丹佛斯 | 台 | ¥50,306.47 |
| 52 | 变频器支架 |  | 中国国产 | 台 | ¥1,949.25 |
|  | 2.4 柜体 |  |  |  |  |
| 1 | 分布式IO箱 | （1000x760x300）/7035 | 德国威图 | 台 | ¥2,369.00 |
| 2 | 分布式IO箱 | （760x760x300）/7035 | 德国威图 | 台 | ¥2,961.25 |
| 3 | 紧装式控制箱（宽380*高300*深155） | 1030500 | 德国威图 | 台 | ¥320.45 |
| 4 | 紧装式控制箱（宽500*高500*深210） | 1050500 | 德国威图 | 台 | ¥525.72 |
| 5 | IO箱支架 | YL-100 | 中国国产 | 套 | ¥1,620.65 |
| 6 | IO箱支架 | YL-160 | 中国国产 | 套 | ¥2,758.81 |
|  | 三、低压电器 |  |  |  |  |
| 1 | 报警灯 | SLD1 >22200403<；230VAC | 德国Funke&Huster | 个 | ¥3,896.20 |
| 2 | Horn（喇叭） | HPW11 >21225107<；230VAC | 德国Funke&Huster | 个 | ¥1,480.05 |
| 3 | Bell（电铃） | AW1 >21162107<；230VAC | 德国Funke&Huster | 个 | ¥3,238.40 |
| 4 | 变压器（380VAC单向输入/220VAC输出，1.6KVA） | JBK5-1600(入:380,出:220) | 德国murr | 台 | ¥1,960.75 |
| 5 | 变压器（380VAC单向输入/220VAC输出，1KVA） | JBK5-1000(入:380,出:220) | 德国murr | 台 | ¥1,518.00 |
| 6 | 汇流铜条(3孔) | 3孔 | 中国国产 | 个 | ¥8.58 |
| 7 | 汇流铜条(7孔) | 7孔 | 中国国产 | 个 | ¥10.07 |
| 8 | 中间继电器(带通断测试功能) | PLC-RSC-24VDC/21 | 德国菲尼克斯 | 个 | ¥51.87 |
| 9 | 中间继电器(双常开，双常闭继电器) | PLC-RSC-24VDC/21-21 | 德国菲尼克斯 | 个 | ¥92.07 |
| 10 | 端子 | UK5N | 德国菲尼克斯 | 片 | ¥3.30 |
| 11 | 端子（双层5N） | UKK5N | 德国菲尼克斯 | 片 | ¥5.45 |
| 12 | 端子 | UK16N | 德国菲尼克斯 | 片 | ¥8.80 |
| 13 | 端子（蓝色） | UK5N BU | 德国菲尼克斯 | 片 | ¥3.04 |
| 14 | 端子（蓝色） | UK16N BU | 德国菲尼克斯 | 片 | ¥8.99 |
| 15 | 接地端子 | USLKG5 | 德国菲尼克斯 | 片 | ¥12.10 |
| 16 | 接地端子 | USLKG16N | 德国菲尼克斯 | 片 | ¥23.10 |
| 17 | 分组挡片 5N端子用 | D-UK4/10 | 德国菲尼克斯 | 片 | ¥0.96 |
| 18 | 终端固定件 5N端子用 | E/UK | 德国菲尼克斯 | 片 | ¥1.63 |
| 19 | 线保护开关(1P+N,2A) | PL9-C2/1N | 德国伊顿电气 | 个 | ¥86.23 |
| 20 | 线保护开关(1P+N,4A) | PL9-C4/1N | 德国伊顿电气 | 个 | ¥86.23 |
| 21 | 线保护开关(1P+N,6A) | PL9-C6/1N | 德国伊顿电气 | 个 | ¥69.65 |
| 22 | 线保护开关(1P+N,10A) | PL9-C10/1N | 德国伊顿电气 | 个 | ¥48.26 |
| 23 | 线保护开关(2P,2A) | PL9-C2/2 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥111.94 |
| 24 | 线保护开关(3P,2A) | PL9-C2/3 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥165.01 |
| 25 | 线保护开关(2P,4A) | PL9-C4/2 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥97.84 |
| 26 | 线保护开关(2P,6A) | PL9-C6/2 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥83.75 |
| 27 | 线保护开关(2P,16A) | PL9-C16/2 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥62.69 |
| 28 | 线保护开关(2P,10A) | PL9-C10/2 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥62.69 |
| 29 | 线保护开关(3P,2A) | PL9-C2/3 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥165.01 |
| 30 | 线保护开关(3P,4A) | PL9-C4/3 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥144.27 |
| 31 | 线保护开关(3P,6A) | PL9-C6/3 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥123.55 |
| 32 | 线保护开关(3P,10A) | PL9-C10/3 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥99.50 |
| 33 | 线保护开关(3P,16A) | PL9-C16/3 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥99.50 |
| 34 | 线保护开关(3P,20A) | PL9-C20/3 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥99.50 |
| 35 | 线保护开关(3P,32A) | PL9-C32/3 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥107.79 |
| 36 | 线保护开关(3P,40A) | PL9-C40/3 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥128.52 |
| 37 | 线保护开关(3P,50A) | PL9-C50/3 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥152.56 |
| 38 | 线保护开关(3P,63A) | PL9-C63/3 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥163.35 |
| 39 | 断路器(80A) | LZMB1-A80 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥496.51 |
| 40 | 断路器(100A) | LZMB1-A100 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥496.51 |
| 41 | 断路器(125A) | LZMB1-A125 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥699.49 |
| 42 | 断路器(160A) | LZMB1-A160 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥699.49 |
| 43 | 断路器(200A) | LZMB2-A200 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥1,207.43 |
| 44 | 断路器(250A) | LZMB2-A250 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥1,207.43 |
| 45 | 断路器(160A) | LZMN2-A160 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥1,661.06 |
| 46 | 断路器(200A) | LZMN2-A200 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥1,661.06 |
| 47 | 断路器(250A) | LZMN2-A250 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥1,661.06 |
| 48 | 断路器(400A) | LZMN3-AE400 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥3,283.98 |
| 49 | 断路器(630A) | LZMN3-AE630 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥5,735.06 |
| 50 | 断路器(800A) | NZMN4-AE800 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥9,852.28 |
| 51 | 接触器（38A） | DILM38-10C(220-230V50HZ) | 德国伊顿电气 | 个 | ¥186.38 |
| 52 | 接触器（50A） | DILM50C(220-230V50HZ) | 德国伊顿电气 | 个 | ¥273.66 |
| 53 | 接触器（65A） | DILM65C(220-230V50HZ) | 德国伊顿电气 | 个 | ¥374.18 |
| 54 | 电动操作机构 | NZM2-XR208-240AC | 德国伊顿电气 | 个 | ¥2,294.38 |
| 55 | 电动操作机构 | NZM3-XR208-240AC | 德国伊顿电气 | 个 | ¥3,958.96 |
| 56 | 欠压包(AC24V) | NZM2/3-XU24AC | 德国伊顿电气 | 个 | ¥406.52 |
| 57 | PLC开关 | T0-1-102/E | 德国伊顿电气 | 个 | ¥78.32 |
| 58 | 辅助触点 | ZP-IHK | 德国伊顿电气 | 个 | ¥61.11 |
| 59 | 触点模块 | M22-K10 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥14.43 |
| 60 | 紧急按钮（带灯） | M22-PVL/K11/LED | 德国伊顿电气 | 个 | ¥159.98 |
| 61 | 急停按钮保护盖 | M22-PL-PV | 德国伊顿电气 | 个 | ¥27.27 |
| 62 | 绿色指示灯220V | M22-L-G/LED230 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥69.09 |
| 63 | 红色带灯钮(套) | M22-DL-R/K01/LED | 德国伊顿电气 | 个 | ¥81.34 |
| 64 | 白色带灯钮 | M22-DL-W/K10/LED | 德国伊顿电气 | 个 | ¥81.34 |
| 65 | 二位选择旋钮 | M22-WRK/K10 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥68.01 |
| 66 | 二位选择旋钮 | M22-WRK/K20 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥83.75 |
| 67 | 绿色按钮 | M22-D-G/K10 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥42.34 |
| 68 | 红色按钮 | M22-D-R/K11 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥50.19 |
| 69 | 二位钥匙开关 | M22-WRS/K10 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥184.25 |
| 70 | 三位选择旋钮 | M22-WRK3/K20 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥82.44 |
| 71 | 带灯选择开关 | M22-WRLK-G/KC10/LEDC | 德国伊顿电气 | 个 | ¥132.66 |
| 72 | 红色指示灯(24V) | M22-L-R/LED | 德国伊顿电气 | 个 | ¥54.51 |
| 73 | 本地开关 | T0-3-15683/EA/SVB | 德国伊顿电气 | 个 | ¥201.98 |
| 74 | 三位按钮（含指示灯） | M22-DDL-GR-X1/X0/K11/LED | 德国伊顿电气 | 个 | ¥125.15 |
| 75 | 本地开关操作盒 | T0-3-15683/I1/SVB | 德国伊顿电气 | 个 | ¥224.65 |
| 76 | 本地启停操作盒 | M22-I1(M22-DDL-GR-X1/X0/KC11/LED) | 德国伊顿电气 | 个 | ¥161.59 |
| 77 | 本地开关标牌架 | ZFSX-T0 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥3.23 |
| 78 | 按钮指示灯标牌架 | M22S-ST-X | 德国伊顿电气 | 个 | ¥2.47 |
| 79 | 三位按钮标牌架 | M22S-STDD-X | 德国伊顿电气 | 个 | ¥2.47 |
| 80 | 接触器（7A） | DILM7-10C(220-230V50HZ) | 德国伊顿电气 | 个 | ¥67.16 |
| 81 | 电机保护开关（0.25KW） | PKZMC-1 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥179.99 |
| 82 | 电机保护开关（1.5KW） | PKZMC-4 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥179.99 |
| 83 | 电机保护开关辅助触点 | NHI11-PKZ0 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥40.19 |
| 84 | 操作手柄（适用于LZMN2-A200） | NZM2-XTVDV | 德国伊顿电气 | 个 | ¥257.16 |
| 85 | 操作手柄（适用于LZMN3-AE630、LZMN3-AE400） | NZM3-XTVDV | 德国伊顿电气 | 个 | ¥465.03 |
| 86 | 操作手柄（适用于NZMN4-AE800） | NZM4-XTVDV | 德国伊顿电气 | 个 | ¥812.27 |
| 87 | 延长杆（600mm，适用于LZMN2-A200） | NZM1/2-XV6 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥54.20 |
| 88 | 操作盒（2孔） | M22-I2 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥55.23 |
| 89 | 本地开关标牌 | ZFSX-T0 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥5.34 |
| 90 | 按钮指示灯标牌 | M22S-ST-X | 德国伊顿电气 | 个 | ¥5.34 |
| 91 | 声光报警装置 | SL7-100-L-RYG-AP-LED24 | 德国伊顿电气 | 个 | ¥1,787.07 |
| 91 | 数字式电流电压表 | 48250201 | 法国溯高美 | 个 | ¥2,882.83 |
| 92 | PROFIBUS DP通讯模块 | 48250205 | 法国溯高美 | 个 | ¥1,617.81 |
| 93 | 互感器 | BH-0.66-30I 200/5 | 中国国产 | 个 | ¥107.45 |
| 94 | 互感器 | BH-0.66-30I 300/5 | 中国国产 | 个 | ¥107.45 |
| 95 | 互感器 | BH-0.66-30I 400/5 | 中国国产 | 个 | ¥107.45 |
| 96 | 互感器 | BH-0.66-30I 600/5 | 中国国产 | 个 | ¥107.45 |
| 97 | 滤波器 | CD-3A-21 | 中国国产 | 个 | ¥107.45 |
| 98 | 滤波器 | PD-10A | 中国国产 | 个 | ¥107.45 |
| 99 | 照明灯20W | PJ-2601N-18W | 广州阳光照明 | 个 | ¥167.24 |
| 100 | 照明灯3.6W | LED-001-300-3.6W | 广州阳光照明 | 个 | ¥155.60 |
| 101 | 突破插座 | TZ-C5K5-B | 中国突破 | 个 | ¥158.13 |
| 102 | 三芯插座 | AC30-3P-10A | 中国国产 | 个 | ¥12.64 |
| 103 | 行程开关 | X2 | 中国国产 | 个 | ¥5.27 |
| 104 | 电源12V | LP1025D-12S | 中国REIGNPOWER | 个 | ¥94.88 |
|  | 四、软件及人机界面 |  |  |  |  |
| 1 | PN通信侦听模块 | 100-010880 | 中国博森泰克 | 套 | ¥64,239.00 |
| 2 | UPS电源（220VAC输入，220VAC输出，在线式电源(壁挂式) ） | BK650CH | 美国APC | 台 | ¥513.70 |
| 3 | 现场操作员终端 | TN1020-OC-X19GDB41 | 德国控创 | 台 | ¥54,000.00 |
| 4 | TP1500（15寸屏幕）（含软件） | 6AV21240QC020AX1 | 德国西门子 | 套 | ¥29,523.60 |
| 5 | 现场查询终端 | 联想 ThinkStation P520工作站（22寸宽屏液晶显示器） | 中国联想 | 台 | ¥21,000.00 |
| 6 | 悬臂组件（顶座） | ND-DZ-75 | 中国国产 | 个 | ¥603.75 |
| 7 | 悬臂组件（墙座） | ND-QZ-75 | 中国国产 | 个 | ¥603.75 |
| 8 | 悬臂组件（间隙连接器） | ND-JXLJQ-75 | 中国国产 | 个 | ¥603.75 |
| 9 | 悬臂组件（直角转角） | ND-ZJZJ-75 | 中国国产 | 个 | ¥241.50 |
| 10 | 悬臂组件（箱体连接器） | ND-XTLJQ-75 | 中国国产 | 个 | ¥434.70 |
| 11 | 悬臂组件（铝合金管） | ND-FG-75 | 中国国产 | 米 | ¥362.25 |
| 12 | 触摸屏安装箱 | 定制 | 中国国产 | 套 | ¥2,070.00 |
| 13 | 数采服务器软件 | OI Servers Professional G-2.0 | 美国Wonderware | 套 | ¥19,637.14 |
| 14 | 监控WEB 服务器软件 | Supv Client Read-only w/ HistClient 2017, MSCAL, Chinese | 美国Wonderware | 套 | ¥391,180.00 |
| 15 | 中控监控计算机监控软件 | Supervisory Client w/ HistClient 2017, MSCAL, Chinese | 美国Wonderware | 套 | ¥30,503.08 |
| 16 | GR服务器组态软件 | Adv Dev Studio 2017 Unlimited, Unlim/60K/500, Chinese 软件（安装System Platform IDE开发环境 ） | 美国Wonderware | 套 | ¥160,896.25 |
| 17 | 工程师站组态软件 | Development Studio 2017 Unlimited，Unlim/60K/500，Chinese开发版 | 美国Wonderware | 套 | ¥113,453.86 |
| 18 | 数据中心实时数据库 | Historian 2017 Enterprise, 150,000 Tag | 美国Wonderware | 套 | ¥2,288,980.39 |
| 19 | 制丝实时数据库 | Historian 2017 Standard, 50,000 Tag | 美国Wonderware | 套 | ¥550,577.70 |
| 20 | InTouch 2017运行版 | InTouch 2017 Runtime Chinese | 美国Wonderware | 套 | ¥53,525.01 |
|  | 五、集控系统 |  |  |  |  |
| 1 | ESB企业服务总线产品 | IBM Integration Bus Processor Value Unit (PVU) License + SW Subscription & Support 12 Months（200PVU） | 美国IBM | 套 | ¥503,976.00 |
| 2 | 工作站 | 联想 ThinkStation P520工作站（22寸宽屏液晶显示器） | 中国联想 | 台 | ¥18,480.00 |
| 3 | 显示器 | 22寸宽屏液晶显示器 | 中国联想 | 台 | ¥1,408.00 |
| 4 | 服务器 | H3C R4900G3机架式服务器，配置2颗Intel至强可扩展系列处理器5118、配置256GB 2666MHz DDR4内存、配置10块1.2TB 10K SAS硬盘、配置2块1.92TB SSD硬盘、配置1个标配SAS Raid阵列卡、配置4个千兆电口、配置4个万兆光口（含光模块）、支持热插拔冗余风扇 | 中国H3C | 台 | ¥104,400.00 |
| 5 | 磁盘阵列 | 配置双控制器，最大支持8控制器， 64G缓存；主机配置4个16G FC接口，配置12块1.2T 10K SAS硬盘 ，支持最大硬盘数量 240块；支持RAID类型：RAID 0, 1, 5, 6RAID 10, 50, 60， | 中国H3C | 台 | ¥173,250.00 |
| 6 | 服务器机柜 | 黑色，前后门带网孔，42U | 美国IBM | 台 | ¥9,790.00 |
| 7 | KVM矩阵控制器 | HP 4x1Ex32 KVM IP Console Switch G2 with Virtual Media CAC Software 32端口数字IP管理机柜用KVM切换器 | 美国HP | 台 | ¥125,637.50 |
| 8 | KVM连接线 | HP KVM USB 接口适配器线缆 | 美国HP | 条 | ¥661.25 |
| 9 | PDU电源 | HP 5xC13 插座电源 | 美国HP | 个 | ¥2,116.00 |
| 10 | PDU连接线 | PDU 线缆 32A（H5M68A) | 美国HP | 条 | ¥396.75 |
| 11 | 液晶显示器 | LCD 8500 折叠机架式1U 18英寸TFT显示器(带键盘、鼠标) | 美国HP | 台 | ¥10,051.00 |
| 12 | 瘦客户端 | T505 1.8Ghz 8GF/2GR | 美国HP | 台 | ¥4,496.50 |
| 13 | 授权池（usb型14端口） | AT310S14E | 中国TOPTRON | 台 | ¥89,930.00 |
| 14 | 网络激光打印机 | HPA3网络激光打印机，HP M701n (A3 工作组级，加外置网卡) | 美国HP | 台 | ¥10,235.00 |
| 15 | 现场管理终端机柜 | CFDZ-2201 | 中国国产 | 台 | ¥5,951.25 |
| 16 | 编程器 | 联想ThinkPad T490， 配置i7-8550U 2*8G 128GSSD+1T MX150 FHD 背光键盘 双电池/摄像头/W10Pro64/3年保修 | 中国联想 | 台 | ¥14,720.00 |
| 17 | WEB发布服务端 | GEN64-APP 500000 | 美国标志 | 套 | ¥1,139,713.31 |
| 18 | WEB发布客户端 | WEBHMI64-BROWSER V10 50 | 美国标志 | 套 | ¥271,068.86 |
| 19 | TIA PROFESSIONAL V15 | 6ES78221AA050YA5 | 德国西门子 | 套 | ¥13,836.80 |
| 20 | 数据库 | Oracle 11g 企业版(25用户) | 美国Oracle | 套 | ¥145,475.00 |
| 21 | 虚拟化软件 | VMware vSphere 7 with Operations Management Enterprise Plus Acceleration Kit for 6 processors企业增强版 6+1 | 美国Vmware | 套 | ¥219,950.00 |
| 22 | 虚拟化软件 | Basic Support/Subscription VMware vSphere with Operations Management Enterprise Plus Acceleration Kit for 6 processors一年基础服务 | 美国Vmware | 套 | ¥77,337.50 |
| 23 | 服务器操作系统 | Windows 2016 Server 64BIT 企业版 | 美国Microsoft | 套 | ¥16,319.59 |
| 24 | 管理网络核心交换机 | H3C S5560S-52S-SI | 中国H3C | 套 | ¥11,220.00 |
| 25 | 管理网络交换机 | H3C S5120-28P-SI | 中国H3C | 套 | ¥3,410.00 |
| 26 | 工业防火墙 | TEG5100 | 中国威努特 | 套 | ¥105,600.00 |
| 27 | 工控安全管理平台 | USM6100 | 中国威努特 | 套 | ¥302,720.00 |
| 28 | 工控主机加固软件 | IEG CY V1.0 | 中国威努特 | 套 | ¥105,600.00 |
| 29 | 安全监测与审计 | SMA5020 YC V1. | 中国威努特 | 套 | ¥107,800.00 |
|  | 六、移动作业 |  |  |  |  |
| 1 | 艾动科技点巡检软件 |  | 上海艾动 | 套 | ¥506,000.00 |
| 2 | im移动工作站 v1.7 每终端 | IM-G-02007-0 | 上海艾动 | 套 | ¥15,812.50 |
| 3 | imgenius 企业运营中心 25 用户包 v1.7 | IM-G-01007-0 | 上海艾动 | 套 | ¥69,575.00 |
| 4 | 产品技术支持费 | IM-TS-01000 | 上海艾动 | 套 | ¥12,650.00 |
| 5 | imgenius基本综合培训 |  | 上海艾动 | 套 | ¥44,275.00 |
| 6 | PDA移动作业终端 | IM-H-C7 | 上海艾动 | 台 | ¥4,617.25 |
| 7 | 移动作业芯片 | C113004C | 上海艾动 | 个 | ¥10.12 |
|  | 七、生产信息显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主通道LED显示屏 | 室内P3全彩色LED显示屏 单元模组尺寸：192mm×192mm 模组像素分辨率：64点×64点 模组排列方式：22张×11张 显示尺寸：4.224m×2.112m=8.92㎡ 双面总面积：8.92㎡×2面=17.84 外框尺寸：4.32m×2.21m 像素分辨率：1404点×704点 点间距：3mm; 物理像素点：111111点/㎡； 色源组成：红色+绿色+蓝色； 寿命：≥10万小时； 防护特性：屏体正面做纳米镀膜处理，屏体内部三防漆处理，开关电源采用高性能三防电源，屏体侧面及背面同时做密封处理 | 中国蓝普视讯 | 套 | ¥196,240.00 |
| 2 | 视频发送盒 | 标准1U机箱，标准4网口输出；输入分辨率支持最大1920*1200点，单机最大带载230万像素点 | 中国蓝普视讯 | 套 | ¥6,000.00 |
| 3 | 视频接收卡 | 专用接收卡 | 中国蓝普视讯 | 套 | ¥17,424.00 |
| 4 | 安装结构 | 现场定制框架结构：含吊杆、框架结构、四周包边装饰及密封(最终以深化设计为准) | 中国蓝普视讯 | 套 | ¥29,436.00 |
| 5 | 工序LED屏 | 型号：室内P4.75双基色 单元模组尺寸：304mm*152mm 模组拼装数量：7张×6张 屏体显示尺寸：2.128m*0.912m=1.94㎡ 整屏含外框尺寸：2.23m*1.02m 屏体分辨率：448点*64点 点间距：4.75mm 像素密度：44321点/㎡ 色源组成：红色+绿色； 防护特性：屏体正面做纳米镀膜处理，屏体内部三防漆处理，开关电源采用高性能三防电源，屏体侧面及背面同时做密封处理 | 中国蓝普视讯 | 台 | ¥13,200.00 |
| 6 | 贮柜LED屏 | 型号：室内P4.75双基色 单元模组尺寸：304mm*152mm 模组拼装数量：3张×3张 屏体显示尺寸：0.912m*0.456m=0.42㎡ 整屏含外框尺寸：0.97m*0.52m 屏体分辨率：192点*96点 点间距：4.75mm 像素密度：44321点/㎡ 色源组成：红色+绿色； 防护特性：屏体正面做纳米镀膜处理，屏体内部三防漆处理，开关电源采用高性能三防电源，屏体侧面及背面同时做密封处理 | 中国蓝普视讯 | 台 | ¥3,850.00 |
|  | 八、施工电缆 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆 | 2*1.0（KVVR） | 中国国产 | 米 | ¥2.93 |
| 2 | 电缆 | 2*1.0（KVVRP） | 中国国产 | 米 | ¥4.97 |
| 3 | 电缆 | 2*1.5（KVVR） | 中国国产 | 米 | ¥3.94 |
| 4 | 电缆 | 2*2.5（KVVR） | 中国国产 | 米 | ¥6.15 |
| 5 | 电缆 | 3*1.0（KVVR） | 中国国产 | 米 | ¥4.08 |
| 6 | 电缆 | 3*1.5（KVVR） | 中国国产 | 米 | ¥5.56 |
| 7 | 电缆 | 3*2.5（KVVR） | 中国国产 | 米 | ¥8.76 |
| 8 | 电缆 | 4*1.0（KVVR） | 中国国产 | 米 | ¥5.27 |
| 9 | 电缆 | 4*1.0（KVVRP） | 中国国产 | 米 | ¥7.73 |
| 10 | 电缆 | 4*1.5（VVR） | 中国国产 | 米 | ¥8.14 |
| 11 | 电缆 | 4*1.5（VVRP） | 中国国产 | 米 | ¥11.65 |
| 12 | 电缆 | 4*2.5（VVR） | 中国国产 | 米 | ¥12.39 |
| 13 | 电缆 | 4*2.5（VVRP） | 中国国产 | 米 | ¥16.44 |
| 14 | 电缆 | 4*4（VVR） | 中国国产 | 米 | ¥19.12 |
| 15 | 电缆 | 4*4（VVRP） | 中国国产 | 米 | ¥25.29 |
| 16 | 电缆 | 5*1.0（KVVR） | 中国国产 | 米 | ¥6.48 |
| 17 | 电缆 | 5*2.5（VVR） | 中国国产 | 米 | ¥15.27 |
| 18 | 电缆 | 7*1.0（KVVR） | 中国国产 | 米 | ¥8.74 |
| 19 | 电缆 | 9*1.0（KVVR） | 中国国产 | 米 | ¥11.17 |
| 20 | 电缆 | 10*1.0（KVVR） | 中国国产 | 米 | ¥12.23 |
| 21 | 电缆 | 3*6+1*4(VVRP) | 中国国产 | 米 | ¥32.52 |
| 22 | 电缆 | 3*6+2*4（VVR） | 中国国产 | 米 | ¥30.06 |
| 23 | 电缆 | 3*10+2*6（VVR） | 中国国产 | 米 | ¥46.12 |
| 24 | 电缆 | 3*10+1*6（VVRP） | 中国国产 | 米 | ¥47.68 |
| 25 | 电缆 | 3*16+2*10（VVR） | 中国国产 | 米 | ¥71.34 |
| 26 | 电缆 | 3*16+1*10（VVRP） | 中国国产 | 米 | ¥70.64 |
| 27 | 电缆 | 3*25+2*16（VVR） | 中国国产 | 米 | ¥109.58 |
| 28 | 电缆 | 3*25+1*16（VVRP） | 中国国产 | 米 | ¥108.81 |
| 29 | 电缆 | 3*35+1*25(VVRP) | 中国国产 | 米 | ¥153.51 |
| 30 | 电缆 | 3*35+2*25（VVR） | 中国国产 | 米 | ¥160.70 |
| 31 | 电缆 | 3*50+2*35（VVR） | 中国国产 | 米 | ¥194.86 |
| 32 | 电缆 | 3*70+2*50（VVR） | 中国国产 | 米 | ¥275.28 |
| 33 | 电缆 | 3*95+2*70（VVR） | 中国国产 | 米 | ¥423.38 |
| 34 | 电缆 | 黄绿线 1*10 | 中国国产 | 米 | ¥9.68 |
| 35 | 接插头（孔端） | LSO12.5-9/C | 德国ELCO | 米 | ¥62.21 |
| 36 | 接插头（针端） | LS12.5-9/C | 德国ELCO | 米 | ¥62.21 |
| 37 | 超五类网线（300米一卷） |  | 秋叶原 | 米 | ¥1,281.74 |
| 38 | 网线接头 |  | 秋叶原 | 米 | ¥1.36 |
| 39 | 网头保护套 |  | 秋叶原 | 米 | ¥1.29 |
| 40 | 光缆（多模、直埋、轻铠、4芯） | GYTA-4A1b | 中国长飞 | 米 | ¥14.26 |
| 41 | 光纤跳线 | LC-ST 3M | 中国国产 | 条 | ¥38.88 |
| 42 | 光纤盒 | 8口 | 中国国产 | 个 | ¥38.88 |
| 43 | 法兰盘 | ST-ST 3M多模 | 中国国产 | 个 | ¥3.89 |
| 44 | 尾纤 | ST多模 | 中国国产 | 条 | ¥6.48 |
| 45 | 光纤跳线 | ST-ST 3M多模 | 中国国产 | 条 | ¥25.92 |
| 46 | 光纤跳线 | ST-SC 3M | 中国国产 | 条 | ¥25.92 |
| 47 | 光纤盒 | 12口 | 中国国产 | 个 | ¥77.76 |
| 48 | 热缩管 | 6cm | 中国国产 | 个 | ¥0.13 |
|  | 九、开放式桥架 |  |  |  |  |
| 1 | 网格桥架 | CM25x50-3000-5.0-SS304 | 中国宁波纬诚 | 米 | ¥39.93 |
| 2 | 网格桥架 | CM25x75-3000-5.0-SS304 | 中国宁波纬诚 | 米 | ¥45.86 |
| 3 | 网格桥架 | CM33x33-3000-5.0-SS304 | 中国宁波纬诚 | 米 | ¥39.93 |
| 4 | 网格桥架 | CM50x50-3000-5.0-SS304 | 中国宁波纬诚 | 米 | ¥55.91 |
| 5 | 网格桥架 | CM50x100-3000-5.0-SS304 | 中国宁波纬诚 | 米 | ¥68.93 |
| 6 | 网格桥架 | CM100x200-3000-5.0-SS304 | 中国宁波纬诚 | 米 | ¥121.00 |
| 7 | 网格桥架 | CM100x300-3000-5.0-SS304 | 中国宁波纬诚 | 米 | ¥106.67 |
| 8 | 网格桥架 | CM100x400-3000-5.0-SS304 | 中国宁波纬诚 | 米 | ¥125.55 |
| 9 | 网格桥架 | CM150x400-3000-5.0-SS304 | 中国宁波纬诚 | 米 | ¥141.69 |
| 10 | 卡扣KKY | PJ-KKY-SS304-SET | 中国宁波纬诚 | 套 | ¥3.92 |
| 11 | 卡扣KK34 | PJ-KK34-SS304-SET | 中国宁波纬诚 | 套 | ¥4.40 |
| 12 | 十字固定件 | PJ-CCP-SS304 | 中国宁波纬诚 | 件 | ¥5.10 |
| 13 | 50侧地装支架 | PJ-50FSDB-SS304 | 中国宁波纬诚 | 件 | ¥12.93 |
| 14 | 迷你蜘蛛扣 | PJ-MLK-SS304 | 中国宁波纬诚 | 件 | ¥5.83 |
| 15 | 蜘蛛扣 | PJ-SPB-SS304 | 中国宁波纬诚 | 件 | ¥15.07 |
| 16 | 中心卡扣片 | PJ-CHD-SS304 | 中国宁波纬诚 | 件 | ¥3.30 |
| 17 | 加强条 | PJ-SBR-SS304-SET | 中国宁波纬诚 | 套 | ¥16.63 |
| 18 | 隔板 | PJ-DVR50-1000-SS304-SET | 中国宁波纬诚 | 套 | ¥39.41 |
| 19 | 隔板 | PJ-DVR100-1000-SS304-SET | 中国宁波纬诚 | 件 | ¥46.84 |
| 20 | 隔板连接件 | PJ-COD-PT | 中国宁波纬诚 | 件 | ¥0.66 |
| 21 | 100侧地装支架 | PJ-100FSDB-SS304 | 中国宁波纬诚 | 件 | ¥15.52 |
| 22 | 接地铜螺栓5mm | PJ-EHB-5 | 中国宁波纬诚 | 件 | ¥16.63 |
| 23 | 接地铜螺栓6mm | PJ-EHB-6 | 中国宁波纬诚 | 件 | ¥18.10 |
| 24 | 压扣 | PJ-SHD-SS304 | 中国宁波纬诚 | 件 | ¥5.50 |
| 25 | 欧米茄横档 | PJ-BR200-SS304 | 中国宁波纬诚 | 件 | ¥30.16 |
| 26 | 欧米茄横档 | PJ-BR300-SS304 | 中国宁波纬诚 | 件 | ¥39.35 |
| 27 | 欧米茄横档 | PJ-BR400-SS304 | 中国宁波纬诚 | 件 | ¥50.30 |
| 28 | 无栓卡扣 | PJ-BTC-SS304 | 中国宁波纬诚 | 件 | ¥5.50 |
|  | 十、封闭式桥架 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆桥架（喷塑） 600×200 | 600×200 | 中国国产 | 米 | ¥209.29 |
| 2 | 电缆桥架（喷塑） 300×200 | 300×200 | 中国国产 | 米 | ¥122.85 |
| 3 | 电缆桥架（喷塑） 300×100 | 300×100 | 中国国产 | 米 | ¥98.27 |
| 4 | 电缆桥架（喷塑） 200×100 | 200×100 | 中国国产 | 米 | ¥73.71 |
| 5 | 电缆桥架（喷塑） 50×50 | 50×50 | 中国国产 | 米 | ¥24.57 |
|  | 十一、其他 |  |  |  |  |
| 1 | 项目开发（公司） | / |  | 人天 | ¥1,600.00 |
| 2 | 差旅人工（往返） | / |  | 次 | ¥5,500.00 |
| 3 | 项目开发（现场） | / |  | 人天 | ¥2,500.00 |

★本表内容将作为后续合同签订依据，投标人须在《招标项目要求条款偏离表》中进行响应。

- 关于价格浮动：

  - 《采购需求一览表》中单价为第一年合同期器件及服务单价最高限价，结算价为中标人投标单价报价，之后每年单价变动幅度不超过中标单价正负5%。

- 合同签订及续约

  - 招标人选取中标人后，双方合作期限为三年，招标人与之签订为期一年之维修服务合同，年度合同期满后经过招标人对中标人合资格供应商评审，合格后，续签次年年度维修服务合同。三年合作期满后，招标人重新招标选取合格供应商。

- 现场工程量

  - 投标人需根据招标人日常维修需求，采购相应的器件，需要现场或远程服务的则按需进行现场或远程维修服务；零星维修验收合格后招标人根据实际工程量及中标单价与中标人进行按季度结算。

  - 项目验收后，投标人提供相应零星维修项目实施资料包含电气安装图纸及使用维护说明，对技术人员进行培训，以便招标人使用和维护。

- 技术要求

  - 总体要求

    - 满足国家、地方环保、消防、安全和机械制造的相关标准，适合烟草行业的特点，满足烟草行业的相关标准和规范。

    - 投标人所提供的产品必须严格按国家和烟草行业现行的设计、制造的各项标准及技术规范要求进行选材、制造。

    - 投标人必须对本次招标需求所提出的技术要求在报价文件中做出明确、详细的描述，要求用具体数据。

    - 投标人所提供的产品必须具有质量的高可靠性，能稳定连续地工作，并提供使用寿命的数据。

    - 投标人提供的产品必须具有国内同行业中近年内先进制造水平，采用新工艺、新材料、新技术，并提供使用厂家的交验证明、用户报告及相关检测、认证资料等。

- 包装和运输

  - 所有设备的包装由制造商按标准负责提供，采用恰当的方式将货物运抵交货地点。

- 项目验收

  - 项目实施后，各器件运行稳定，控制程序能满足招标人生产工艺控制要求。项目经过双方验收合格后，招标人向中标人签发项目验收报告。

- 付款方式

  - 合同签订后，按季度支付工程款：招标人选取投标人进行电控系统零星维修工程，招标人归集季度总零星工程清单，且已验收合格的零星工程进行核算，一次性支付季度零星工程结算款。

- 售后服务

  - 负责对技术人员进行培训；

  - 提供优质的售后服务，维修服务及器件质保期为1年，在接到甲方应急故障报修信息后，2小时内响应并提供维修方案，需现场解决的问题24小时内到达甲方现场解决。