深 圳 市 中 正 招 标 有 限 公 司

SHENZHEN ZHONGZHENG TENDERING CO.,LTD.

污水处理站外包服务（重新采购第1次）项目

院内服务类采购文件

项目编号：LGZXDL-2026-00163（LGQRMYY-2026014A）

代理机构：深圳市中正招标有限公司

二〇二六年四月

特别警示条款

参与本项目政府采购活动的供应商应认真阅读以下特别警示条款，不得存在以下所列禁止情形，一旦发现，将被处以记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

| 序号 | 供应商参与投标禁止情形 |
| --- | --- |
| 1 | 与其他供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。 |
| 2 | 参与本项目政府采购活动时，与其他供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。 |
| 3 | 与其他供应商的响应文件或部分响应文件相互混装或存在非正常一致。 |
| 4 | 与其他供应商的响应文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制（“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致）。 |
| 5 | 提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。 |
| 6 | 擅自将投标密钥或电子营业执照出借他人使用或未妥善保管。 |

# 警示条款

一、《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）在采购活动中应当回避而未回避的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）恶意投诉的；

（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（九）其他违反本条例规定的行为。

二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条 供应商有下列情形的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：

（一）供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

（二）不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；

（三）不同供应商的响应文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；

（四）不同供应商的响应文件或部分响应文件相互混装；

（五）不同供应商的响应文件内容存在非正常一致；

（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的；

（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十七条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七的有关规定处理：

（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；

（二）由其他单位或者其他单位负责人在供应商编制的响应文件上加盖印章或者签字的；

（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；

（四）投标保证金不是从供应商基本账户转出的；

（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。

四、请供应商阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》，并经各供应商负责人或投标授权代表签字并加盖单位公章后，扫描上传至响应文件一并提交。

注：该风险知悉确认书用于对供应商违法行为的警示，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

五、根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定，不同供应商的响应文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的，或者由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的，属于串通投标行为。一经查实，供应商将面临罚款、一定年限内禁止参与政府采购活动的行政处罚，请各供应商独立编制、上传响应文件，妥善保管和使用电子密钥。

- 采购人特别提示

- 1.供应商管理要求

1.招标采购（确定中标供应商）流程中的供应商管理

1.1供应商报名时，项目经办人应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

1.2供应商报名后如不能参加项目投标必须在开标前一个工作日提交加盖公章的说明函，如未提交且没有电话通知的，该供应商三年内不得参与医院自行采购项目的采购活动。

1.3在采购活动开展现场不听从指挥，违反医院明文要求，不按要求提供谈判响应文件，干扰正常评审工作的，该供应商的投标无效。

1.4虚假响应以是否具备主观故意为标准，如确因工作人员失误所致，需提供合理书面说明材料。但如果出现伪造证明文件、故意篡改采购文件等行为，取消其参与谈判资格，涉事供应商两年内不得参与医院自行采购项目的采购活动。

1.5在采购活动中出现以下行为，一旦被评审委员会（或采购小组）认定则投标无效，违规供应商三年内不得参与医院自行采购项目的采购活动：

（1）与其他供应商、医院工作人员或采购代理机构串通的；

（2）以他人的名义进行投标的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）向医院工作人员、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）其他法律法规规定的情形。

2.中标供应商管理

2.1中标供应商应在结果公示结束后及时联系项目负责人领取结果通知书，并联系采购归口管理部门签订合同，满足采购人的采购需求，不得拒绝或者擅自更改。

2.2供应商有下列情形之一的，中标无效，已经签订合同的可解除合同，违规供应商三年内不得参与我院自行采购项目的采购活动；情节严重的，禁止以后参加医院任何采购活动；造成院方损失的，院方将依法追究赔偿；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）收到中标、成交通知书后无正当理由拖延或者放弃与医院签订采购合同的；

（2）无正当理由拒不履行或者拖延履行采购合同义务的；

（3）擅自变更、中止或者终止采购合同的；

（4）捏造事实，进行虚假质疑及投诉的；

（5）合同履约期间，不按采购需求、招响应文件（采购谈判响应文件）以及合同要求执行，要求整改未改进的；

（6）合同履约期间造成医院严重后果或恶劣影响的；

（7）向医院行贿或者提供其他不正当利益的；

（8）其他法律法规规定的情形。

2.3供应商提供的货物、工程或者服务存在质量问题的，依照有关法律、法规的规定处理。

2.4供应商应配合做好项目的履约验收工作及年度履约评价工作，验收不合格、履约评价不及格或差的供应商五年内将不得参加我院招标采购活动。

2.5需要续签或进行调整的合同，供应商其上一个合同履约或合同前一个阶段履约评价级别至少在良好（含）以上，具体参照医院规章制度执行。

目  录

第一章  采购邀请	7

第二章  项目需求	11

第三章  响应文件初审	20

第四章  评审方法和标准	24

一、评审方法	24

二、评审标准	24

第五章  供应商须知前附表	29

第六章  供应商须知	31

一、说  明	31

二、采购文件说明	33

三、响应文件的编写	33

四、响应文件的递交	35

五、开标和评审	37

六、授予合同	39

第七章  响应文件格式	43

响应文件编制说明	43

响应文件格式	45

评审指引表	46

第八章  合同条款	86

第一章  采购邀请

项目概况

污水处理站外包服务（重新采购第1次）项目采购项目的潜在供应商应在深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903获取采购文件，并于2026年4月14日15点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：LGZXDL-2026-00163（LGQRMYY-2026014A）

2、项目名称：污水处理站外包服务（重新采购第1次）项目

3、预算金额：人民币820,000.00元

4、最高限价：人民币820,000.00元

5、采购需求：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站外包服务（重新采购第1次）项目 | 1 | 项 | 详见采购文件项目需求 | 无 |

6、合同履行期限：详见采购文件。

7、本项目（是/否）接受联合体响应：详见“申请人的资格要求”。

二、响应须知

（一）若供应商与采购人相关人员有利害关系的，须执行回避，不得参与本次采购活动。回避情况包括但不限于：采购人临床医技科室负责人员和其他从事管理的人员及配偶、子女及其配偶，参与开办、入股（除上市公司非控制股东）或实际控制的企业不得在本医疗机构进行营利性活动。

（二）未被列入采购人供应商黑名单。

三、申请人的资格要求

1.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件；如果参与投标的供应商为分公司则须提供分公司营业执照、其所属集团（或总公司）等具有独立法人资格的组织出具的授权函或承诺书，但只接受直接授权，不接受逐级授权，并同时提供总公司营业执照。不接受同一集团（或总公司）授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受集团（或总公司）与分公司同时参与本项目投标，如出现上述情形，该两家或以上供应商的投标文件均按无效投标处理）。

2.本项目不接受联合体投标（由供应商在《参与政府采购活动及履约承诺函》中作出声明），不接受供应商选用进口产品参与投标。

3.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《参与政府采购活动及履约承诺函》中作出声明）。

4.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《参与政府采购活动及履约承诺函》中作出声明）。

5.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《参与政府采购活动及履约承诺函》中作出声明）。

注：信用信息查询渠道，具体包括“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn ）以及市、区财政部门认定的其他渠道，具体以开标当日上述渠道的全部查询结果为准。

6.不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《参与政府采购活动及履约承诺函》中作出声明）。

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（由供应商在《参与政府采购活动及履约承诺函》中作出声明）。

8.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属于同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动(由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息)。

9.本项目允许将医疗废水检测、污水比对检测、废气检测、噪音检测、流量计检测、危废处置、危废转运、污泥清掏八项业务分包。若投标人选择分包的，须按照招标文件格式要求提供《分包意向协议书》。

本项目分包供应商数量不得超过5家，检测服务分包单位须具有CMA检测资质（供应商须提供有效期内的证书复印件或扫描件），危废处置服务分包单位须具有《危险废物经营许可证》【核准经营类别应包含本项目污水处理站产生的危险废物类别（供应商须同时提供有效期内的许可证书复印件或扫描件及可涵盖本项目危险废物类别的承诺函（格式自拟）】，危废转运服务分包单位须具有《中华人民共和国道路运输经营许可证》或《中华人民共和国道路危险运输许可证》【经营范围应包含危险货物运输（供应商须提供有效期内的许可证书复印件或扫描件）】，分包主体不得再次分包。

若供应商未分包，则供应商须同时具备：（1）具有CMA检测资质（供应商须提供有效期内的证书复印件或扫描件）；（2）具有《危险废物经营许可证》【核准经营类别应包含本项目污水处理站产生的危险废物类别（供应商须同时提供有效期内的许可证书复印件或扫描件及可涵盖本项目危险废物类别的承诺函（格式自拟）】；（3）具有《中华人民共和国道路运输经营许可证》或《中华人民共和国道路危险运输许可证》【经营范围应包含危险货物运输（供应商须提供有效期内的许可证书复印件或扫描件）】。

四、获取采购文件

1、时间：2026年4月7日至2026年4月10日，每天上午9：00至11:30，下午14：30至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903

3、方式：现场获取或线上获取

（1）现场获取：供应商按以上时间和地点现场报名和获取采购文件（提供加盖公章的《购买标书登记表》），逾期不予受理。

（2）线上获取：供应商通过邮件报名及获取采购文件，报名时间以我司邮箱收件时间为准（我司邮箱：qtszzzzb@163.com），逾期不予受理。需提供以下资料: ①加盖公章的《购买标书登记表》（下载地址：www.szzzt.com 首页“下载中心”）；②购买采购文件费用的银行转账凭证。

4、售价：人民币600元，采购文件售后不退。购买采购文件账号信息如下：

银行账号：03003729353

开户名称：深圳市中正招标有限公司

开户银行：上海银行深圳天安支行

注：按深圳政府采购自行采购系统操作要求，供应商需办理注册手续，注册网址为：https://trade.szggzy.com/ggzy/center/#/register。

五、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1、时间：2026年4月14日15点00分（北京时间）

2、地点：深圳市龙岗区龙西社区添利鑫创业园添利鑫大厦801中正招标会议室

六、其他补充事宜

1、本项目属于采购人自行采购项目，采购方式为院内公开采购，如本项目首次院内公开采购报名时间截止后有效供应商不足3家，则按以下程序进行：

（1）首次采购公告挂网报名结束后，不满3家供应商报名时，则报名时间延期3个工作日；

（2）延期报名后，报名的供应商或通过资格性审查和符合性审查的有效供应商仍不满3家的，按如下情形进行：

①仅有2家时，则本项目采用院内竞争性谈判（综合评分法）进行采购（评审规则参照院内公开采购）；

②有效供应商仅有1家时，则本项目采用院内单一来源采购方式进行采购；

③如本项目转为院内单一来源采购方式进行，供应商所投产品的技术/服务、商务响应内容均不能出现负偏离，否则视为本项目采购失败。

2、本项目如重新组织采购，不满3家供应商报名的不再延期；报名的供应商或通过资格性审查和符合性审查的有效供应商不满3家时，按以下程序进行：

①仅有2家时，评审现场转为院内竞争性谈判(综合评分法)进行采购（评审规则参照院内公开采购）；

②仅有1家时，评审现场转为院内单一来源采购方式进行采购；

③如本项目转为院内单一来源采购方式进行时，供应商所投产品的技术/服务、商务响应内容均不能出现负偏离，否则视为本项目采购失败。

- 已列入采购单位黑名单的供应商不得参加本项目采购活动。

本公告及本项目采购文件所涉及的时间一律为北京时间。供应商有义务在采购活动进行期间浏览深圳公共资源交易中心网站（www.szexgrp.com）及采购代理机构网站（www.szzzt.com），在以上网站公布的与本项目有关的信息视为已送达各供应商。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：深圳市龙岗区人民医院

地址：深圳市龙岗区龙城街道爱心路53号

联系方式：陈老师，0755-28932833转8803

2、采购代理机构信息

名称：深圳市中正招标有限公司

地址：深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903

联系方式：肖工，0755-83026699

3、项目联系方式

项目联系人：肖工

联系电话：0755-83026699

深圳市中正招标有限公司

2026年4月7日

第二章  项目需求

特别说明

1、本章项目需求中所出现的工艺、材料、设备或参照的品牌等仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于项目需求中要求的标准。

2、项目需求中要求提供证明材料的，投标文件需提供相应证明材料复印件或扫描件或截图等（加盖投标人公章，原件备查）并注明证明材料在投标文件中的具体位置，未按要求提供证明材料或未注明证明材料的具体位置或提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件要求的，均视为负偏离；未要求提供相应证明材料的，投标人可以不提供，如果投标人提供了相应的证明材料，则按照上述对应情形处理；投标人提供多份证明材料且证明材料信息相互冲突的，以不利于投标人的那份证明材料作为判断是否符合采购需求的响应内容。

3、投标供应商提供证书或检测报告等证明材料的，颁发证书、出具报告的机构须是合法设立的机构，且具有颁发相应证书或者出具相应报告的资质。

投标供应商须严格核实所提交检测报告的真实性，除通过国家市场监督管理总局的全国认证认可信息公共服务平台核实报告编号、出具机构等基础信息外，还应尽可能通过检测报告出具机构的官网、邮箱、电话等可靠途径查询所提交检测报告具体内容的真实性(不可轻信检测报告上载明的网址、电话、二维码等)，并留存核实过程证据备查，避免因未尽核实义务在投标文件中提交伪造、变造的虚假检测报告而被相关部门予以行政处罚。

4、加注▲的条款为重要条款要求，如不满足将按照第四章“评标标准”进行扣分。

5、加注★的条款为不可负偏离的实质性条款，任一项未响应或不满足要求的，将导致投标无效。

一、项目概况

（一）采购需求

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 （人民币元） | 采购预算金额 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站外包服务 | 1 | 项 | 820,000.00 | 820,000.00 | 拒绝进口 |

（二）采购项目需实现的功能和目标

负责龙岗区人民医院污水处理站（含发热门诊、PCR检测室及健康大楼）日常运营包括污水（污水主要包括医疗污水和生活污水）排放及废气（无组织）排放处理，污水日均排放量约为800m³/d，全部日常工作及设备设施运行维护工作，提供相关技术人员对污水站房内水泵、风机、废气处理系统、污水处理加药系统、在线监测设备等所有设施设备的日常操作、维护、保养、维修，废水废气处理、在线监测设备实时数据传输至监管平台以及水质样品的日常检测对比。建立全套台账：运行记录、巡检日志、设备档案、维修记录、危化品使用记录、危废台账、应急演练记录等。按环保要求完成相关线上平台信息填报（污染物申报、隐患平台等）或其他要求的信息报送。配合各级环保检查，提供迎检资料并陪同；对检查问题限期整改。发生设备停运、改造等各类异常状况时，主动向采购人汇报，必要时按流程向环保部门报备。截至目前，龙岗区人民医院共开设23家社康，其中有13家社康配备污水处理设备（具体信息详见下文）。此13家社康的污水处理设施需运营驻点人员进行定期维护、投加消毒药剂等工作（频次由社康污水流量的实际情况决定），不具备污水处理设备的10家社康（下文表中未明确列出）暂时不需要提供相关服务，但合作期间，如有社康新增污水处理设备或者新增社康配备污水处理设备则需提供以上服务（不额外收费）。

二、技术要求

1.★项目服务需求

| 一、总体运行标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 内容 |  |  |
| 1 |  | 污水排放标准：污水处理站出水水质须稳定达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准。 |  |  |
| 2 |  | 废气排放标准：污水处理站废气经处理后，周边大气污染物浓度须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）要求。 |  |  |
| 3 |  | 噪声控制标准：污水处理站厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。 |  |  |
| 4 |  | （1）上述标准如有新版本发布或修订，自动适用最新版本； （2）国家、行业、地方标准不一致的，以最严格的标准为准； （3）运营期间须确保能够通过生态环境部门、卫生健康部门的各类监督检查。 |  |  |
| 二、日常工作内容 |  |  |  |  |
| 序号 | 服务项目 |  | 业务范围 | 备注 |
| 1 | 日常运维工作 |  | 中标人负责承担的运营项目费用主要包括：设施设备的维修（涵盖仪器、设备及水电维修，且单项材料费用不超过1000元），以及污水站全部管道的年度翻新作业（每年不少于一次）等。对于有限空间作业、基础建筑（含池下工艺设施）维修所涉材料费用达到或超过1000元的，由采购人承担；其余费用均由中标人承担。 | 所有维修或翻新工作均需提前告知采购人且做好相关工作记录，并将复印件交给采购人留存。 |
|  |  |  | 提供污水处理站（含发热门诊及PCR检测室预处理设备）的日常运营，包括污水排放及废气排放处理，确保采购人单位污水及污水站废气经过消毒处理后达标排放，日常工作为加药、运营、做好监测记录等，须保证24小时均有至少1位驻点工作人员在岗。 | 如有人员休假须有顶班人员在岗，确保24小时有工作人员在岗。 |
|  |  |  | 做好现场管理工作，加强日常检查巡视及维护检修，保证公共使用的照明灯具、线路、开关完好，确保现场用电安全，及时发现并解决故障，零星维修合格率100%，保证设备完好率100%，同时也要保证污水处理站环境卫生干净、整洁。 | 做好巡查及检修记录，并将复印件交给采购人留存。 |
|  |  |  | 建立和维护动态和静态资料，包括管理制度、交接班制度、完善的项目组织结构图、操作手册、污水站平面图、污水流程图、药剂使用记录、检测记录表、设备维修记录、电子台账、网上申报等上级部门要求提交的报表及资料（含在线平台填报工作）。 | 应保证交给采购人的各项档案资料的完整性、完好性。 |
|  |  |  | 妥善储存从废水治理设施、废气治理设施及在线监控设施产生的相关危险废弃物，按照政府监管要求，提交给正规的第三方处置公司处置（处置费用含在项目费用内，不额外收费），并完成政府部门要求的临时相关填报工作（含在线平台填报工作）。 | 所有需处置的物品移交手续以及开具的发票复印件需交给采购人留存。 |
|  |  |  | 负责管理各社康污水处理设施，定期维护及投加消毒药剂等日常工作。（所需消毒药剂由中标人提供，相关费用已包含在项目预算总额内，不额外收费。如社康新增污水处理设备、配备新增设备或在院内新增小型污水处理装置，相关服务按要求无条件提供，不收取额外费用。） | 污水处理设备信息详见下方。 |
| 2 | 污染源在线监控系统运维工作 |  | 负责运营管理自动在线监测设备（每周一次），包括但不限于化学需氧量在线监控系统、PH在线分析仪、余氯在线分析仪及数据采集及无线传输系统、并集成现场的流量计数据，保障设备的日常数据监测及设备管理符合国家管理规范，并保障数据稳定上传给深圳市环境监管部门，保持在线监控设施的24小时正常运行，异常情况按照政府监管要求完成报备等相关手续。 | 包含零配件损坏更换（仅含单个材料的维修费用≤1000元）以及使用试剂提供等服务。 |
| 3 | 医疗废水检测 |  | 在采购人指定的1个地点每周对悬浮物（ss）、化学需氧量（COD）、粪大肠杆菌进行一次检测；在采购人指定的1个地点每季度对沙门氏菌、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、氨氮、PH值、BOD5进行一次检测；在采购人指定的1个地点每半年对志贺氏菌进行一次检测，并完成政府部门临时新增的检测任务。 | 所涉及检测项目均须由检测机构现场采样并出具加盖（或带有）CMA标志的报告（检测内容不超过检测机构检测范围）且一式至少两份。此部分服务内容允许分包。（抽样、出勤交通、报告等所有相关费用包含本项目预算费用内，不额外支付费用） |
| 4 | 污水比对 |  | 在采购人指定的1个地点每季度对采购人单位污水进行1次比对检测（检测因子；总余氯、PH值、化学需氧量），并完成政府部门临时新增的检测任务。 |  |
| 5 | 废气检测 |  | 每季度在污水处理站周边对污水站排放的无组织废气共进行1次检测（检测因子：甲烷、臭气浓度、氨气、氯、硫化氢），并完成政府部门临时新增的检测任务。 |  |
| 6 | 噪音检测 |  | 每季度对污水站周边进行采样检测，并完成政府部门临时新增的检测任务。 |  |
| 7 | 流量计检测 |  | 排放口流量计每年检测校准一次，并出具校准检测报告。 |  |
| 8 | 危废处置 |  | 院内污水处理站设备产生的废机油、在线监控设备产生的废酸液及废气处理设施定期更换的废活性炭，每年至少转运一次。 | 此部分服务内容允许分包。 |
| 9 | 危废转运 |  | 院内污水处理站设备产生的废机油、在线监控设备产生的废酸液及废气处理设施定期更换的废活性炭，每年至少转运一次。 | 此部分服务内容允许分包。 |
| 10 | 污泥清掏 |  | 负责污水站内污水池的日常维护性清掏工作。 除日常维护性清掏外，每年对污水池至少进行一次全面、彻底的清掏作业（使用大型专业污泥清掏压榨车）。 | 污泥清掏工作人员须具备有限空间作业证（若证书名字不完全相同但仍属于同类证书也予以认可）。此部分服务内容允许分包。 |
| 11 | 健康大楼6楼污水处理设备房管理 |  | 此污水处理设备只用于处理健康大楼20楼中心实验室排出的医疗污水，其余楼层排出的均属于生活污水。需提供其日常运营服务，确保污水达标排放。 | 根据采购人单位实际需求提供健康大楼污水处理设备房服务工作。 |
| - 特别说明：中标人需为所有运营驻点工作人员统一购买社会保险。 |  |  |  |  |

2.★项目人员需求

| 序号 | 岗位 | 人员基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运营驻点人员 | 身体健康，需24小时有工作人员在岗，上岗前必须是经过严格培训考核且合格。具备废气处理设施与设备的维护、故障修理及耗材的更换技能，需准确监测进出水水质参数，完成自动在线监控设备的运维工作，并能快速应对突发事故。同时，负责与采购人及政府部门的协调沟通。 持有特种作业操作证（作业类别：电工作业）或污水处理相关证书（运营驻点团队人员配置需确保上述两类证书均被覆盖）。（中标人应在合同签订后、人员进场前，将拟派驻人员的相关证书复印件提交采购人备案核验。如发现证书不实或无法满足配备要求，采购人有权取消其中标资格，并依法追究其违约责任。） |

3.其他要求

（1）提供针对本项目的服务方案，包括但不限于以下内容：①对项目的废水（污水）治理设施的日常运行方案；②对项目的在线监控设施的日常运行方案；③日常管理制度；④污水处理站设备维护相关措施及方案。

（2）根据投标人提供的风险和质量管控方案及应急保障措施进行评审，包括但不限于以下内容：①对运维工作的日常风险管控及质量保障措施；②针对突发事件（污水泄露等）的应急保障措施；③针对极端天气的应急保障措施。

4.院内污水处理站设备详情

（1）污水处理设备信息

| 序号 | 设备名称 | 工艺参数/规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械格栅 | RAG-500*4500*5,1.1kw | 台 | 1 |
| 2 | 提升泵 | Q=100m3/h,H=10m,N=5.5kw | 台 | 2 |
| 3 | 提升泵 | Q=50m3/h,H=13m,N=3kw | 台 | 2 |
| 4 | 提升泵（发热门诊） | Q=50m3/h,H=13m,N=3kw | 台 | 2 |
| 5 | 罗茨风机 | Q=5.78m3/min,58.8KPa,N=11kw | 台 | 3 |
| 6 | 桨式搅拌机 | 转速352r/min,N=1.5kw | 台 | 6 |
| 7 | 二氧化氯发生器（1#） | OTH2000-2000 | 台 | 1 |
| 8 | 二氧化氯发生器（2#） | GYF-R-01 | 台 | 1 |
| 9 | 投氯水泵 | Q=4m3/h,H=46m,N=1.1kw | 台 | 2 |
| 10 | PAC配药装置（1#） | S0610,0.55kw | 台 | 1 |
| 11 | PAC配药装置（2#） | PI-0.25*3,1kw | 台 | 1 |
| 12 | Na2S3O2配药装置 | S0610,0.55kw | 台 | 1 |
| 13 | PAC加药泵 | Q=64L/h,N=0.18kw | 台 | 2 |
| 14 | PAM加药泵 | Q=187L/h,N=0.18kw | 台 | 2 |
| 15 | Na2S3O2加药泵 | Q=64L/h,N=0.18kw | 台 | 2 |
| 16 | Na2S3O2加药泵（发热门诊） | Q=12L/h,N=0.004kw | 台 | 2 |
| 17 | Na2S3O2加药泵（PCR检测室） | Q=13.8L/h,N=0.018kw | 台 | 2 |
| 18 | 卧螺离心脱水机 | WL250,N=11kw | 台 | 1 |
| 19 | 污泥调理加药泵 | Q=0.5-0.8m3/h,N=0.75kw | 台 | 1 |
| 20 | 轴流风机 | SLG-5A,N=0.75kw | 台 | 2 |
| 21 | 除臭设备 | PD-5000,N=5.5kw | 台 | 1 |
| 22 | 排泥泵 | WL2120-240,N=0.75kw | 台 | 3 |
| 23 | 回流泵 | WL2155-477,N=3kw | 台 | 3 |
| 24 | 提升泵单轨吊车 | CD10.5-9D | 台 | 1 |
| 25 | 设备间单轨吊车 | CD10.5-6D | 台 | 1 |
| 26 | 次氯酸钠储药罐 | S06 G=400KG | 台 | 1 |
| 27 | 自吸高压清水泵 | Q=3m3/h,H=35m,N=0.37kw | 台 | 3 |

（2）废气处理设备信息

| 序号 | 设备名称 | 工艺参数/规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧式喷淋塔 | 3000*1250*2100 mm | 台 | 1 |
| 2 | 循环泵浦 | Q=300L/min,H=19m N=1HP | 台 | 1 |
| 3 | UV紫外光解净化器 | Qmax=10000m3/ h，N=4.48KW | 台 | 1 |
| 4 | 活性炭吸附箱 | 1300*1600*2100 mm | 台 | 1 |
| 5 | 末端引风机 | Q=11852m3/h,P=1497pa N=7.5 KW | 台 | 1 |
| 6 | 前端引风机1 | Q=6490 m3/h,P=794pa N=3 KW | 台 | 1 |
| 7 | 前端引风机2 | Q=3888m3/h,P=593pa N=2.2 KW | 台 | 1 |
| 8 | 风管 | Φ500mm | 20m | 1 |

（3）自动在线监测设备信息

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余氯检测仪 | 诺博 | DTL-9800 | 台 | 1 |
| 2 | COD在线监测仪 | 正奇环境 | WQ1000 | 台 | 1 |
| 3 | PH仪 | 天益 | ORP-100 | 台 | 1 |
| 4 | 超声波明渠流量计F3 | 北京九波 | WL-1A1 | 台 | 1 |
| 5 | 水质自动采样器 | 朗石 | STeK600 | 台 | 1 |
| 6 | 数字控制单元 | 广州博控 | K37A | 台 | 1 |
| 7 | 不间断电源（UPS） | 诚稳电子 | 3KVA/6KVA | 台 | 2 |
| 8 | 工控机 | 兴伟源科技 | XWY-SC200A | 台 | 1 |
| 9 | 显示器 | 惠普电脑 | HP285ProG8 Microtower PC | 台 | 1 |

（4）院部社康污水处理设备信息

| 序号 | 社康名称 | 是否配有污水处理设备 | 启用设备时间（年） | 设备品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 御府名筑 | 是 | 2022 | 泰沃渔宝 | CNCWS-II+ |
| 2 | 麓园 | 是 | 2020 |  |  |
| 3 | 五联 | 是 | 2018 | 厦门欧美克斯环保 | Q5-3 |
| 4 | 龙禧 | 是 | 2020 | 北京威尔沃夫环保科技有限公司 | WS-09-03-S |
| 5 | 公园大地 | 是 | 2020 | 上海丽康环保科技有限公司 | AKS80 |
| 6 | 天安云谷 | 是 | 2021 | 山东普利斯环保科技有限公司 | PD-A10 |
| 7 | 吉祥里 | 是 | 2022 | 广州水如天环保科技有限公司 | SRT-XD-2T |
| 8 | 悦澜山 | 是 | 2021 | 广州水如天环保科技有限公司 | SRT-XD-2T |
| 9 | 清林径 | 是 | 2022 | 深圳市长善环保科技有限公司 | TEKNA EVO-AKS 800 |
| 10 | 龙平紫园 | 是 | 2022 | 上海华谯环保设备有限公司 | PN-100 |
| 11 | 深港科技园 | 是 | 2025 | 潍坊江河环保水处理设备有限公司 | JH-DJ-50 |
| 12 | 中心城社康 | 是 | 2026 | 参考其他社康设备品牌型号进行评估 |  |
| 13 | 院内社康站 | 是（与院本部共用） | 2022 | / |  |

三、★商务要求

| 内容 | 要求 |
| --- | --- |
| 1.服务期限 | 合同期限：自合同签订之日起1年。 合同续签：本项目合同为长期合同，一年一签。若合同履行结束后，采购人相关部门根据合同内容和招标文件、中标人投标文件（供应商的资质、货物/服务的详细内容符合程度等）进行履约评价，项目履约评价为“良好”及以上并且查询其信用信息未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，经双方协商同意可续签，但总体合同履行期限最长不得超过三十六个月。 |
| 2.服务地点 | 采购人指定地点。 |
| 3.验收方案 | 3.1根据合同要求进行相关考核验收评价；对考核不达标将根据合同约定处罚； 3.2根据第三方检测机构对水质和废气检测结果验收考核； 3.3根据深圳市生态环境局和采购人日常抽查结果考核验收； 3.4如因水质不达标或者发生责任事故，除责任由中标人负责以外，采购人有权追究经济赔偿。 |
| 4.付款条件 | 4.1服务考核:根据合同内容设置服务考核标准，以此对中标人进行月度服务考核，分值为100分。得分≥80分便正常支付月度服务费，70分≤得分<80分则扣除当月服务费的5%，60≤得分<70分则书面提交整改方案并扣除当月服务费的10%，得分<60分采购人有权解除合同并暂停支付当月服务费。 4.2当月支付上月服务费用。中标人履行服务要求且采购人收到有效发票后10个工作日内，根据每月考核得分，采购人每月支付中标金额十二分之一。 |
| 5.付款方式 | 转账形式 |
| 6.违约责任 | 6.1由于中标人的原因，无正当理由拖延提供服务的，按合同金额向采购人偿付每日千分之三的违约金，中标人拖延提供服务超过10天（日历日）的，采购人可终止合同并通过法律程序对中标人进行索赔。 |
| 7.违约情形 | 中标人在合同执行期间有下列行为之一的，采购人有权直接解除合同： 7.1擅自变更或者中止采购服务合同的； 7.2不按招投标文件以及服务合同要求全面履约的； 7.3非法分包或转包给任何单位和个人； 7.4造成严重后果或恶劣影响的； 出现上述情况之一的，采购人有权终止服务合同，其中造成采购人损失（直接和间接）的，中标人应当进行赔偿。 |
| 8.履约保证金 | 不涉及 |
| 9.包装运输 | 无。 |
| 10.售后服务 | 维保人员现场驻点，提供24小时服务，接到通知后15分钟内到达处理，若驻点人员无法完成维保内容时，中标人应在24小时内额外安排人员支援完成相应工作，不得无故拖延。中标人配置的现场维保人员应配合采购人管理、服从采购人安排及响应采购人服务需求，凡是阻碍采购人管理、影响采购人声誉、不称职及不配合管理的人员，采购人有权提出更换要求，中标人需在接到采购人通知后十天内完成更换。若中标人需单方面更换现场维保人员，应提前十天书面向采购人申请并说明原因，经采购人同意后方可更换。 |
| 11.保险 | 无。 |
| 12.其他商务要求 | 报价要求：报价应为包干价，含人工、检测、交通及税收等全部费用，要求潜在供应商充分考虑项目的特性及清单外不可见的项目费用，给予综合报价。 |

附件：

污水处理站外包服务月度考核评分表(本表可根据实际工作作内容调整)

服务商：                               考核时间：    年    月    日

| 序号 | 检查 内容 | 检查标准 | 满分 (100分) | 扣分标准 | 得分 | 扣分原因 | 整改 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水站日常维护 | 1、巡查、维护记录等资料登记是否完整 | 12 | 一项资料不完整扣1分 |  |  |  |
|  |  | 2、现场是否整洁、卫生 | 6 | 一处乱摆乱放扣1分；一处卫生不合格扣1分 |  |  |  |
|  |  | 3、污水、废气排放是否达标（参考第三方检测报告） | 6 | 一种检测因子不达标扣1分 |  |  |  |
|  |  | 4、污水处理设备维护是否及时响应（响应时限为15分钟） | 2 | 如不及时则扣分 |  |  |  |
|  |  | 5、网上填报工作是否及时、准确完成 | 10 | 一项填报工作超时限扣2分 |  |  |  |
|  |  | 6、污水处理药剂在有效期内，规范存放 | 6 | 一种药剂不在保质期内扣2分 |  |  |  |
|  |  | 7、资料管理是否完善 | 14 | 一份资料管理不当扣2分 |  |  |  |
| 2 | 自动在线监控设备维护 | 8、巡查、维护记录等资料等分类归档，完整可查 | 8 | 一项资料不完整扣1分 |  |  |  |
|  |  | 9、设备产生废液是否按规范处理，查看相关记录 | 4 | 记录不完整则扣分 |  |  |  |
|  |  | 10、数据传输率是否达标（达标率为95%） | 14 | 传输率每低于达标率5%则扣7分 |  |  |  |
|  |  | 11、仪器设备维护是否及时响应（响应时限为45分钟） | 2 | 如不及时则扣分 |  |  |  |
|  |  | 12、设备使用药剂是否在保质期内 | 4 | 一种药剂不在保质期内扣2分 |  |  |  |
| 3 | 社康污水处理设备维护 | 13、巡查记录、加药记录等资料登记是否完整 | 10 | 一项资料不完整扣1分 |  |  |  |
|  |  | 14、设备维护是否及时响应(响应时限为1小时) | 2 | 如不及时则扣分 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场人员（签字）： |  |  |  | 考核人员（签字）： |  |  |  |
| 说明；考核标准为100分制，乙方每月考核得分≥80分便正常支付月度服务费，70分≤得分<80分则扣除当月服务费的5%，60≤得分<70分则书面提交整改方案并扣除当月服务费的10%，得分<60分采购人有权解除合同并暂停支付当月服务费。 |  |  |  |  |  |  |  |

第三章  响应文件初审

本章是本采购文件中涉及的所有无效标和废标情形的摘要，除法律法规另有规定外，响应文件的其他任何情形均不得作无效标和废标处理。采购文件中有关无效标和废标与本章节不一致的，以本章节内容为准。

一、资格性审查

1、供应商的资格不符合采购文件要求或资格证明文件提供不全。

二、符合性审查

1、供应商提供的响应文件数量不符合采购文件要求。

2、响应文件未按照采购文件要求制作、密封和标记。

3、未按采购文件要求提供法定代表人（负责人）证明书和法定代表人（负责人）授权委托书。

4、响应文件有关内容未按采购文件要求加盖供应商印章、或未经法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）。

5、响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

6、对招标文件规定的货物或服务采购清单或工程量清单的项目或数量进行修改，评标委员会判定投标响应不满足采购需求的。

7、未按采购文件所提供的样式填写《声明函》。

8、任一项带★的指标未响应或不满足要求（如有带★号条款）。

9、将一个项目包拆分响应，同时提供两套或以上的响应方案（采购文件另有规定的除外）。

10、响应文件附有采购人不能接受的条件。

11、响应违规行为：如以他人名义竞标、串通响应或者以其他弄虚作假方式响应的。

12、响应报价有缺漏项目或不符合采购文件要求或超过采购预算金额（或最高限价）的。

13、法律法规规定的其它情形。

三、异常低价审查

属于异常低价情形且未通过异常低价审查的。评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

属于前述第1项至第4项情形的，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，将依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

第四章  评审方法和标准

一、评审方法

1、本项目评审方法：综合评分法

2、成交供应商及成交候选供应商数量：成交供应商数量：1名，成交候选供应商数量：3名（如转为院内竞争性谈判或院内单一来源采购时，成交候选供应商数量：1名）。

3、评审规则：

评审时，评审委员会按照“评审标准”中的各项评审因素，对通过资格性审查和符合性审查的所有供应商的响应文件进行独立评审，并汇总每个供应商的得分，取算术平均值后确定其评审得分(精确至小数点后二位)。

排名结果按供应商评审得分由高到低顺序排列。成交候选供应商并列的，采购人可委托评审委员会按下列顺序比较确定成交供应商：（1）技术评分（由高到低）；（2）节能产品；（3）环保产品。如以上都相同的，名次由采购人采取随机抽取方式确定。

4、推荐成交候选供应商：

由评审委员会根据实际采购方式推荐评审排名前列的供应商作为成交候选供应商。

5、确定成交供应商：

采购人在评审报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定1名成交供应商。

6、关于议价的说明

6.1 为保障采购人利益，达到本项目采购服务结果最优化，评审专家可逐一对通过符合性审查的投标人进行一次或者多次的议价。投标人可根据自身情况，在第一次投标报价的基础上承诺价格下浮或者保持原价基础上和采购人洽谈产品其他服务，并由法定代表人或授权代表签署投标报价表（二次或多次）。

6.2 本项目必须由法定代表人或授权代表到现场参与议价，请适当提前到达。开标时，由采购人或者采购代理机构分别与参加开标的各投标人代表确认是否参与后续议价，并做好书面记录。如投标人不参与议价流程，则以投标文件中的开标一览表（报价表）的报价为最终报价。

6.3 价格分评审是以最终报价（可为议价后的报价）计算为准。

二、评审标准

评审委员会按照以下量化的评审因素，对各响应文件进行综合评审：

| 评分项及评分规则 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  | 30 |
| 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×权重 备注： 1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价； 2、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 |  |  |  | 按公式计算评分 |
| 二、技术部分 |  |  |  | 40 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 服务方案 | 20 | （一）评审内容： 根据投标人提供的服务方案进行评审，包括但不限于以下内容： 1.对项目的废水（污水）治理设施的日常运行服务方案； 2.对项目的在线监控设施的日常运行服务方案； 3.日常管理制度； 4.污水处理站设备维护相关措施及方案； （二）评分标准： 1、上述内容每提供一项得3分，其他情况不得分。本小项最高得12分。 2、在此基础上，专家根据各投标人的具体方案内容进一步评审： （1）全面分析、科学、合理、可行性较好的为优，加8分； （2）分析基本全面，基本可行的为良，加4分； （3）分析不够全面，可行性一般的为中，加1分； （4）分析较差，不加分； 3、评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 评委打分 |
| 2 | 风险和质量管控方案及应急保障措施 | 20 | （一）评审内容： 根据投标人提供的风险和质量管控方案及应急保障措施进行评审，包括但不限于以下内容： 1.对运维工作的日常风险管控及质量保障措施； 2.针对突发事件（污水泄露等）的应急保障措施； 3.针对极端天气的应急保障措施； （二）评分标准： 1、上述内容每提供一项得4分，其他情况不得分。本小项最高得12分。 2、在此基础上，专家根据各投标人的具体方案内容进一步评审： （1）全面分析、科学、合理、可行性较好的为优，加8分； （2）分析基本全面，基本可行的为良，加4分； （3）分析不够全面，可行性一般的为中，加1分； （4）分析较差，不加分； 3、评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 评委打分 |
| 三、商务部分 |  |  |  | 30 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 同类项目业绩 | 15 | （一）评分内容： 投标人近三年（自2023年1月1日至投标截止之日止）具有同类业绩（污水处理站外包服务，服务内容需包含：废水或污水处理和设备设施维护和污染源在线监控）情况，每提供1个同类业绩得2.5分，最高得15分。同一项目的续签业绩不累计得分。 （二）评分依据： 1、提供合同关键页（需体现合同的项目名称、服务内容、合同签订日期、甲乙双方签字盖章页）的复印件加盖投标人公章。 2、未按要求提供有效证明材料或服务内容有缺漏或提供不清晰导致评委无法识别的不计得分。 | 评委打分 |
| 2 | 履约情况 | 10 | （一）评分内容： 投标人上述经评审有效的“同类项目业绩”，提供服务单位的履约评价，综合评价为“优”或“优秀”或“满意”的（即该评价体系中的最高评价），每提供1份满足要求的履约评价得2分，本项累计最高得10分。 （二）评分依据： 1、提供项目采购单位或被服务单位出具的总体（终期）履约评价证明，需加盖合同甲方公章（或甲方业务章）； 2、证明文件的内容必须包括但不限于项目（合同）名称、总体履约评价结果、出具证明的签署日期等相关内容；如提交的证明材料其评价结果没有结论而仅是打分的（比如打100分、98分、95分、85分等的）不计分。 3、未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法识别的不计得分。 | 评委打分 |
| 3 | 诚信情况 | 5 | （一）评审内容： 投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得5分。投标人无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供供应商诚信查询结果。 （二）评审依据： 查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）以及财政主管部门认定的其他渠道查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。 | 评委打分 |

备注：评审得分=价格部分得分+技术部分得分+商务部分得分，最高100分。

1、资质证书有效期

本项目涉及提供的有关资质证书，若原有资质证书处于年审期间，须提供证书颁发部门提供的回执，并且回执须证明该证书依然有效（若在法规范围不需提供的，供应商应做书面说明并提供证明文件，否则该证书无效），则该供应商提供年审证明的可按原资质响应；若供应商正在申报上一级别资质，在未获批准之前，仍按原级别资质响应。

2、政府采购扶持政策

（一）本项目所属行业为 其他未列明行业 ，供应商应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的中小企业划型标准填写《中小企业声明函》。

（二）价格评审优惠

□预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或采购包：不执行价格评审优惠的扶持政策。

☑未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或采购包：

（1）根据《财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了符合政府采购扶持政策的证明材料的供应商，其投标报价扣除 10 %（请在10%-20%范围内选择）后参与评审。

（2）如本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 / % （请在4%-6%范围内选择）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。如联合体各方均为小型、微型企业，联合体视同为小型、微型企业，享受第（1）项的评审优惠。

（3）如本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包意向协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予供应商 4 % （请在4%-6%范围内选择）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）如供应商为监狱企业或残疾人福利性单位，视同小型、微型企业，享受以上预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策；对于同时属于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的供应商，不重复享受政策。

（5）优惠主体资格的认定资料为《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》以及《监狱企业声明函》等承诺性质的资料；监狱企业或者代理提供监狱企业货物的供应商如需享受优惠政策，除上述资料外，还须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的监狱企业证明文件。

第五章  供应商须知前附表

供应商须知前附表（以下简称“前附表”）是对采购文件第六章“供应商须知”的具体补充和说明，供应商须知和前附表有不一致之处，应以前附表为准。前附表的条款号与供应商须知条款号是一一对应的关系。

| 项号 | 条款号 | 内容 | 内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称 | 污水处理站外包服务（重新采购第1次）项目 |
| 2 | 2.1 | 采购人 | 深圳市龙岗区人民医院 |
| 3 | 2.2 | 采购代理机构 | 深圳市中正招标有限公司 |
| 4 | 3.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 5 | 4.7 | 供应商资格要求 | 详见《第一章 采购邀请》“申请人的资格要求” （供应商资格证明文件详见第七章 响应文件格式） |
| 6 | 4.8 | 联合体响应 | 不接受 |
| 7 | 6.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 8 | 14.1 | 响应有效期 | 90日历天（从响应截止之日算起） |
| 9 | 16.1 | 响应预备会 （答疑会） | 不召开 |
| 10 | 17.1 | 响应文件份数 | 正本1份，副本5份，电子备份光盘（或U盘）1份（含响应文件正本盖章扫描件），响应文件正本和副本必须标注页码并装订成册。 |
| 11 | 18.8 | 开标 | 详见《第一章 采购邀请》 |
| 12 | 19.2 | 响应截止时间 | 详见《第一章 采购邀请》 |
| 13 | 26.3 | 评审办法 | 综合评分法（采购方式为院内公开采购或院内竞争性谈判时） |
| 14 | 33.1 | 履约保证金 | 按签订的合同条款执行 |
| 15 | 34.1 | 代理服务费 | 按深财购[2018]27号文件规定的代理费用参考标准，向成交供应商收取代理服务费，具体如下： ☑以成交金额作为计算依据，费用下浮 40 %，最低收取人民币3000元。 □以预算金额（支付上限）作为计算依据，费用下浮 40 %，收取代理服务费：人民币 元。 |

第六章  供应商须知

一、说  明

1. 适用范围

1.1  本采购文件仅适用于供应商须知前附表（以下简称“前附表”）第1项所叙述项目的货物、工程及服务采购。

1.2  上述采购根据采购单位内部规定及有关法规、规章、规定，择优选定供应商。

2. 定义

2.1  “采购人”系指前附表第2项所述。

2.2  “采购代理机构”系前附表第3项所述。

2.3  “供应商”系指向采购代理机构提交响应文件的供应商。

2.4  “货物”系指供应商按采购文件规定，向采购人提供的设备及材料。

2.5  “工程”系指供应商按采购文件规定，向采购人提供的设备及材料的安装。

2.6  “服务”系指供应商按采购文件规定，向采购人提供符合方案的服务。

3. 资金来源

3.1  采购资金通过前附表第4 项的方式获得，并用于采购合同下的合格支付。

4. 合格的供应商

4.1  具有独立承担民事责任的能力。

4.2  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.4  有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.5  参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.6  法律、行政法规规定的其他条件。

4.7  符合前附表第5项规定的条件。

4.8  联合体响应

4.8.1　以下有关联合体响应的条款仅适用于允许供应商组成联合体响应的项目。是否允许联合体响应以《供应商须知前附表》中第6项的规定或说明为准。

4.8.2  由两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同响应时，应符合以下原则：

（1）响应联合体各方参加采购活动应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（3）是否允许联合体参加响应，应当由采购人和采购代理机构根据项目的实际情况和潜在供应商的数量自主决定，如果决定接受联合体响应则应当在采购公告中明示。

（4）采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。对于采购公告对供应商某一资格有要求的，按照联合体各方中最低资质等级确定联合体的资质等级；联合体各方的不同资质可优势互补。

（5）供应商的响应文件及成交后签署的合同协议对联合体各方均具法律约束力。

（6）联合体各方应当签订共同响应协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，该共同响应协议应作为响应文件不可缺的组成部分。

（7）联合体成交后，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

（8）以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动，出现上述情况者，其响应和与此有关的联合体、总包单位的响应将被拒绝。

（9）本次采购中“供应商”一词亦指联合体各方，《供应商须知前附表》另有规定或说明的除外。

5. 响应费用的承担

5.1  无论采购过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加响应有关的全部费用。

6.  踏勘现场

6.1  本项目按前附表第7项的规定安排现场踏勘，以便供应商获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

6.2  采购人和采购代理机构向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人和采购代理机构现有的能使供应商利用的资料。采购人和采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.3  供应商及其人员经过采购人和采购代理机构的允许，可为踏勘目的进入采购人的现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场面造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

二、采购文件说明

7. 采购文件的构成

7.1  采购文件是用以阐明所需设备及服务的情况，以及采购程序和相应的合同条款。采购文件由下述部份组成：

第一章 采购邀请；

第二章 项目需求；

第三章 响应文件初审；

第四章 评审方法和标准；

第五章 供应商须知前附表；

第六章 供应商须知；

第七章 响应文件格式；

第八章 合同条款；

第九章 附件。

8.  采购文件的澄清及修改

8.1  供应商对采购文件如有疑点，可要求澄清，应在响应截止日5日前按采购邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、传真，下同）通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买采购文件的每一供应商。

8.2  在响应截止日3日前，采购代理机构可主动或依据供应商要求澄清的问题修改采购文件，并以书面形式通知所有购买采购文件的每一供应商，对方在收到该通知后应立即以书面的形式予以确认。

8.3  为了使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑采购文件的修改，采购代理机构可酌情推迟响应截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买采购文件的每一供应商。

8.4  采购文件的修改将构成采购文件的一部分，对供应商有约束力。

三、响应文件的编写

9. 响应语言及计量单位

9.1  响应文件及供应商和采购代理机构就响应交换的文件和往来的信件，应以中文书写。

9.2  除在采购文件的设计思路和方案中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

10. 响应文件的组成

10.1  响应文件应包括下列部分：

（1）目录

（2）政府采购违法行为风险知悉确认书

（3）评标指引表、供应商自查表、供应商基本情况表

（4）供应商资格证明文件（响应文件格式1）

（5）法定代表人（负责人）证明书及授权委托书（响应文件格式2）

（6）投标函（响应文件格式3）

（7）符合政府采购扶持政策的证明材料（响应文件格式4）

（8）报价表（响应文件格式6）

（9）服务方案（响应文件格式7）

（10）供应商情况介绍 （响应文件格式8）

（11）偏离表（响应文件格式9）

（12）招标文件要求的其他资料或供应商认为需要补充的资料（响应文件格式10）

（13）装有“法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书”和“开标一览表”单独密封的信封

（14）装有电子备份光盘（或U盘）（含响应文件正本盖章扫描件）单独密封的信封

11. 响应文件格式

11.1  响应文件必须毫无遗漏地包括本须知第10条规定的内容，供应商提交的响应文件必须毫无例外地使用采购文件所提供响应文件格式（表格可以按同样格式扩展）。如没有相应格式的，由供应商根据采购要求自行编制。

12. 响应报价

12.1  供应商应按响应文件格式要求提供“开标一览表”和“报价表”。供应商对每种项目只允许有一个报价，采购代理机构不接受有任何选择的报价。

12.2  此报价作为评审委员会评审标准，但不能限制采购人以其它方式签订合同的权力。

13. 供应商资格的证明文件

13.1  供应商必须提交证明其有资格进行响应，和成交后有能力履行合同的证明文件（响应文件格式1与格式8），作为响应文件的一部分。

14. 响应有效期

14.1  响应文件的有效期按前附表第8项规定。

15. 响应保证金（本项目不收取）

16. 响应预备会（答疑会）

16.1  响应预备会（答疑会），如采购代理机构认为有必要召开响应预备会，供应商应按照前附表第10项规定的或采购代理机构另行书面通知的时间和地点，派出代表出席采购代理机构主持的响应预备会。

16.2  响应预备会的目的是澄清、解答供应商在查阅采购文件后和现场踏勘中可能提出的任何方面的问题。

16.3  供应商提出的与响应有关的任何问题须以书面形式给采购代理机构。在响应预备会上，采购代理机构将做出澄清和解答。

16.4  采购代理机构在响应预备会上所做出的澄清和解答，以书面答复为准，供应商在收到响应答疑纪要时应以书面形式予以确认。答疑纪要的有效性规定按照本须知第8.2、8.4款规定执行。

16.5  未出席响应预备会不作为否定供应商资格的理由。

17. 响应文件的份数和签署

17.1  响应文件数量按前附表第11项所述，须在每一份响应文件上明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本与副本（或备份文件）有差异，以正本为准。

17.2  为了便于响应文件保存，需提交一份响应文件备份光盘（或U盘）。

17.3  响应文件正本及开标一览表须打印，并经法定代表人或其授权代表签字和盖章，响应文件的副本可采用正本复印件。

17.4  除供应商对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写，如有修改遗漏处，必须由供应商法定代表人或其授权代表签字和盖章。

17.5  电报、电话、传真形式的响应概不接受。

17.6  响应文件必须标注页码并装订成册。

17.7  响应文件不符合上述规定的，为无效响应。

四、响应文件的递交

18. 响应文件的密封和标记

18.1 须在每一份响应文件封面上明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本与副本（或备份文件）有差异，以正本为准。

18.2  供应商应将响应文件备份文件光盘密封于一信封，在信封上注明“备份光盘（或U盘）”。

18.3  将响应文件“正本”、“副本”和密封好的“备份光盘（或U盘）”一起封装在同一个外层包封中，同时还应在封套上载明以下信息：

(1) 写明采购代理机构名称；

(2) 注明下列识别标志：

a.  项目编号；

b.  项目名称；

c.  供应商名称；

d.  注明：“响应文件正本、副本和备份光盘（或U盘）”

e.        年      月      日      时      分（开标时间）前不得开封。

18.4  供应商应将“法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书”和“开标一览表”单独密封于一信封，在递交响应文件时单独交与采购代理机构，在信封上应：

(1)  写明采购代理机构名称；

(2)  注明下列识别标志：

a.  项目编号；

b.  项目名称；

c.  供应商名称；

d.  注明：“开标一览表”和“法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书”

e.        年      月      日      时      分（开标时间）前不得开封。

18.5  除了按本须知第18.3和18.4款所要求的识别字样外，在所有响应文件密封袋上还应写明供应商的名称与地址、邮政编码，以便响应按本须知第20条宣布“迟到”时，响应文件可以原封退回。

18.6  如果响应文件没有按本响应须知第18.1款、第18.2款、第18.3款和第18.4款规定进行标记和密封，采购代理机构将拒收或者告知供应商，采购代理机构将不承担响应文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的响应文件将予以拒绝，并退还给供应商。

18.7  所有响应文件的密封袋的封口处应加盖供应商印章。

18.8  供应商应按18.1～18.7中的规定进行密封和标记后，将响应文件按照前附表第12项中注明的地址送至采购代理机构。

18.9  供应商按采购文件要求如需提供实物，应随响应文件一起递交。

19. 递交响应文件的时间、地点以及截止时间

19.1  递交响应文件的地点与开标仪式的地点相同。

19.2  所有响应文件都必须按采购代理机构在前附表第13项中规定的响应截止时间之前送至采购代理机构。

19.3  出现第8.3款因采购文件修改或其他原因推迟响应截止时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交。

19.4  采购代理机构在响应截止时间前30分钟开始接收响应文件。

20. 迟交的响应文件

20.1  采购代理机构将拒绝接收在响应截止时间后递交的响应文件。

21. 响应文件的修改和撤销

21.1  供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤销，但采购代理机构须在响应截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商代表签字。

21.2  供应商对响应文件修改的书面材料或撤销的通知应按本须知第17条和第18条规定进行编写、密封、标注和递交，并注明“修改响应文件”或“撤销响应”字样。

21.3  响应截止时间以后不得修改响应文件。

21.4  供应商不得在开标时间起到响应文件有效期满前撤销响应文件。

五、开标和评审

22. 开标

22.1  采购代理机构在前附表第12项规定的时间和地点公开开标。

22.2  开标时，采购代理机构将检查响应文件的密封情况，在确认无误后拆封唱标。唱标主要内容为下面几点并做好唱标记录。

22.2.1  响应文件中“开标一览表”的内容。

22.2.2  采购代理机构认为合适的其他内容。

22.2.3  供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

23. 评审委员会

23.1采购代理机构将根据采购货物的特点组建评审委员会，其成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会对响应文件进行审查、评估和比较。

23.2 评审期间，供应商应由法定代表人或其授权代表参加询标。

24. 对响应文件的审查和响应性的确定

24.1  采购机构就响应文件中的资格证明等内容对响应供应商进行资格审查，审查不合格的，认定其响应无效。

24.2  评审委员会将审查响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

24.3  算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

（1）开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.2条的规定，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

24.4  评审委员会将确定每份响应是否对采购文件的要求，作出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的响应是指符合采购文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到采购文件规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权力和供应商的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应响应的供应商的公平竞争地位。

24.5  评审委员会判断响应文件的响应性，仅基于采购文件和响应文件本身而不靠外部证据。

24.6  评审委员会将拒绝被确定为非实质性响应的供应商。供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其响应成为实质性响应的响应。

24.7  评审委员会允许修改响应中不构成重大偏离的、微小的、不一致或不规则的地方。

24.8  评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。

24.9  评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

25. 响应文件的澄清

25.1  对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

25.2  供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

26. 评审方法和详细评审

26.1 评审委员会将按照本须知第24条规定只对确定为实质上响应的响应文件进行评价和比较。

26.2 评审的基础应是本须知第12条规定的响应报价。

26.3评审委员会按 “第四章 评审方法和标准”所述进行详细评审，并推荐成交候选供应商。

26.4关于议价的说明

26.4.1 为保障采购人利益，达到本项目采购服务结果最优化，评审专家可逐一对通过符合性审查的投标人进行一次或者多次的议价。投标人可根据自身情况，在第一次投标报价的基础上承诺价格下浮或者保持原价基础上和采购人洽谈产品其他服务，并由法定代表人或授权代表签署投标报价表（二次或多次）。

26.4.2 本项目必须由法定代表人或授权代表到现场参与议价，请适当提前到达。开标时，由采购人或者采购代理机构分别与参加开标的各投标人代表确认是否参与后续议价，并做好书面记录。如投标人不参与议价流程，则以投标文件中的开标一览表（报价表）的报价为最终报价。

26.4.3 价格分评审是以最终报价（可为议价后的报价）计算为准。

27. 评审报告

评审报告是评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由评审委员会全体成员签字。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。评审委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

28. 保密及其它注意事项

28.1  评审是采购工作的重要环节，评审工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评审原则，公正、平等地对待所有供应商。

28.2  评审期间，评委会将对响应文件中有关问题分别向供应商进行询问。各供应商应予以认真答复。重要或复杂问题的答复需以书面形式，并经法定代表人或授权人签署。澄清文件将作为响应文件的组成部份。

28.3  在开标、响应期间，供应商不得向评委询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

28.4  为保证定标的公正性，在评审过程中，评委不得与供应商私下交换意见。在采购工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人，不得也不应将评审情况扩散出评委人员之外。

28.5  评委会不向落标方解释落标原因，不退还响应文件。

六、授予合同

29．合同授予标准

本项目采购合同授予经采购人确定的成交供应商。

30. 成交通知

30.1  采购机构在发出《成交通知书》之前，将成交结果通过指定网站进行公示。成交结果公示期满无异议或者异议不成立的，采购机构将发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2  《成交通知书》将作为签订合同的重要依据。

30.3  成交供应商向采购代理机构支付代理服务费后，领取《成交通知书》。

31. 授予合同时变更数量的权力

31.1  采购人在签订合同时，有权对采购文件中列明的货物或服务的数量，在法定范围内，依法定程序予以增加或减少。

32. 签订合同

32.1  成交供应商应按《成交通知书》或按采购人指定的时间、地点与采购人签订合同。

32.2  采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

33.  履约保证金

33.1  成交供应商须按采购文件的规定或根据合同条款的规定向采购人提交前附表第15项规定的履约保证金。

34. 代理服务费

34.1  代理服务费按前附表第16项所述。

34.2  代理服务费金额按下列方法计算：

| 元 万 ( 额 金 标 中 率 费 型 类 务 服 | 工程 | 货物 | 服务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1.00% | 1.50% | 1.50% |
| 100-500 | 0.70% | 1.10% | 0.80% |
| 500-1000 | 0.55% | 0.80% | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.35% | 0.50% | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.20% | 0.25% | 0.10% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：1、代理服务费按差额定率累进法计算。例如：某货物类项目成交金额为1000万元，计算代理服务费如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）×0.8%=4万元

合计收费=1.5+4.4+4＝9.9（万元）

## 七、质疑处理

35.质疑提出与答复

35.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，应当自知道或者应当知道其权益受到损害之日起有效时间里以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

35.2 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

35.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。各环节质疑时效的规定如下：

（1）对采购文件提出质疑的，应当在投标截止日前一个工作日内提出；

（2）供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日前。

（3）供应商认为中标或者成交结果以及评审委员会、谈判小组、竞价小组组成人员损害其权益的，应在中标或者成交结果公示期间。

超出规定质疑期限的质疑函，采购人或采购代理机构将依法不予接收。

35.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料(包括证明材料清单、证明文件及获取途径说明)。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

35.5提交方式

质疑供应商应根据本须知35.3.3、35.4款规定，至采购代理机构现场递交质疑材料，地址：深圳市福田区民田路171号新华保险大厦903深圳市中正招标有限公司，质疑咨询电话：0755-83026699。

35.6质疑受理程序

35.6.1供应商提交的质疑符合受理条件的，采购代理机构自收到质疑材料之日起即为受理，并向供应商出具质疑函受理回执并可以要求其递交质疑的法定代表人（负责人）或者授权代理人签署质疑文书送达地址确认书。

35.6.2供应商提交的质疑材料不符合质疑条件的，视情况处理：

供应商提交的质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的，采购代理机构应当一次性告知供应商需补正的内容和补正期限。

供应商提交的质疑存在下列情形之一的，不予受理：

（1）质疑主体不满足要求的；

（2）供应商自身权益未受到损害的；

（3）供应商未在法定质疑期限内提出质疑的；

（4）质疑材料不全或者未按要求签字或者盖章的情况下，要求补正后，逾期未补正或者补正后仍不符合规定的；

（5）其他不符合受理条件情形的。

质疑事项不予受理的，采购代理机构应当向供应商出具不符合质疑条件告知书。

35.7质疑答复时限

自收文之日起七个工作日内。

八、院内公开采购失败的后续处理

36.本项目属于采购人自行采购项目，采购方式为院内公开采购，如本项目首次院内公开采购报名时间截止后有效供应商不足3家，则按以下程序进行：

（1）首次采购公告挂网报名结束后，不满3家供应商报名时，则报名时间延期3个工作日；

（2）延期报名后，报名的供应商或通过资格性审查和符合性审查的有效供应商仍不满3家的，按如下情形进行：

①仅有2家时，则本项目采用院内竞争性谈判（综合评分法）进行采购（评审规则参照院内公开采购）；

②有效供应商仅有1家时，则本项目采用院内单一来源采购方式进行采购；

③如本项目转为院内单一来源采购方式进行，供应商所投产品的技术/服务、商务响应内容均不能出现负偏离，否则视为本项目采购失败。

37.本项目如重新组织采购，不满3家供应商报名的不再延期；报名的供应商或通过资格性审查和符合性审查的有效供应商不满3家时，按以下程序进行：

①仅有2家时，评审现场转为院内竞争性谈判(综合评分法)进行采购（评审规则参照院内公开采购）；

②仅有1家时，评审现场转为院内单一来源采购方式进行采购；

③如本项目转为院内单一来源采购方式进行时，供应商所投产品的技术/服务、商务响应内容均不能出现负偏离，否则视为本项目采购失败。

第七章  响应文件格式

响应文件编制说明

| 序号 | 名称 | 内容规定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的组成 | 详见第六章“供应商须知”第10条 | 1.1 供应商选取本章相应格式编制响应文件，如没有相应格式的，由供应商根据采购要求自行编制。 |
| 2 | 响应文件的密封和标记 | 详见第六章“供应商须知”第17-18条 | 响应文件应按以下两部分，分别密封包装和标记： 2.1 响应文件正本、副本和密封好的备份光盘（或U盘）（封包1）； 2.2 法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书和开标一览表（封包2）。 注：响应文件必须标注页码并装订成册。 |
| 3 | 响应文件的签字和盖章 | 响应文件应按采购文件要求签字和盖章（包括响应文件格式要求、评审标准对证明文件的要求等）。 | 3.1 公章指供应商经备案的行政公章，不包括“响应专用章”、“业务专用章”、“合同专用章”、“财务专用章”等。 3.2 响应文件应加盖骑缝章。 3.3 签字方式可以是手写方式、盖人名章方式或盖手签章方式。 |

响 应 文 件

（正本/副本）

项 目  名 称：

项 目  编 号：

法定代表人或

委 托 代理人：

供   应   商：

日        期：              年         月         日

响应文件格式

- 目录（自拟）

- 政府采购违法行为风险知悉确认书

- 评标指引表、供应商自查表、供应商基本情况表

- 供应商资格证明文件（格式1）

- 法定代表人证明书及授权委托书（格式2）

- 投标函（格式3）

- 符合政府采购扶持政策的证明材料（格式4）

- 开标一览表（格式5）

- 注：此表应与“法定代表人（负责人）证明书、法定代表人（负责人）授权委托书”一起密封于一信封，在递交投标文件时单独交予采购代理机构。

- 报价表（格式6）

- 服务方案（格式7）

- 供应商情况介绍（格式8）

- 偏离表（格式9）

- 招标文件要求的其他资料或供应商认为需要补充的资料（格式10）

评审指引表

为方便参与该项目的评委专家的评审，快速找到评审事项与该项目响应文件所对应的位置，请供应商参照下表格式，编制本项目评审指引表。

| 综合评分指引（参见第四章 评审方法和标准） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分类别 | 评分内容 | 证明文件起止页码 | 备注 |
| 技术部分 | 1.…… |  |  |
|  | 2.…… |  |  |
|  | …… |  |  |
| 商务部分 | 1.…… |  |  |
|  | 2.…… |  |  |
|  | …… |  |  |

注：请供应商按照采购文件规定的审查和评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评审结果者，供应商自负其责。

- 格式1  供应商资格证明文件

1、营业执照或法人证书等证明材料（复印件或扫描件）

注意：

本项目允许将医疗废水检测、污水比对检测、废气检测、噪音检测、流量计检测、危废处置、危废转运、污泥清掏八项业务分包。若投标人选择分包的，须按照招标文件格式要求提供《分包意向协议书》。

本项目分包供应商数量不得超过5家，检测服务分包单位须具有CMA检测资质（供应商须提供有效期内的证书复印件或扫描件），危废处置服务分包单位须具有《危险废物经营许可证》【核准经营类别应包含本项目污水处理站产生的危险废物类别（供应商须同时提供有效期内的许可证书复印件或扫描件及可涵盖本项目危险废物类别的承诺函（格式自拟）】，危废转运服务分包单位须具有《中华人民共和国道路运输经营许可证》或《中华人民共和国道路危险运输许可证》【经营范围应包含危险货物运输（供应商须提供有效期内的许可证书复印件或扫描件）】，分包主体不得再次分包。

若供应商未分包，则供应商须同时具备：（1）具有CMA检测资质（供应商须提供有效期内的证书复印件或扫描件）；（2）具有《危险废物经营许可证》【核准经营类别应包含本项目污水处理站产生的危险废物类别（供应商须同时提供有效期内的许可证书复印件或扫描件及可涵盖本项目危险废物类别的承诺函（格式自拟）】；（3）具有《中华人民共和国道路运输经营许可证》或《中华人民共和国道路危险运输许可证》【经营范围应包含危险货物运输（供应商须提供有效期内的许可证书复印件或扫描件）】。

2、参与政府采购活动及履约承诺函

3、其它资格证明材料（如有，按第一章采购邀请“申请人的资格要求”提供）

注：供应商提供的以上资料若为复印件或扫描件需加盖公章

参与政府采购活动及履约承诺函

深圳市中正招标有限公司：

我单位承诺：

- 1.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。

- 2.我单位参与本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我单位不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的严重违法失信行为。

6.我单位没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

7.我单位承诺非联合体响应，不非法转包或分包。

8.我单位参与本项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

9.我单位参与该项目响应，严格遵循公平竞争的原则，不妨碍其他供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他供应商的合法权益，与其他采购参加人不存在串通投标情形：

（1）供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；

（2）不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；

（3）不同供应商的响应文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；

（4）不同供应商的响应文件或部分响应文件相互混装；

（5）不同供应商的响应文件内容存在非正常一致；

（6）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的；

（7）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

10.我单位如果成交，做到守信，不偷工减料，依照本项目采购文件需求内容、签署的采购合同及本单位在响应中所作的一切承诺履约。

11.我单位已认真核实了响应文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对响应文件中全部响应资料的真实性负责，如被证实我单位的响应文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

12.我单位不存在有采购人临床医技科室负责人员和其他从事管理的人员及配偶、子女及其配偶，参与开办、入股（除上市公司非控制股东）或实际控制投标人单位的情形。

13.我单位承诺未被列入采购人供应商黑名单。

14.以上承诺，如有违反，愿依照相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

供应商：（盖章）

年     月    日

分包意向协议书（如有分包）

为参加（单位名称）的（项目名称）采购项目，        （甲方：投标人）与           （乙方：承担分包供应商）通过友好协商，就分包事宜达成以下协议：

一、在本次投标有效期内，乙方同意甲方代理上述投标事宜。若中标，各方按照本协议中约定的分工事项，完成各方对应的工作。

二、各方分工：

1、本项目投标工作由甲方负责。

2、本项目由甲方授权人员负责与采购人联系。

3、甲方拟承担的工作和责任:          。

4、乙方拟承担的工作和责任:          。

（注：本项目的主体、关键性工作，不得分包。乙方不得承担本项目主体、关键性工作。）

5、乙方承担的合同份额为合同总额的     %。

6、如中标，各方应按照招标文件的各项要求和内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险。

三、本协议自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，协议有效期延续至合同履行完毕之日。

四、本协议书一式 肆 份，随响应文件装订壹份，送采购人壹份，分包意向协议成员各壹份。

甲方名称：                                乙方名称：

日期：    年    月    日                  日期：      年    月    日

供应商基本情况表

### 《供应商基本情况表》相关信息包含（一）供应商基本情况表、（二）个人社保缴纳明细截图、（三）股权或管理关系证明材料。

### （一）供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）                    填表日期：   年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会 信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1.同一职务有多人担任（如主要技术人员）的，应分行填写。 - 同一人员可以担任多个职务。上述项目负责人、主要技术人员必须为供应商本单位人员，主要技术人员不等同于项目团队成员。 - 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人一栏填写“法定代表人”信息。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

1、投标（响应）供应商须如实填报《供应商基本情况表》并加盖投标（响应）供应商公章。

2、投标（响应）供应商需提供法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员、投标文件编制人员在投标（响应）截止日前最近一个月载有社保部门或税务部门公章的社会保险证明材料（最近一个月的社保证明无法提供的，可往前顺延一至二个月）。

注：1)投标（响应）供应商应如实提供上述人员的社会保险证明。如社会保险未由投标（响应）供应商缴纳，亦须提供相应单位为其缴纳的社会保险证明。

2)如因为主管部门原因无法提供社保证明的，需提供主管部门官方通知证明（或官网公告截图）。

3)如投标（响应）供应商为新成立单位且成立时间不足一个月或相关人员任职不足一个月，无法提供社保证明的，应提供加盖投标（响应）供应商公章的情况说明或者证明材料。

4)如为退休人员，无法提供社保证明的，应提供加盖投标（响应）供应商公章的情况说明或者证明材料。

5)如为依法不需要缴纳社会保险或因为单位特殊性质、人员特殊情况等原因无法提供社保证明的，应提供加盖投标（响应）供应商公章的情况说明或者证明材料。

6)如本项目未安排项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的，相关人员信息可填写“无”，无需提供未安排人员的社保证明。

7）本表中填报的人员姓名、身份证号码、缴纳社会保险单位应与社保证明材料中显示的信息相同。

### （二）个人社保缴纳明细截图

1、法定代表人/单位负责人/主要经营负责人

2、项目投标授权代表人

3、项目负责人

- 4、主要技术人员

- 投标文件编制人员

其他说明材料：(可以根据项目情况增添附件)

注：同一人员兼任不同职务的，可以合并提供社保等证明材料，本格式仅供参考。

上述社保证明材料对应的人员信息须与《供应商基本情况表》相同。

（三）股权或管理关系证明材料

1.股权或管理关系证明截图

（通过国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn/index.html）、或机关赋码和事业单位登记管理平台（https://gjsy.scopsr.gov.cn/)、或全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList 等网站查询的股权或管理关系截图）

注：上述股权或管理关系证明截图对应的信息须与《供应商基本情况表》相同。

2.承诺函

致：采购人

我公司申请参加			项目（此处填写项目名称） ，项目编号为			（此处填写项目编号）的项目投标，并作出如下承诺：

我公司承诺所填的股权关系情况真实、准确、完整。

我公司承诺自股权或管理关系证明材料查询之日起至本项目投标截止日止，股权或管理关系不会发生变更。如发生变更，将在投标文件中另行申明并附证明材料，保证不出现违背《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的情形。否则，自愿承担因此产生的不利后果而无异议。

特此承诺！

供应商名称（加盖公章）：

日  期：       年    月   日

- 格式2  法定代表人（负责人）证明书及授权委托书

法定代表人（负责人）证明书（参考）

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

有效日期与本公司响应文件成交注的响应有效期相同。  签发日期：     年   月   日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人（负责人）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人（负责人）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

注：供应商必须提供有效的身份证件（有效期限未过期）。

单位名称：（公章）：

日期：         年     月       日

法定代表人（负责人）授权委托书（参考）

深圳市中正招标有限公司：

现委派  （姓名、职务） 参加贵公司组织的  （项目名称、编号） 采购响应活动，全权代表我单位处理响应的有关事宜。

附授权代表情况：

姓名：                性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

邮编：

通讯地址：

电话：

单位名称：（公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字）

授权代表：（签字）

年    月   日

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

注：供应商必须提供有效的身份证件（有效期限未过期）。

注：法定代表人（负责人）证明书和法定代表人（负责人）授权委托书除装订于响应文件中外，还须另置一份按“供应商须知”18.4项要求单独密封。

- 格式3  声 明 函

深圳市中正招标有限公司：

我单位收到贵单位组织的 （项目名称） 采购文件，经详细研究，我单位决定参加该项目 （项目编号）  采购的有关活动，并响应。为此，我单位谨郑重声明以下诸点，并对之负法律责任。

1．我单位愿以《开标一览表》中填写的响应报价并按照采购文件中的一切要求，承担上述项目的全部工作。

2．我单位提交的响应文件为：响应文件正本一份，副本五份，电子备份光盘（或U盘）一份（含响应文件正本盖章扫描件）。

3．如果我单位响应文件被接受，我单位将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4．我单位愿意提供采购代理机构在采购文件中要求的所有资料，且所递交的响应文件在响应有效期（即90日历天）内有效，在此期间内我单位的响应有可能成交，我单位将受此约束。

5．我单位理解，最低报价不是成交的唯一条件。

6．我单位愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

7．我单位同意采购文件之规定，遵守有关各项规定。

8. 我单位承诺在收到代理服务费缴费通知后7个工作日内领取中标（成交）通知书，逾期将视为我单位放弃中标（成交）资格。

9．所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

供 应 商： （盖公章）

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

联 系 人：

年     月    日

- 格式4  符合政府采购扶持政策的证明材料

#### 填写指引：

1、该部分内容由投标人根据自身实际情况填写，投标人提供的声明函不属实的，属于提供虚假资料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、该部分内容填写需要参考的相关文件包括但不限于（具体内容详见附件）：

(1) 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

(2)《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）

(3) 国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法 （2017）》的通知（国统字〔2017〕213 号）

(4) 财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业 政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）

(5) 财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）

3、请依照招标文件提供的格式和内容填写声明函，不要随意变更格式；满足多项优惠政策的投标人，不重复享受多项价格扣除政策。不符合要求的供应商可以不填写。

4、《中小企业声明函》填写要求：

（1）在“单位名称”下划线处如实填写采购人名称（详见采购人信息，非采购代理机构）；

（2）在“项目名称”下划线处如实填写采购项目名称；

（3）在“标的名称”下划线处填写所采购标的（货物或服务或工程）的具体名称（具体详见第二章项目需求，如涉及多项标的，投标人需逐项进行响应）；

（4）在“采购文件中明确的所属行业”下划线处填写采购文件规定的本项目所属行业（详见评审方法和标准/2、政府采购扶持政策）；

（5）在“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”下划线处如实填写制造商（货物类）或承接企业（服务或工程类）上一年度数据，从业人员、资产总额指标以上年度末数据为依据，营业收入指标以上年度累计数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。供应商应依据企业上年度从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号），判断《中小企业声明函》载明的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业；

（6）在“中型企业、小型企业、微型企业”下划线处如实依照工信部联企业〔2011〕300号文填写相应的企业类型；

（7）如为联合体投标或以分包形式投标的，需分别填写每家中小企业的企业名称、从业人员、营业收入、资产总额、企业类别（中型企业、小型企业、微型企业）等信息；

（8）《中小企业声明函》中制造商、承接/承建企业所属行业应当与招标文件要求的行业相一致。供应商如有疑问，可根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），结合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）进行判断。事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物参加货物采购项目的除外；

（9）声明函正文中“企业名称”应填写投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。对于分包方式面向中小企业采购的项目，正文中“企业名称”应填写分包部分采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，正文中“企业名称”应填写联合体中中小企业承担采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）【《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具；“企业名称(公章)”只需填写投标（响应）供应商名称并加盖投标（响应）供应商公章】；

（10）投标（响应）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责。投标（响应）供应商应当核实投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）的相关信息，如对相关信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	  万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	  万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本企业已知悉《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300 号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二十条规定，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《政府采购法》等政府采购有关法律法规规定追究相应责任。

企业名称(公章)：________

日期：________________

备注：

1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4、中小企业参加政府采购活动，应当按照国务院批准的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）和《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）的规定，出具《中小企业声明函》，《中小企业声明函》中相关企业所属行业应当与采购标的所属行业相一致。

5、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(公章)：________

日期：________________

附：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的监狱企业证明文件。

备注：填写前请认真阅读《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）相关规定。如不符合前述相关规定所确定的监狱企业，则不需要在投标文件中提供本《监狱企业声明函》；若符合前述相关规定所确定的监狱企业，除了提供本《监狱企业声明函》，还需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。否则视为在本项目中放弃政府采购政策扶持，不进行价格扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本单位知悉《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，承诺提供的声明函内容是真实的，如提供声明函内容不实，则依法追究相关法律责任。

单位名称(公章)：________

日期：________________

备注：填写前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)相关规定。如不符合前述相关规定所确定的残疾人福利性单位，则不需要在投标文件中提供本《残疾人福利性单位声明函》；若符合前述相关规定所确定的残疾人福利性单位，但在投标文件中没有提供本《残疾人福利性单位声明函》，视为在本项目中放弃政府采购政策扶持，不进行价格扣除。

列入政府优先采购清单的投标产品一览表

| 序号 | 投标产品名称 | 规格及型号 | 投标产品报价 |  |  | 属于优先采购清单的类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 投标单价（元） | 投标合计报价（元） |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 对属于《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）品目清单范围内的投标产品，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，以及相应的节能或环境标志产品政府采购品目清单，并显著标识投标产品所处位置。提供以上证明材料的扫描件或复印件加盖供应商公章，提供的证书若存在不齐全、已过有效期或其他未被评标委员会接受的瑕疵将不予认可。投标产品若不属于上述清单或目录范围内，则无需填写该表。

2. “投标产品报价”栏中须准确填报该投标产品的投标单价、数量及投标合计报价；投标产品名称、规格型号、价格应与“分项价格表”一致，如不一致，以“分项价格表”为准。

3. “属于优先采购清单的类别”栏中填写“节能产品政府采购品目清单”或“环境标志产品政府采购品目清单”。

- 格式5  开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 响应报价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理站外包服务（重新采购第1次）项目 |  |  |

供应商：（盖公章）

年    月    日

注：1、投标报价应符合“第二章  项目需求”中的报价要求，包含完成本项目所需的全部费用。

2、根据《中华人民共和国财政部令第87号-政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3、此表无需装订于正副本内，应按“供应商须知”18.4项要求单独密封。

- 格式6  报价表

1   报价要求

1.1  投标报价应符合“第二章  项目需求”中的报价要求，包含完成本项目所需的全部费用。

2   报价表

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 单价（单位：元） | 总价（单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（即投标总价，单位：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1、本表格仅为指导性范本，供应商可根据项目具体情况对各分项内容进行调整。

2、开标一览表中的投标报价应与本表中的报价合计金额一致。

供应商：（盖公章）

年    月   日

### 格式7  服务方案

本部分内容是供应商根据项目需求对其投标服务方案的详细描述，主要包括服务方案及拟投入本项目的人员配置等，投标单位自主编写，但应包含下列内容：

1、服务方案

2、风险和质量管控方案及应急保障措施

3、同类项目业绩

4、履约情况

5、供应商认为必要的其他方案

附表：

项目人员情况一览表

| 序号 | 项目 | 姓名 | 学历 | 岗位及职务 | 持何种资格证件 | 发证时间 | 工作经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目团队成员 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

2、有关人员资格证书及其它证明材料（复印件或扫描件加盖公章）需附在本表之后。

3、本表格所要求填写的人员是指投标单位将安排在此项目的具体人员。

投标单位：（加盖公章）

年    月   日

### 格式8  供应商情况介绍

1、供应商基本情况简介，格式自拟，包括但不限于经营范围、依法纳税记录等；

2、供应商认为有必要提供的其他文件。

注：供应商提供的以上资料若为复印件或扫描件需加盖供应商公章

### 格式9  偏离表

服务要求偏离表

| 招标文件服务要求 |  |  |  |  |  | 投标文件服务响应 | 偏离情况 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 内容 |  |  |  |  |  | 如需附证明文件，应在“说明”栏填写证明文件对应名称和页码。 |  |
| 1 |  | ★污水排放标准：污水处理站出水水质须稳定达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ★废气排放标准：污水处理站废气经处理后，周边大气污染物浓度须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ★噪声控制标准：污水处理站厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ★（1）上述标准如有新版本发布或修订，自动适用最新版本； ★（2）国家、行业、地方标准不一致的，以最严格的标准为准； ★（3）运营期间须确保能够通过生态环境部门、卫生健康部门的各类监督检查。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、日常工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务项目 |  | 业务范围 |  | 备注 |  |  |  |  |
| 1 | ★日常运维工作 |  | 中标人负责承担的运营项目费用主要包括：设施设备的维修（涵盖仪器、设备及水电维修，且单项材料费用不超过1000元），以及污水站全部管道的年度翻新作业（每年不少于一次）等。对于有限空间作业、基础建筑（含池下工艺设施）维修所涉材料费用达到或超过1000元的，由采购人承担；其余费用均由中标人承担。 |  | 所有维修或翻新工作均需提前告知采购人且做好相关工作记录，并将复印件交给采购人留存。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 提供污水处理站（含发热门诊及PCR检测室预处理设备）的日常运营，包括污水排放及废气排放处理，确保采购人单位污水及污水站废气经过消毒处理后达标排放，日常工作为加药、运营、做好监测记录等，须保证24小时均有至少1位驻点工作人员在岗。 |  | 如有人员休假须有顶班人员在岗，确保24小时有工作人员在岗。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 做好现场管理工作，加强日常检查巡视及维护检修，保证公共使用的照明灯具、线路、开关完好，确保现场用电安全，及时发现并解决故障，零星维修合格率100%，保证设备完好率100%，同时也要保证污水处理站环境卫生干净、整洁。 |  | 做好巡查及检修记录，并将复印件交给采购人留存。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 建立和维护动态和静态资料，包括管理制度、交接班制度、完善的项目组织结构图、操作手册、污水站平面图、污水流程图、药剂使用记录、检测记录表、设备维修记录、电子台账、网上申报等上级部门要求提交的报表及资料（含在线平台填报工作）。 |  | 应保证交给采购人的各项档案资料的完整性、完好性。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 妥善储存从废水治理设施、废气治理设施及在线监控设施产生的相关危险废弃物，按照政府监管要求，提交给正规的第三方处置公司处置（处置费用含在项目费用内，不额外收费），并完成政府部门要求的临时相关填报工作（含在线平台填报工作）。 |  | 所有需处置的物品移交手续以及开具的发票复印件需交给采购人留存。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 负责管理各社康污水处理设施，定期维护及投加消毒药剂等日常工作。（所需消毒药剂由中标人提供，相关费用已包含在项目预算总额内，不额外收费。如社康新增污水处理设备、配备新增设备或在院内新增小型污水处理装置，相关服务按要求无条件提供，不收取额外费用。） |  | 污水处理设备信息详见下方。 |  |  |  |  |
| 2 | ★污染源在线监控系统运维工作 |  | 负责运营管理自动在线监测设备（每周一次），包括但不限于化学需氧量在线监控系统、PH在线分析仪、余氯在线分析仪及数据采集及无线传输系统、并集成现场的流量计数据，保障设备的日常数据监测及设备管理符合国家管理规范，并保障数据稳定上传给深圳市环境监管部门，保持在线监控设施的24小时正常运行，异常情况按照政府监管要求完成报备等相关手续。 |  | 包含零配件损坏更换（仅含单个材料的维修费用≤1000元）以及使用试剂提供等服务。 |  |  |  |  |
| 3 | ★医疗废水检测 |  | 在采购人指定的1个地点每周对悬浮物（ss）、化学需氧量（COD）、粪大肠杆菌进行一次检测；在采购人指定的1个地点每季度对沙门氏菌、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、氨氮、PH值、BOD5进行一次检测；在采购人指定的1个地点每半年对志贺氏菌进行一次检测，并完成政府部门临时新增的检测任务。 |  | 所涉及检测项目均须由检测机构现场采样并出具加盖（或带有）CMA标志的报告（检测内容不超过检测机构检测范围）且一式至少两份。此部分服务内容允许分包。（抽样、出勤交通、报告等所有相关费用包含本项目预算费用内，不额外支付费用） |  |  |  |  |
| 4 | ★污水比对 |  | 在采购人指定的1个地点每季度对采购人单位污水进行1次比对检测（检测因子；总余氯、PH值、化学需氧量），并完成政府部门临时新增的检测任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ★废气检测 |  | 每季度在污水处理站周边对污水站排放的无组织废气共进行1次检测（检测因子：甲烷、臭气浓度、氨气、氯、硫化氢），并完成政府部门临时新增的检测任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ★噪音检测 |  | 每季度对污水站周边进行采样检测，并完成政府部门临时新增的检测任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ★流量计检测 |  | 排放口流量计每年检测校准一次，并出具校准检测报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ★危废处置 |  | 院内污水处理站设备产生的废机油、在线监控设备产生的废酸液及废气处理设施定期更换的废活性炭，每年至少转运一次。 |  | 此部分服务内容允许分包。 |  |  |  |  |
| 9 | ★危废转运 |  | 院内污水处理站设备产生的废机油、在线监控设备产生的废酸液及废气处理设施定期更换的废活性炭，每年至少转运一次。 |  | 此部分服务内容允许分包。 |  |  |  |  |
| 10 | ★污泥清掏 |  | 负责污水站内污水池的日常维护性清掏工作。 除日常维护性清掏外，每年对污水池至少进行一次全面、彻底的清掏作业（使用大型专业污泥清掏压榨车）。 |  | 污泥清掏工作人员须具备有限空间作业证（若证书名字不完全相同但仍属于同类证书也予以认可）。此部分服务内容允许分包。 |  |  |  |  |
| 11 | ★健康大楼6楼污水处理设备房管理 |  | 此污水处理设备只用于处理健康大楼20楼中心实验室排出的医疗污水，其余楼层排出的均属于生活污水。需提供其日常运营服务，确保污水达标排放。 |  | 根据采购人单位实际需求提供健康大楼污水处理设备房服务工作。 |  |  |  |  |
| - ★特别说明：中标人需为所有运营驻点工作人员统一购买社会保险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ★运营驻点人员 |  |  | 身体健康，需24小时有工作人员在岗，上岗前必须是经过严格培训考核且合格。具备废气处理设施与设备的维护、故障修理及耗材的更换技能，需准确监测进出水水质参数，完成自动在线监控设备的运维工作，并能快速应对突发事故。同时，负责与采购人及政府部门的协调沟通。 持有特种作业操作证（作业类别：电工作业）或污水处理相关证书（运营驻点团队人员配置需确保上述两类证书均被覆盖）。（中标人应在合同签订后、人员进场前，将拟派驻人员的相关证书复印件提交采购人备案核验。如发现证书不实或无法满足配备要求，采购人有权取消其中标资格，并依法追究其违约责任。） |  |  |  |  |

备注：1、“招标文件服务要求”一栏填写招标文件第二章《项目需求》中“二、项目服务要求”的内容；

“投标文件服务响应”一栏详细填写响应情况，并应对照招标文件服务要求一一对应响应。

2、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。★条款为不可负偏离的实质性条款，投标文件响应为“负偏离”或未响应的，投标文件将按无效投标处理。

3、如招标文件要求提供证明材料的，供应商应在“说明”一栏中列出服务要求的证明资料名称，并注明证明材料在投标文件中的具体位置，未按要求提供证明材料或未注明证明材料的具体位置或提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件要求的，均视为负偏离。未要求提供相应证明材料的，供应商可以不提供。

商务条款偏离表

| 内容 | 要求 | 投标文件商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1.服务期限 | 合同期限：自合同签订之日起1年。 合同续签：本项目合同为长期合同，一年一签。若合同履行结束后，采购人相关部门根据合同内容和招标文件、中标人投标文件（供应商的资质、货物/服务的详细内容符合程度等）进行履约评价，项目履约评价为“良好”及以上并且查询其信用信息未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，经双方协商同意可续签，但总体合同履行期限最长不得超过三十六个月。 |  |  | 如需附证明文件，应在“说明”栏填写证明文件对应名称和页码。 |
| ★2.服务地点 | 采购人指定地点。 |  |  |  |
| ★3.验收方案 | 3.1根据合同要求进行相关考核验收评价；对考核不达标将根据合同约定处罚； 3.2根据第三方检测机构对水质和废气检测结果验收考核； 3.3根据深圳市生态环境局和采购人日常抽查结果考核验收； 3.4如因水质不达标或者发生责任事故，除责任由中标人负责以外，采购人有权追究经济赔偿。 |  |  |  |
| ★4.付款条件 | 4.1服务考核:根据合同内容设置服务考核标准，以此对中标人进行月度服务考核，分值为100分。得分≥80分便正常支付月度服务费，70分≤得分<80分则扣除当月服务费的5%，60≤得分<70分则书面提交整改方案并扣除当月服务费的10%，得分<60分采购人有权解除合同并暂停支付当月服务费。 4.2当月支付上月服务费用。中标人履行服务要求且采购人收到有效发票后10个工作日内，根据每月考核得分，采购人每月支付中标金额十二分之一。 |  |  |  |
| ★5.付款方式 | 转账形式 |  |  |  |
| ★6.违约责任 | 6.1由于中标人的原因，无正当理由拖延提供服务的，按合同金额向采购人偿付每日千分之三的违约金，中标人拖延提供服务超过10天（日历日）的，采购人可终止合同并通过法律程序对中标人进行索赔。 |  |  |  |
| ★7.违约情形 | 中标人在合同执行期间有下列行为之一的，采购人有权直接解除合同： 7.1擅自变更或者中止采购服务合同的； 7.2不按招投标文件以及服务合同要求全面履约的； 7.3非法分包或转包给任何单位和个人； 7.4造成严重后果或恶劣影响的； 出现上述情况之一的，采购人有权终止服务合同，其中造成采购人损失（直接和间接）的，中标人应当进行赔偿。 |  |  |  |
| ★8.履约保证金 | 不涉及 |  |  |  |
| ★9.包装运输 | 无。 |  |  |  |
| ★10.售后服务 | 维保人员现场驻点，提供24小时服务，接到通知后15分钟内到达处理，若驻点人员无法完成维保内容时，中标人应在24小时内额外安排人员支援完成相应工作，不得无故拖延。中标人配置的现场维保人员应配合采购人管理、服从采购人安排及响应采购人服务需求，凡是阻碍采购人管理、影响采购人声誉、不称职及不配合管理的人员，采购人有权提出更换要求，中标人需在接到采购人通知后十天内完成更换。若中标人需单方面更换现场维保人员，应提前十天书面向采购人申请并说明原因，经采购人同意后方可更换。 |  |  |  |
| ★11.保险 | 无。 |  |  |  |
| ★12.其他商务要求 | 报价要求：报价应为包干价，含人工、检测、交通及税收等全部费用，要求潜在供应商充分考虑项目的特性及清单外不可见的项目费用，给予综合报价。 |  |  |  |

备注：1、“招标文件商务要求”一栏逐一列出招标文件第二章《项目需求》中“三、项目商务要求”的内容；“投标文件商务响应”一栏应详细填写投标商务条款的响应内容。

2、“偏离情况”栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。★条款为不可负偏离的实质性条款，投标文件响应为“负偏离”或未响应的，投标文件将按无效投标处理。

3、如招标文件要求提供证明材料，供应商应在“说明”一栏中列出商务条款的证明资料名称，并注明该证明资料在投标文件中的具体位置，未按要求提供证明材料或未注明证明材料的具体位置或提供的证明资料显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件要求的，均视为负偏离。未要求提供相应证明材料的，供应商可以不提供。

投标单位：（加盖公章）

年    月   日

### 格式10  招标文件要求的其他资料或供应商认为需要补充的资料

（供应商自拟）

第八章  合同条款

（仅供参考，具体以项目需求及采购结果为准）

深圳市龙岗区人民医院

污水处理站外包服务（重新采购第1次）项目合同（模板）

项目编号：

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

# 深圳市龙岗区人民医院污水处理站

# 外包服务合同

甲    方（采购人）：

电    话：

地    点：

乙    方（中标人）：

电    话：

地    点：

项目名称： 污水处理站外包服务（重新采购第1次）项目

项目编号：

根据  污水处理站外包服务（重新采购第1次）项目  （项目编号：             ）的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》和《深圳经济特区政府采购条例》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 采购标的、数量

| ### 序号 | ### 采购标的 | ### 数量 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 污水处理站 外包服务 | ### 1项 | 服务期限为1年。项目可根据合同约定及乙方履约情况确定是否续签合同，但履行期限最长不得超过三十六个月。 |

- 二、合同金额

1.合同金额

合同金额为（大写）：                 元（￥         元）。

- 2.账户信息

收款名称：

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

- 三、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

| 一、总体运行标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 内容 |  |  |
| 1 |  | 污水排放标准：污水处理站出水水质须稳定达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准。 |  |  |
| 2 |  | 废气排放标准：污水处理站废气经处理后，周边大气污染物浓度须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）要求。 |  |  |
| 3 |  | 噪声控制标准：污水处理站厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。 |  |  |
| 4 |  | （1）上述标准如有新版本发布或修订，自动适用最新版本； （2）国家、行业、地方标准不一致的，以最严格的标准为准； （3）运营期间须确保能够通过生态环境部门、卫生健康部门的各类监督检查。 |  |  |
| 二、日常工作内容 |  |  |  |  |
| 序号 | 服务项目 |  | 业务范围 | 备注 |
| 1 | 日常运维工作 |  | 中标人负责承担的运营项目费用主要包括：设施设备的维修（涵盖仪器、设备及水电维修，且单项材料费用不超过1000元），以及污水站全部管道的年度翻新作业（每年不少于一次）等。对于有限空间作业、基础建筑（含池下工艺设施）维修所涉材料费用达到或超过1000元的，由采购人承担；其余费用均由中标人承担。 | 所有维修或翻新工作均需提前告知采购人且做好相关工作记录，并将复印件交给采购人留存。 |
|  |  |  | 提供污水处理站（含发热门诊及PCR检测室预处理设备）的日常运营，包括污水排放及废气排放处理，确保采购人单位污水及污水站废气经过消毒处理后达标排放，日常工作为加药、运营、做好监测记录等，须保证24小时均有至少1位驻点工作人员在岗。 | 如有人员休假须有顶班人员在岗，确保24小时有工作人员在岗。 |
|  |  |  | 做好现场管理工作，加强日常检查巡视及维护检修，保证公共使用的照明灯具、线路、开关完好，确保现场用电安全，及时发现并解决故障，零星维修合格率100%，保证设备完好率100%，同时也要保证污水处理站环境卫生干净、整洁。 | 做好巡查及检修记录，并将复印件交给采购人留存。 |
|  |  |  | 建立和维护动态和静态资料，包括管理制度、交接班制度、完善的项目组织结构图、操作手册、污水站平面图、污水流程图、药剂使用记录、检测记录表、设备维修记录、电子台账、网上申报等上级部门要求提交的报表及资料（含在线平台填报工作）。 | 应保证交给采购人的各项档案资料的完整性、完好性。 |
|  |  |  | 妥善储存从废水治理设施、废气治理设施及在线监控设施产生的相关危险废弃物，按照政府监管要求，提交给正规的第三方处置公司处置（处置费用含在项目费用内，不额外收费），并完成政府部门要求的临时相关填报工作（含在线平台填报工作）。 | 所有需处置的物品移交手续以及开具的发票复印件需交给采购人留存。 |
|  |  |  | 负责管理各社康污水处理设施，定期维护及投加消毒药剂等日常工作。（所需消毒药剂由中标人提供，相关费用已包含在项目预算总额内，不额外收费。如社康新增污水处理设备、配备新增设备或在院内新增小型污水处理装置，相关服务按要求无条件提供，不收取额外费用。） | 污水处理设备信息详见下方。 |
| 2 | 污染源在线监控系统运维工作 |  | 负责运营管理自动在线监测设备（每周一次），包括但不限于化学需氧量在线监控系统、PH在线分析仪、余氯在线分析仪及数据采集及无线传输系统、并集成现场的流量计数据，保障设备的日常数据监测及设备管理符合国家管理规范，并保障数据稳定上传给深圳市环境监管部门，保持在线监控设施的24小时正常运行，异常情况按照政府监管要求完成报备等相关手续。 | 包含零配件损坏更换（仅含单个材料的维修费用≤1000元）以及使用试剂提供等服务。 |
| 3 | 医疗废水检测 |  | 在采购人指定的1个地点每周对悬浮物（ss）、化学需氧量（COD）、粪大肠杆菌进行一次检测；在采购人指定的1个地点每季度对沙门氏菌、五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、氨氮、PH值、BOD5进行一次检测；在采购人指定的1个地点每半年对志贺氏菌进行一次检测，并完成政府部门临时新增的检测任务。 | 所涉及检测项目均须由检测机构现场采样并出具加盖（或带有）CMA标志的报告（检测内容不超过检测机构检测范围）且一式至少两份。此部分服务内容允许分包。（抽样、出勤交通、报告等所有相关费用包含本项目预算费用内，不额外支付费用） |
| 4 | 污水比对 |  | 在采购人指定的1个地点每季度对采购人单位污水进行1次比对检测（检测因子；总余氯、PH值、化学需氧量），并完成政府部门临时新增的检测任务。 |  |
| 5 | 废气检测 |  | 每季度在污水处理站周边对污水站排放的无组织废气共进行1次检测（检测因子：甲烷、臭气浓度、氨气、氯、硫化氢），并完成政府部门临时新增的检测任务。 |  |
| 6 | 噪音检测 |  | 每季度对污水站周边进行采样检测，并完成政府部门临时新增的检测任务。 |  |
| 7 | 流量计检测 |  | 排放口流量计每年检测校准一次，并出具校准检测报告。 |  |
| 8 | 危废处置 |  | 院内污水处理站设备产生的废机油、在线监控设备产生的废酸液及废气处理设施定期更换的废活性炭，每年至少转运一次。 | 此部分服务内容允许分包。 |
| 9 | 危废转运 |  | 院内污水处理站设备产生的废机油、在线监控设备产生的废酸液及废气处理设施定期更换的废活性炭，每年至少转运一次。 | 此部分服务内容允许分包。 |
| 10 | 污泥清掏 |  | 负责污水站内污水池的日常维护性清掏工作。 除日常维护性清掏外，每年对污水池至少进行一次全面、彻底的清掏作业（使用大型专业污泥清掏压榨车）。 | 污泥清掏工作人员须具备有限空间作业证（若证书名字不完全相同但仍属于同类证书也予以认可）。此部分服务内容允许分包。 |
| 11 | 健康大楼6楼污水处理设备房管理 |  | 此污水处理设备只用于处理健康大楼20楼中心实验室排出的医疗污水，其余楼层排出的均属于生活污水。需提供其日常运营服务，确保污水达标排放。 | 根据采购人单位实际需求提供健康大楼污水处理设备房服务工作。 |
| - 特别说明：乙方需为所有运营驻点工作人员统一购买社会保险。 |  |  |  |  |

- 四、质量要求：

1.服务考核：根据合同内容设置服务考核标准，甲方以此对乙方进行月度服务考核，分值为100分。得分≥80分便正常支付月度服务费，得分<80分则扣除当月服务费的5%，得分＜70分则书面提交整改方案并扣除当月服务费的10%，得分＜60分甲方有权解除合同并暂停支付当月服务费，月度服务费的基准为中标总额的1/12。

2.乙方履行服务要求后15个日历日内，甲方根据每月考核得分支付乙方的实际月度服务费。

- 五、甲方乙方的权利和义务

- 1.甲方的权利和义务

- （1）按照本合同约定的期限和方式每月及时支付运营月度服务费给乙方。

- （2）负责提供污水处理站运营管理所需水、电，并保证每天24小时不间断供电（不可抗力因素除外），如确需停水停电的，应提前12小时通知乙方，便于乙方做好准备。

- （3）甲方有权对乙方的运营管理情况进行考核，并根据考核结果支付相应的管理费用。

- （4）针对乙方提出的现场治理设施风险防控意见，甲方应该在收到正式意见函后7日内回复。

2.乙方的权利和义务

- (1)按本合同的要求确实履行对深圳市龙岗区人民医院污水处理站维护保养责任。

- (2)为保障人员的人身安全及意外保险，必须按社会劳动保险的有关规定，为员工购买养老、工伤、医疗、失业等社会保险，同时须为所有作业人员购买人身意外商业险,并需每年为员工提供体检，体检报告有效期为一年，体检报告复印件在服务期第一个月内给到甲方留存并保持及时更新。

- （3）从事本项目维护保养人员日常作业时，必须配置安全作业的工具和使用劳动保护产品。

- （4）乙方接管污水处理站后，必须严格执行《中华人民共和国环境保护法》及地方有关法律法规、标准，遵守现行颁布的环境管理规章制度及有关政策。

- （5）乙方必须保证24小时均有至少1位驻点工作人员持证上岗，专职负责污水处理站及发热门诊等含有污水处理设备区域日常污水处理工作并配合24小时监控要求，建立健全的运营管理制度并每月向我院递交运行报告；

- （6）乙方需设立固定环保主任，负责完善污水站相关环保手续，达到政府环保主管部门的要求。

- （7）乙方负责建立日常工作记录台簿，将每日进行的一切工作活动记录在册，包括投加药剂、维修、水质检测和工作内容等。

（8）乙方必须保证污水处理站设备和设施的安全、完整及正常运行，防止各类事故的发生，如因管理不善造成的经济损失或重大事故伤亡等，由乙方负全部责任,如社康新增污水处理设备、配备新增设备或在院内新增小型污水处理装置，相关服务按要求无条件提供，不收取额外费用。

- （9）乙方必须保证污水达标排放达到中华人民共和国国家标准《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表2中预处理标准，如因乙方原因造成排放不达标，乙方应立即进行整改并书面提供整改报告；出现两次或两次以上排放不达标，甲方有权单方解除本合同。

- （10）乙方必须接受甲方的监督和管理，对不规范运作和不按协议执行，甲方有权要求乙方纠正，乙方在接到甲方通知后应在甲方指定期限内纠正，出现两次或者两次以上逾期纠正的，甲方有权单方解除本合同。

- （11）协议期限到后，乙方必须将所有资料无条件移交给甲方，且保证资料的真实与完整；协议到期如双方不再继续合作的，乙方应确保移交给甲方的污水张范围内所有相关设备设施均处于正常可使用状态，否则甲方有权从应支付乙方的管理费中扣除相应的维修费。若甲方需要继续委托运营管理，则同等条件下乙方有优先权。

- （12）其他本合同未提及的权利与义务需按照招标文件要求及乙方投标文件承诺事项进行。

- 六、履行期限及地点和方式：

1.履行期限：委托服务期间自  年  月  日至  年  月  日止。

2.履约地点：深圳市龙岗区人民医院污水处理站。

3.履行方式：全面管理、维修、维护污水站范围内所有相关设备设施

（包括污水站、药品房、在线监控室等）。

（1）负责污水处理站正常运行，污水排放达到中华人民共和国国家标准《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准。

（2）负责承担运营项目费用包括但不限于下列项目：人员相关费用（工资、劳保、保险、办公、污水处理药剂等）、维修保养费、水质PH化验费等。不含排污费。

（3）负责管理运营自动在线监测设备，包括但不限于化学需氧量在线监控系统、PH在线分析仪、余氯在线分析仪及数据采集及无线传输系统、并集成现场的流量计数据，保障设备的日常数据监测及设备管理符合国家管理规范，并保障数据稳定上传给深圳市环境监管部门，需提供水样比对检测报告每季度一次。

- 七、付款方式

1.本合同付款方式为：按月付款 甲方于每月对乙方进行不定期考核（考核细则详见附表），并当场确定考核结果，乙方在每月10日前根据上月考核结果后向甲方提供上月相应金额发票，甲方在收到乙方开具的合规税务发票后，30日内支付款项。

2.本合同执行中相关的一切税费均由中标人负担。

3.因乙方迟延提供发票或因甲方内部或财政部门审批迟延的特殊情况，甲方未能按约付款的，不视为甲方违约。

- 八、验收要求：

1.技术服务或者技术培训按 月度考核 标准，采用 月度考核 方式验收，由 甲 方出具服务或者项目验收证明。

2.本合同服务项目的保证期为 1年  。在保证期内发现服务质量缺陷的，服务方应当负责返工或者采取补救措施。（因委托方使用、保管不当引起的问题除外）。

- 九、知识产权归属

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

- 十、保密

项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

1）未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2）除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给甲方。

- 十一、违约责任与赔偿损失

- 1.乙方提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的甲

- 方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

- 2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

- 3.甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

- 十二、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 十三、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 十四、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 十五、其它

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有

效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议

- 纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 十六、合同生效

1.合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

2.合同壹式肆份，其中甲乙双方各执贰份。

附件：1、投标文件

2、中标通知书

3、服务考核表

4、污水处理站设备详情

5、项目人员需求表

甲方（盖章）：深圳市龙岗区人民医院

法定代表（授权委托人）：

签定日期：   年   月    日

乙方（盖章）：

法定代表（授权委托人）：

签定日期：   年   月    日

# 附件三：服务考核表

# 污水处理站外包月度考核评分表

# 服务商：                                       考核时间：   年   月   日

| 序号 | 检查内容 | 检查标准 | 满分（100分） | 扣分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水站日常维护 | - 巡查、维护记录是否完整 | 12 | 一项资料不完整扣1分 |  |
|  |  | - 现场是否整洁、卫生 | 6 | 一处乱摆乱放扣1分；一处卫生不合格扣1分 |  |
|  |  | - 污水、废气排放是否达标（参考第三方检测报告） | 6 | 一种监测因子不达标扣2分 |  |
|  |  | - 污水处理设备维护是否及时响应（响应时限为15分钟） | 2 | 如不及时扣1分 |  |
|  |  | - 网上填报工作是否及时、准确完成 | 10 | 一项填报工作超时限扣2分 |  |
|  |  | - 污水处理药剂在有效期内，规范存放 | 6 | 一项药剂不在保质期内扣2分 |  |
|  |  | - 资料管理是否完善 | 14 | 一份资料管理不当扣2分 |  |
| 2 | 自动在线监控设备维护 | - 巡查、维护记录等资料等分类归档，完整可查 | 8 | 一项资料不完整扣2分 |  |
|  |  | - 设备产生废液是否按规范处理，查看相关记录 | 4 | 记录不完整则扣1分 |  |
|  |  | - 10、数据传输率是否达标（达标率为95%） | 14 | 传输率每低于达标率则扣7分 |  |
|  |  | 11、仪器设备维护是否及时响应（响应时限为45分钟） | 2 | 如不及时则扣2分 |  |
|  |  | 12、设备使用药剂是否在保质期内 | 4 | 一种药剂不在保质期内扣2分 |  |
| 3 | 社康污水处理设备维护 | - 巡查记录、加药记录等资料登记是否完整 | 10 | 一项资料不完整扣1分 |  |
|  |  | - 设备维护是否及时响应（响应时限为1小时） | 2 | 如不及时则扣分 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 现场人员（签字）： |  |  |  | 考考核人员（签字）： |  |
| 说明：考核标准为100分制，乙方每月考核分数≥80分时,甲方按月支付全额维保费， <80分则扣除当月服务费的5%，＜70分则书面提交整改方案并扣除当月服务费的10%， ＜60分甲方有权解除合同并暂停支付当月服务费。 |  |  |  |  |  |

# 附件四：污水处理站设备详情

（1）污水处理设备信息

| 序号 | 设备名称 | 工艺参数/规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械格栅 | RAG-500*4500*5,1.1kw | 台 | 1 |
| 2 | 提升泵 | Q=100m3/h,H=10m,N=5.5kw | 台 | 2 |
| 3 | 提升泵 | Q=50m3/h,H=13m,N=3kw | 台 | 2 |
| 4 | 提升泵（发热门诊） | Q=50m3/h,H=13m,N=3kw | 台 | 2 |
| 5 | 罗茨风机 | Q=5.78m3/min,58.8KPa,N=11kw | 台 | 3 |
| 6 | 桨式搅拌机 | 转速352r/min,N=1.5kw | 台 | 6 |
| 7 | 二氧化氯发生器（1#） | OTH2000-2000 | 台 | 1 |
| 8 | 二氧化氯发生器（2#） | GYF-R-01 | 台 | 1 |
| 9 | 投氯水泵 | Q=4m3/h,H=46m,N=1.1kw | 台 | 2 |
| 10 | PAC配药装置（1#） | S0610,0.55kw | 台 | 1 |
| 11 | PAC配药装置（2#） | PI-0.25*3,1kw | 台 | 1 |
| 12 | Na2S3O2配药装置 | S0610,0.55kw | 台 | 1 |
| 13 | PAC加药泵 | Q=64L/h,N=0.18kw | 台 | 2 |
| 14 | PAM加药泵 | Q=187L/h,N=0.18kw | 台 | 2 |
| 15 | Na2S3O2加药泵 | Q=64L/h,N=0.18kw | 台 | 2 |
| 16 | Na2S3O2加药泵（发热门诊） | Q=12L/h,N=0.004kw | 台 | 2 |
| 17 | Na2S3O2加药泵（PCR检测室） | Q=13.8L/h,N=0.018kw | 台 | 2 |
| 18 | 卧螺离心脱水机 | WL250,N=11kw | 台 | 1 |
| 19 | 污泥调理加药泵 | Q=0.5-0.8m3/h,N=0.75kw | 台 | 1 |
| 20 | 轴流风机 | SLG-5A,N=0.75kw | 台 | 2 |
| 21 | 除臭设备 | PD-5000,N=5.5kw | 台 | 1 |
| 22 | 排泥泵 | WL2120-240,N=0.75kw | 台 | 3 |
| 23 | 回流泵 | WL2155-477,N=3kw | 台 | 3 |
| 24 | 提升泵单轨吊车 | CD10.5-9D | 台 | 1 |
| 25 | 设备间单轨吊车 | CD10.5-6D | 台 | 1 |
| 26 | 次氯酸钠储药罐 | S06 G=400KG | 台 | 1 |
| 27 | 自吸高压清水泵 | Q=3m3/h,H=35m,N=0.37kw | 台 | 3 |

（2）废气处理设备信息

| 序号 | 设备名称 | 工艺参数/规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卧式喷淋塔 | 3000*1250*2100 mm | 台 | 1 |
| 2 | 循环泵浦 | Q=300L/min,H=19m N=1HP | 台 | 1 |
| 3 | UV紫外光解净化器 | Qmax=10000m3/ h，N=4.48KW | 台 | 1 |
| 4 | 活性炭吸附箱 | 1300*1600*2100 mm | 台 | 1 |
| 5 | 末端引风机 | Q=11852m3/h,P=1497pa N=7.5 KW | 台 | 1 |
| 6 | 前端引风机1 | Q=6490 m3/h,P=794pa N=3 KW | 台 | 1 |
| 7 | 前端引风机2 | Q=3888m3/h,P=593pa N=2.2 KW | 台 | 1 |
| 8 | 风管 | Φ500mm | 20m | 1 |

- （3）自动在线监测设备信息

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余氯检测仪 | 诺博 | DTL-9800 | 台 | 1 |
| 2 | COD在线监测仪 | 正奇环境 | WQ1000 | 台 | 1 |
| 3 | PH仪 | 天益 | ORP-100 | 台 | 1 |
| 4 | 超声波明渠流量计F3 | 北京九波 | WL-1A1 | 台 | 1 |
| 5 | 水质自动采样器 | 朗石 | STeK600 | 台 | 1 |
| 6 | 数字控制单元 | 广州博控 | K37A | 台 | 1 |
| 7 | 不间断电源（UPS） | 诚稳电子 | 3KVA/6KVA | 台 | 2 |
| 8 | 工控机 | 兴伟源科技 | XWY-SC200A | 台 | 1 |
| 9 | 显示器 | 现代E派 | GB199W | 台 | 1 |

- （4）院部社康污水处理设备信息

| 序号 | 社康名称 | 启用设备时间（年） | 设备品牌—规格型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 御府名筑社康 | 2022 | 泰沃渔宝—CNCWS-II+ |
| 2 | 麓园社康 | 2020 |  |
| 3 | 五联社康 | 2018 | 厦门欧美克斯环保—Q5-3 |
| 4 | 龙禧社康 | 2020 | 北京威尔沃夫环保科技有限公司WS-09-03-S |
| 5 | 公园大地社康 | 2020 | 上海丽康环保科技有限公司—AKS80 |
| 6 | 天安云谷社康 | 2021 | 山东普利斯环保科技有限公司PD-A10 |
| 7 | 吉祥里社康 | 2022 | 广州水如天环保科技有限公司—SRT-XD-2T |
| 8 | 悦澜山社康 | 2021 | 广州水如天环保科技有限公司—SRT-XD-2T |
| 9 | 清林径社康 | 2022 | 深圳市长善环保科技有限公司— TEKNA EVO-AKS 800 |
| 10 | 龙平紫园社康 | 2022 | 上海华谯环保设备有限公司—PN-100 |
| 11 | 深港科技园 | 2025 | 潍坊江河环保水处理设备有限公司JH-DJ-50 |
| 12 | 中心城社康 | 2026 | 参考其他社康设备品牌型号进行评估 |
| 13 | 院内社康站 | 是（与院本部共用） | / |

# 附件五:项目人员需求表

| 序号 | 岗位 | 人员基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运营驻点 人员 | 身体健康，需24小时有工作人员在岗，上岗前必须是经过严格培训考核且合格。具备废气处理设施与设备的维护、故障修理及耗材的更换技能，需准确监测进出水水质参数，完成自动在线监控设备的运维工作，并能快速应对突发事故。同时，负责与采购人及政府部门的协调沟通。 持有特种作业操作证（作业类别：电工作业）或污水处理相关证书（运营驻点团队人员配置需确保上述两类证书均被覆盖）。（中标人应在合同签订后、人员进场前，将拟派驻人员的相关证书复印件提交采购人备案核验。如发现证书不实或无法满足配备要求，采购人有权取消其中标资格，并依法追究其违约责任。） |