# 《兴业银行深圳分行消防维保服务项目》

# 供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

# 目录指引（请报名供应商据实修改）

# 第一部分 对应页码P1-P20

# 第二部分 对应页码P21-P30

# 第三部分 对应页码P31-P40

# 第四部分 对应页码P41-P50

## 一、项目要求应答部分

（“是否满足”和“基本情况说明”列由供应商填写。）

| 审核事项 | 是否满足（是/否） | 基本情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 一、采购需求及资格要求 |  |  |
| 1.1采购需求 |  |  |
| 1.1.1服务地点：兴业银行深圳分行各营业网点及办公场所（含支行网点、社区支行网点、自助银行、信用卡中心、网络机房和分行大厦楼层），根据网点建设及改造进度情况，实际需要维保的网点数量每月会有所变化，具体以当月实际发生维保服务的网点数量为准。 |  |  |
| 1.1.2采购范围包括对各网点及办公场所委托范围内全部涉及的消防设施进行维护保养，确保我行深圳地区办公区域、营业网点消防设施的正常运行和维护管理，更好的发挥消防设施应有功能，提高我行防御火灾的能力。具体如下： 维保内容包括但不限于：火灾自动报警系统（含联动系统）、消防广播及专用电话系统、电气火灾监控设备、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、建筑灭火器、应急照明与疏散指示系统、防排烟设施、防火门及防火卷帘、消防电源及其配电等系统和设施。此外，每月定期维保的同时，对各网点的用电安全进行巡检，并汇总用电安全隐患提交我行。 |  |  |
| 1.1.3合同有效期限：一年。 |  |  |
| 1.2 技术要求和服务要求 |  |  |
| 1.2.1维保应满足《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）、《消防技术服务机构服务规范》（DB4403/T 338-2023）等规范的的要求。依据《消防技术服务机构服务规范》（DB4403/T 338-2023）的月度、季度、半年、年度要求对甲方现有消防设施进行维护保养。 |  |  |
| 1.2.2完成当月技术服务活动后，以书面形式将火灾隐患整改意见书告知甲方；并按要求每月报送维保报告至相关部门管理人员。 |  |  |
| 1.2.3需为所服务的网点或场所建立一套完整的电子化消防设施台账和维护保养手册，内容涵盖图纸、设施基础信息、技术参数、维护保养要点、维保记录等，需在每次服务后进行及时更新。 |  |  |
| 1.2.4应急响应：供应商能提供完善的服务响应，合同约定的服务期限内，能提供7×24小时服务响应，应急响应时间低于3小时，具备处理应急突发情况的能力。在深圳市有相应服务办公场地(需附房屋产权证书或房屋租赁合同复印件和联系方式）。 |  |  |
| 1.2.5技术培训：供应商在维保项目期间内，应确保为所负责的支行及社区支行机构各提供一次专业的消防安全教育及消防应急疏散逃生演练培训。 |  |  |
| 1.2.6合同服务期内负责对外部检查发现的消防问题进行协调解决与配合整改。 |  |  |
| 1.2.7在网点新建、迁址装修改造、原址装修改造、房屋续租、消防改造过程中，出具消防意见并协助验收。 |  |  |
| 1.2.8供应商需为本项目配置项目服务团队，项目负责人需持有一级注册消防工程师证书，实际维保服务人员需持有“中级消防设施操作员”资格证书。 |  |  |
| 1.3 供应商资质要求 |  |  |
| 1.3.1企业成立三年以上，经营正常，可稳定提供服务。 |  |  |
| 1.3.2供应商须满足《消防技术服务机构从业条件》的要求，须为社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/）中消防设施维护保养检测类企业，以社会消防技术服务信息系统网站查询结果为准，需附网站查询截图。 |  |  |
| 1.3.3在参加本次采购前三年内，不存在因信息泄密、安全违规等造成诉讼或受处罚的情况；向采购人提供的产品或服务，在参加本次采购前三年内，不存在违反国家法律法规和监管文件中规定的信息安全要求的问题。 |  |  |
| 1.3.4具备2023年4月1日至今与21家国内系统重要性银行分行级/或其子公司合作开展与本项目相似的成功案例。(需提供合同扫描件及发票，合同签订时间、合同签订双方名称、签章应清晰可见，服务内容与入围类型相关，合同履约方必须为供应商自身；若本项目应标供应商是分支机构，则以上案例需提供分支机构的案例）。备注：①供应商若只提供一个符合要求的案例，则默认为该供应商仅有一个案例符合要求；②若供应商有多个案例符合要求，请供应商提供多个符合要求的案例。 |  |  |
| 1.3.5供应商须具备自主经营能力，禁止外包。不允许挂靠、转保单位，不接受联合体投标，不允许分包。 |  |  |
| 二、报名要求 |  |  |
| 2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。 |  |  |
| 2.2 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。 |  |  |
| 2.3 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。 |  |  |
| 2.4 具有良好的商业信誉且经营正常。 |  |  |
| 2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。 |  |  |
| 2.6 未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。 |  |  |
| 2.7 经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。 |  |  |
| 2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。 |  |  |

供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

## 二、供应商基础信息部分

| 基本信息项 | 基本说明 |
| --- | --- |
| 注册资金及实缴资本（万） | 注册资金： 万 实缴资金： 万 |
| 上一年度是否盈利 | 是/否 |
| 公司注册所在地 |  |
| 公司办公地址 |  |
| 是否可以在兴业银行开立对公账户，并承诺若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。（如无法在本行开户则将无法参与本行项目招标工作） | 是否已在兴业银行开立对公账户：是/否 若未开户，是否可以承诺若中标则在兴业银行开立对公账户并通过该账户结算该项目相关费用：是/否 |
| 公司法人 |  |
| 企业性质 | 央企/国有控股企业/国有参股企业/国有企业/外资企业/港资企业/台资企业/民营企业/中外合资企业/境外企业 |
| 财务指标 | - 一、资产总额： - 二、营业收入：近三年营收 - 三、净利润等财务指标：近三年利润 - 四、最近两年来自兴业银行集团贡献的营业收入是否高于公司营收70%（含）：是/否 |
| 企业资质、认证 | 一、 二、 …… |
| 分公司名单 | 一、 二、 三、 仅列分公司名单，无需列子公司名单 |
| 公司员工数量 | *人（不含子公司人数） |
| 联系人信息 | 姓名： 职务： 手机： 邮箱地址： |
| 经营范围 |  |
| 负面信息 | 1.目标服务领域是否出现严重安全事件。 2.提供“信用中国-重大税收违法案件当事人名单”、“中国执行信息公开网-失信被执行人名单”、“中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、“国家企业信用信息公示系统-严重违法失信企业名单”平台查询截图。 |

请提供：

- 1.公司章程（如有，提供关键章程文字版，无需提供扫描件）

- 2.营业执照（包含事业单位法人证书或类似执业许可证）原件扫描件

- 3.公司法人身份证的原件扫描件

4.提供国家企业信用信息公示系统查询，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态的截图。

5.近三年经审计的财务会计报表（财务会计报表需至少包含资产负债表、现金流量表和利润表）原件扫描件或有效的企业资信证明材料（证明材料不全不予认可）。

6.提供“信用中国-重大税收违法案件当事人名单”、“中国执行信息公开网-失信被执行人名单”、“中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、“国家企业信用信息公示系统-严重违法失信企业名单”平台查询截图。

## 三、与本项目相关的案例情况

具备2023年至今与21家国内系统重要性银行分行级/或其子公司合作开展与本项目相似的成功案例。(需提供合同扫描件及发票，合同签订时间、合同签订双方名称、签章应清晰可见，服务内容与入围类型相关，合同履约方必须为供应商自身；若本项目应标供应商是分支机构，则以上案例需提供分支机构的案例）。备注：①供应商若只提供一个符合要求的案例，则默认为该供应商仅有一个案例符合要求；②若供应商有多个案例符合要求，请供应商提供多个符合要求的案例。【重要提醒：请供应商将符合本项要求的案例，尽量全部提交】

| 序号 | 甲方 | 合同全称 | 案例简介 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 例：**银行 （甲方全称） | 例：**项目**合同/协议 （与合同一致） | 例：为满足**需要，采用总价/单价合同，约定在**期间，提供**产品/服务，（具体包括**） （**产品/服务要求请需求部门明确） | 查见本文档第*部分第*页 |
| 2 |  |  |  |  |

## 在此根据上述所列合同清单依次附录合同证明材料。需包含合同首尾页，内容页及服务内容证明页的扫描件。（与本项目相关的合同关键页未提供，统一认定为无效案例，如调研有对关键内容需要，须标示）。

## 四、详细介绍

### （一）公司简介

- 包括但不限于：公司全称，统一社会信用代码，公司类型，注册资本，法人代表姓名，企业网址，纳税人类型，员工数量，公司通讯地址及邮编，联系人及职务，联系人手机号码及电子邮箱地址，公司主营业务，分公司或办事处的详细地址和联系方式。

### （二）公司资质、认证等材料（需提供扫描件）

- 包括但不限于：

- 1.行业资质认证。例如：质量管理体系认证，环境管理体系认证，职业健康安全管理体系认证等。

- 2.产品认证。如3C 认证，节能环保产品认证等。

- 3.技术能力介绍：①公司拥有的自主知识产权名称、数量，②行业内龙头企业排名或优质企业资质认证材料。

### （三）与兴业银行历史合作情况

| - 提供与兴业银行近两年采购合作情况，并说明是否在与兴业银行的历史合作期间出现违约或严重过失行为的情况说明。与兴业银行合作情况（相关情况无需提供合同证明材料） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合作起止时间 | 合同名称 | 合同编号 | 兴业银行机构名称 | 与兴业银行历史合作期间出现违约或严重过失行为的情况说明（不限于近两年） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |